## Slide 1
【申請者名】
【注意事項】
・本スライドの【申請者名】は自社名に書き換え、本フォーマットを用いて作成すること。
・各シートの記載例を参考に、記載情報を上書きし提出すること。
・【注意事項】を記載したグレーの枠は、作成時に削除すること。
・「別添」は、該当時のみ提出すること。
・必要に応じてスライドを追加して作成すること。
・公募要領P7～10も参照してください。
令和7年度補正 「再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース 導入支援等事業費補助金」 （DRリソース導入のための家庭用蓄電システム等導入支援事業） ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業
システム構成図

## Slide 2: １．システム構成図
【注意事項】
システムの構成図（ブロック図等）を記載すること。
各システムの機能、システム間の通信内容及び通信方式、制御目的及び方法が分かるよう記載すること。
補助対象範囲を赤点線枠、JC-STARの取得範囲を緑実線枠で示し、JC-STAR登録番号も記載すること。
外部からアクセス可能なシステムの場合、当該会社名及びその目的を記載すること。
補助対象範囲
○○社
目的:異常検知、
状態監視 等
JC-STAR取得範囲④
登録番号××××××××××××××××
JC-STAR取得範囲③
登録番号××××××××××××××××
JC-STAR取得範囲①
登録番号××××××××××××××××
JC-STAR取得範囲②
登録番号××××××××××××××××
記載例（IoT化関連機器）
Modbus
/TCP
Modbus
/RTU
DRシステム
監視用タブレット
/ モニター
インターネット等
計測・制御機器
中継装置
制御・監視装置
通信装置
既設リソース
○○社
目的:異常検知、
状態監視 等
○○社
目的:異常検知、
状態監視 等
Modbus
/RTU
Modbus
/RTU
TCP/IP

## Slide 3: ２．導入設備のJC-STAR適合ラベル取得情報
システム構成図で記載した導入設備について、JC-STARの取得情報について記載すること。
JC-STAR制度の取得対象とならない機器を含む場合等は、次頁の（別添）に取得対象にならないことの根拠を明示し、
同等のセキュリティ対策を講じていることの説明資料を添付すること。
登録番号（16桁） | XXXXXXXXXXXXXXXX
ラベル 取得事業者 | ○○○○株式会社
製品類型 | エネルギー関連機器（エネファーム、PCS、ガス給湯器など）
製品名称 | 電力計測制御システム
製品型番 | XXXXX
URL | https://jc-star.ipa.go.jp/conformance/CNF XXXXXXXXXXXXXXXXX.html
○JC-STAR適合ラベル取得情報③
○JC-STAR適合ラベル取得情報①
○JC-STAR適合ラベル取得情報②
○JC-STAR適合ラベル取得情報➃
登録番号（16桁） | XXXXXXXXXXXXXXXX
ラベル 取得事業者 | ○○○○株式会社
製品類型 | エネルギー関連機器（エネファーム、PCS、ガス給湯器など）
製品名称 | 制御装置
製品型番 | XXXXX
URL | https://jc-star.ipa.go.jp/conformance/CNF XXXXXXXXXXXXXXXXX.html
登録番号（16桁） | XXXXXXXXXXXXXXXX
ラベル 取得事業者 | ○○○○株式会社
製品類型 | エネルギー関連機器（エネファーム、PCS、ガス給湯器など）
製品名称 | 制御ユニット
製品型番 | XXXXX
URL | https://jc-star.ipa.go.jp/conformance/CNF XXXXXXXXXXXXXXXXX.html
登録番号（16桁） | XXXXXXXXXXXXXXXX
ラベル 取得事業者 | ○○○○株式会社
製品類型 | エネルギー関連機器（エネファーム、PCS、ガス給湯器など）
製品名称 | 制御システム
製品型番 | XXXXX
URL | https://jc-star.ipa.go.jp/conformance/CNF XXXXXXXXXXXXXXXXX.html

## Slide 4: ３．別添
【注意事項】
JC-STAR制度の取得対象とならない機器を含む場合等は、取得対象にならないことの根拠を明示し、同等のセキュリティ対策を講じていることの説明資料を作成すること。
前項のシステム構成図とリンクさせること。（システム構成図上のどの機器の説明資料か、どの機器でプロトコル変換を行っているのか等）