## 【新規用】型番リスト (hidden)
[6 empty] | チェックシート管理番号： | 設備No-受領日-何個目
革命促進 型番登録チェックシート
メーカー |  | 0 | 着手日 | 2018/ |  | 1次チェック者 |  |  | 2次チェック者
設備区分 |  | 産業用モータ
[6 empty] | 2018／ |  |  | 2018／
審査結果
OK ・ NG
審査対象
型番登録数 | [7 empty] | 0
サンプルチェック数 | [7 empty] | 0
適合数 | [7 empty] | 0
【確認事項】
No. | チェック内容 |  |  |  | 判定 | 確認日 |  | 備考
■カタログと型番リストの突合
1 | 性能区分が正しく選択されているか |  |  |  | OK ・ NG | 2018/
2 | 能力、消費電力等、カタログと一致しているか |  |  |  | OK ・ NG | 2018/
3 | カタログで確認した箇所に、チェックをいれているか |  |  |  | OK ・ NG | 2018/
4 | 確認したすべての製品が基準を満たしているか |  |  |  | OK ・ NG | 2018/
その他備考

## 【追加用】型番リスト_CS (hidden)
[6 empty] | チェックシート管理番号： | 設備No-受領日-何個目
【 追加分 】革命促進 型番登録チェックシート
メーカー |  | 0 | 着手日 | 2018/ |  | 1次チェック者 |  |  | 2次チェック者
設備区分 |  | 産業用モータ
[6 empty] | 2018／ |  |  | 2018／
審査結果
OK ・ NG
審査対象
型番登録数 | [7 empty] | 0
サンプルチェック数 | [7 empty] | 0
適合数 | [7 empty] | 0
【確認事項】
No. | チェック内容 |  |  |  | 判定 | 確認日 |  | 備考
■カタログと型番リストの突合
1 | 性能区分が正しく選択されているか |  |  |  | OK ・ NG | 2018/
2 | 能力、消費電力等、カタログと一致しているか |  |  |  | OK ・ NG | 2018/
3 | カタログで確認した箇所に、チェックをいれているか |  |  |  | OK ・ NG | 2018/
4 | 確認したすべての製品が基準を満たしているか |  |  |  | OK ・ NG | 2018/
その他備考
追加分のため、サンプルチェックは1件のみ実施。

## 入力例(新規登録用) (hidden)
産業用モータ |  |  |  |  | 申告内容最終チェック欄 |  |  | (チェック) | ※提出されたエビデンス上でリスト記載の情報が読み取れない場合は、追加で資料の確認を求める場合があります。
【入力についてのお願い】 ・製品名、型番、数値は、カタログ（仕様書）の記載と一致させてください。 ・数値の入力欄に単位入力は必要ございません。 ・英数字、記号(/スラッシュ、-ハイフン等)：半角 漢字、片仮名、平仮名：全角 にて入力をお願いいたします。 ・製品名や型番、備考については、40字以内の入力をお願いいたします。 ・本ファイル内「基準値」シートを参照いただき、基準値を満たす型番の記入をお願いいたします。 ・入力例を参考に登録情報が重複しないよう入力してください。 |  |  |  |  | 型番情報の登録を下記の通り申請します。 記載された型番、性能値、能力値等に関して、カタログや仕様書等にもとづいた情報であることを確認しました。 |  |  | ✔
[10 empty] | 更新日 | yyyy/mm/dd
| 選択 |  |  |  | 選択 |  | 自動表示 | 選択
項番 | 種別 | メーカー | 製品名 | 型番 | 性能区分 |  | 基準値 | 効率レベル | モータ効率（％） ※小数点第一位まで記入 | 定格出力（kW） ※小数点第二位まで記入 | 発売予定日 ※未発売に限り記入 | 備考
[5 empty] | 周波数 | 極数
1 | 圧縮機 | ○○○ | スクリューコンプレッサ AAA | AA123BBⅢ-01 | 60Hz | 6極 | 効率レベル IE3以上 | 効率レベルIE3 | 93 | 22
2 | 圧縮機 | ○○○ | スクリューコンプレッサ AAA | AA123BBⅢ-01 | 60Hz | 6極 | 効率レベル IE3以上 | 効率レベルIE3 | 93 | 22
3 | ポンプ | ○○○ | BB型吸込渦巻ポンプ | BBBB12304-02 | 50Hz | 2極 | 効率レベル IE3以上 | 効率レベルIE3 | 87.8 | 3.7 | 2017-08-01
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
入力例
カタログ記載の「製品名」を入力
各項目カタログ記載の内容を
プルダウンにて選択
入力についてのお願い
・製品名、型番、数値は、カタログ（仕様書）の記載と一致させてください。
・数値の入力欄に単位入力は必要ございません。
・英数字、記号(/スラッシュ、-ハイフン等)：半角
漢字、片仮名、平仮名：全角 にて入力をお願いいたします。
・メーカー社名は、「株式会社」や「有限会社」等を除いて入力してください。
・本ファイル内「基準値」シートを参照いただき、基準値を満たす型番の記入をお願いいたします。
モータが2台以上搭載されている設備の場合
①単独交互運転方式（モータを交互に常時1台運転する方式）の場合
  【定格出力】 1台分の値を入力してください。
  【備考欄】 「単独交互運転 ●kW(モーター1台あたりの定格出力)×●台(設備1台あたりのモータ搭載台数)」等
  補足説明を入力してくだい。
②並列交互運転方式（複数のモータを交互に先発運転、また同時運転もする方式）の場合
  【定格出力】 2台分の定格出力の合計値を入力してください。
  【備考欄】 「並列交互運転 ●kW(モーター1台あたりの定格出力)×●台(設備1台あたりのモータ搭載台数)」等
  補足説明を入力してくだい。
※極数「その他」を選択した場合は、
備考欄に極数を入力してください。
「種別」をプルダウンにて選択
※コンプレッサーやブロワは「圧縮機」を、
ファンや集塵機は「送風機」を選択してください。
各項目カタログ記載の内容を
プルダウンにて選択
※ポンプ・圧縮機・送風機の場合は、
モーター単体の定格出力を入力してください。
モーターの定格周波数が50Hz、60Hz以外の場合は、
「その他」を選択してください。
周波数「その他」を選択した場合は、
備考欄に周波数を入力してください。
販売会社ではなく、
「製造メーカー」名を入力してください。
ただし、「株式会社」や「有限会社」等は除いてください。
★「型番」入力方法について★
原則、カタログに記載の型番を入力してください。
ただし、同一機種で、性能値・能力値に影響のない枝番違いの型番が
多数ある場合は、下記の入力方法も可とします。
性能値および能力値が確定する代表型番を入力し、
性能値および能力値に影響のない枝番については、
一律「■」（全角黒四角1文字）で入力する。
例）
カタログ記載型番：XYZ-123FL
性能値・能力値が確定する代表型番部分：XYZ-123
性能値・能力値に影響のない枝番部分：FL
⇒リストに入力する型番：XYZ-123■
※枝番が2文字以上あっても、黒四角は1文字としてください。
★登録型番の重複について★
種別・製品名・型番・周波数 の組み合わせが同一のものについては、
セルがオレンジ色になります。
①性能値含めて全く同じデータである場合
1型番のみの登録としてください。（重複分は削除してください）
②性能値や条件等、他の情報によってそれぞれ異なっている場合
製品名もしくは型番に、「（○○）」といった方法で情報を追記してください。
例
項番1 圧縮機 スクリューコンプレッサ AAA AA123BBⅢ-01
項番2 圧縮機 スクリューコンプレッサ AAA AA123BBⅢ-01
↓
①の場合
項番1 圧縮機 スクリューコンプレッサ AAA AA123BBⅢ-01
のみ登録
②の場合
項番1 圧縮機 スクリューコンプレッサ AAA（○○） AA123BBⅢ-01
項番2 圧縮機 スクリューコンプレッサ AAA（▼▼） AA123BBⅢ-01
製品名（もしくは型番）で見分けがつくようにする
更新日を入力
同意確認内容をご確認の上、チェックを入力してください。

## 新規登録用
産業用モータ | [5 empty] | 申請内容最終チェック欄 |  | (チェック）
【入力についてのお願い】 ・製品名、型番、数値は、カタログ（仕様書）の記載と一致させてください。 ・重複した情報が入力されていないか必ず確認してください。 ・本ファイル内「基準値」シートを参照いただき、基準値を満たす型番の 記入をお願いいたします。 ※基準値を満たしていない場合は行が赤く表示されます。 | [5 empty] | 型番情報の登録を下記の通り申請します。 記載された型番、性能値、能力値等に関して、 カタログや仕様書等にもとづいた情報であることを確認しました。 |  |  | 申請内容最終チェック欄をご確認いただいたうえで、チェックをお願いします。 |  |  |  |  | IE4で8極のときだけ下のセルを極数セルに貼りつけて確認する。参照先は、自ファイルタブにする。効率は数値で貼り付けなおす。確認後、「その他」に戻す。 ↓
[7 empty] | 作成日 |  | 作成日の入力をお願いします。 |  |  |  |  | 8極
[13 empty] | ↓一致で色つき |  |  |  |  | OK
| 選択 |  | 40字以内 | 40字以内 | 選択 |  | 自動表示 | 選択 |  |  |  | 40字以内 | 確認用 |  |  |  | ✔ | NG
項番 | 種別 | メーカー | 製品名 | 型番 | 性能区分 |  | 基準値 | 効率レベル | モータ効率（％） ※小数点第一位まで記入 | 定格出力（kW） ※小数点第二位まで記入 | 発売予定日 ※未発売に限り記入 | 備考 | 公称効率 | IE&F | IE&F&kW&P | 公称効率表示用 定格出力 | 型番審査 |  |  | 重複Chk 1回目 |  |  | 重複Chk 2回目 |  |  | 重複Chk 3回目
[5 empty] | 周波数 | 極数 | [10 empty] | サンプル対象 | 審査結果 | 備考 | 全データ結合 | 登場回数 | 重複データ（先頭以外） | 種別＋製品名＋型番＋周波数 | 登場回数 | 重複データ（先頭以外） | 型番 | 登場回数 | 重複データ（先頭以外）
1 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
2 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
3 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
4 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
5 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
6 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
7 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
8 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
9 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
10 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
11 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
12 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
13 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
14 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
15 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
16 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
17 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
18 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
19 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
20 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
21 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
22 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
23 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
24 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
25 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
26 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
27 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
28 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
29 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
30 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
31 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
32 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
33 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
34 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
35 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
36 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
37 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
38 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
39 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
40 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
41 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
42 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
43 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
44 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
45 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
46 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
47 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
48 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
49 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
50 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
51 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
52 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
53 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
54 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
55 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
56 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
57 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
58 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
59 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
60 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
61 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
62 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
63 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
64 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
65 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
66 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
67 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
68 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
69 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
70 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
71 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
72 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
73 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
74 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
75 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
76 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
77 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
78 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
79 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
80 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
81 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
82 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
83 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
84 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
85 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
86 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
87 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
88 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
89 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
90 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
91 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
92 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
93 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
94 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
95 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
96 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
97 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
98 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
99 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
100 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
101 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
102 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
103 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
104 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
105 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
106 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
107 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
108 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
109 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
110 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
111 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
112 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
113 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
114 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
115 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
116 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
117 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
118 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
119 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
120 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
121 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
122 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
123 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
124 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
125 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
126 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
127 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
128 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
129 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
130 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
131 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
132 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
133 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
134 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
135 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
136 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
137 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
138 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
139 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
140 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
141 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
142 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
143 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
144 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
145 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
146 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
147 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
148 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
149 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
150 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
151 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
152 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
153 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
154 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
155 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
156 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
157 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
158 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
159 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
160 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
161 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
162 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
163 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
164 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
165 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
166 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
167 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
168 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
169 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
170 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
171 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
172 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
173 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
174 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
175 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
176 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
177 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
178 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
179 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
180 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
181 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
182 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
183 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
184 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
185 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
186 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
187 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
188 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
189 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
190 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
191 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
192 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
193 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
194 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
195 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
196 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
197 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
198 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
199 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
200 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
201 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
202 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
203 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
204 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
205 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
206 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
207 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
208 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
209 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
210 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
211 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
212 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
213 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
214 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
215 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
216 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
217 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
218 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
219 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
220 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
221 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
222 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
223 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
224 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
225 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
226 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
227 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
228 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
229 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
230 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
231 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
232 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
233 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
234 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
235 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
236 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
237 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
238 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
239 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
240 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
241 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
242 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
243 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
244 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
245 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
246 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
247 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
248 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
249 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
250 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
251 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
252 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
253 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
254 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
255 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
256 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
257 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
258 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
259 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
260 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
261 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
262 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
263 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
264 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
265 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
266 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
267 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
268 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
269 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
270 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
271 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
272 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
273 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
274 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
275 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
276 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
277 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
278 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
279 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
280 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
281 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
282 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
283 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
284 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
285 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
286 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
287 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
288 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
289 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
290 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
291 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
292 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
293 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
294 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
295 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
296 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
297 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
298 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
299 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
300 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
301 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
302 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
303 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
304 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
305 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
306 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
307 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
308 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
309 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
310 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
311 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
312 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
313 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
314 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
315 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
316 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
317 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
318 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
319 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
320 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
321 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
322 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
323 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
324 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
325 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
326 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
327 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
328 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
329 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
330 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
331 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
332 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
333 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
334 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
335 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
336 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
337 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
338 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
339 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
340 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
341 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
342 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
343 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
344 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
345 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
346 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
347 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
348 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
349 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
350 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
351 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
352 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
353 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
354 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
355 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
356 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
357 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
358 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
359 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
360 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
361 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
362 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
363 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
364 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
365 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
366 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
367 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
368 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
369 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
370 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
371 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
372 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
373 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
374 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
375 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
376 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
377 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
378 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
379 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
380 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
381 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
382 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
383 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
384 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
385 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
386 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
387 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
388 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
389 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
390 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
391 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
392 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
393 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
394 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
395 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
396 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
397 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
398 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
399 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
400 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
401 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
402 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
403 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
404 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
405 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
406 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
407 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
408 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
409 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
410 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
411 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
412 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
413 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
414 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
415 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
416 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
417 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
418 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
419 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
420 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
421 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
422 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
423 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
424 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
425 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
426 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
427 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
428 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
429 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
430 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
431 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
432 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
433 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
434 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
435 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
436 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
437 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
438 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
439 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
440 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
441 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
442 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
443 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
444 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
445 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
446 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
447 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
448 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
449 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
450 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
451 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
452 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
453 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
454 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
455 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
456 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
457 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
458 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
459 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
460 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
461 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
462 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
463 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
464 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
465 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
466 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
467 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
468 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
469 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
470 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
471 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
472 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
473 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
474 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
475 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
476 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
477 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
478 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
479 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
480 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
481 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
482 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
483 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
484 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
485 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
486 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
487 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
488 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
489 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
490 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
491 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
492 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
493 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
494 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
495 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
496 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
497 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
498 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
499 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
500 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
501 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
502 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
503 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
504 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
505 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
506 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
507 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
508 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
509 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
510 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
511 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
512 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
513 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
514 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
515 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
516 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
517 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
518 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
519 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
520 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
521 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
522 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
523 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
524 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
525 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
526 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
527 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
528 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
529 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
530 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
531 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
532 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
533 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
534 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
535 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
536 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
537 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
538 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
539 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
540 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
541 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
542 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
543 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
544 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
545 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
546 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
547 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
548 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
549 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
550 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
551 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
552 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
553 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
554 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
555 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
556 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
557 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
558 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
559 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
560 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
561 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
562 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
563 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
564 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
565 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
566 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
567 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
568 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
569 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
570 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
571 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
572 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
573 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
574 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
575 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
576 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
577 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
578 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
579 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
580 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
581 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
582 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
583 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
584 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
585 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
586 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
587 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
588 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
589 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
590 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
591 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
592 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
593 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
594 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
595 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
596 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
597 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
598 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
599 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
600 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
601 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
602 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
603 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
604 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
605 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
606 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
607 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
608 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
609 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
610 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
611 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
612 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
613 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
614 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
615 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
616 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
617 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
618 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
619 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
620 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
621 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
622 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
623 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
624 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
625 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
626 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
627 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
628 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
629 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
630 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
631 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
632 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
633 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
634 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
635 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
636 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
637 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
638 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
639 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
640 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
641 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
642 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
643 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
644 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
645 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
646 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
647 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
648 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
649 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
650 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
651 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
652 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
653 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
654 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
655 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
656 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
657 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
658 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
659 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
660 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
661 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
662 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
663 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
664 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
665 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
666 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
667 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
668 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
669 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
670 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
671 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
672 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
673 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
674 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
675 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
676 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
677 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
678 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
679 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
680 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
681 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
682 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
683 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
684 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
685 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
686 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
687 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
688 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
689 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
690 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
691 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
692 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
693 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
694 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
695 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
696 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
697 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
698 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
699 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
700 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
701 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
702 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
703 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
704 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
705 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
706 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
707 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
708 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
709 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
710 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
711 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
712 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
713 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
714 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
715 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
716 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
717 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
718 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
719 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
720 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
721 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
722 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
723 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
724 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
725 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
726 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
727 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
728 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
729 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
730 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
731 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
732 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
733 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
734 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
735 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
736 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
737 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
738 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
739 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
740 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
741 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
742 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
743 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
744 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
745 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
746 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
747 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
748 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
749 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
750 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
751 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
752 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
753 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
754 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
755 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
756 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
757 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
758 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
759 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
760 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
761 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
762 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
763 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
764 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
765 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
766 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
767 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
768 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
769 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
770 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
771 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
772 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
773 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
774 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
775 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
776 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
777 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
778 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
779 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
780 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
781 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
782 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
783 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
784 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
785 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
786 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
787 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
788 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
789 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
790 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
791 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
792 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
793 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
794 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
795 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
796 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
797 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
798 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
799 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
800 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
801 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
802 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
803 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
804 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
805 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
806 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
807 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
808 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
809 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
810 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
811 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
812 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
813 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
814 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
815 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
816 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
817 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
818 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
819 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
820 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
821 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
822 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
823 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
824 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
825 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
826 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
827 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
828 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
829 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
830 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
831 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
832 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
833 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
834 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
835 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
836 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
837 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
838 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
839 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
840 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
841 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
842 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
843 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
844 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
845 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
846 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
847 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
848 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
849 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
850 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
851 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
852 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
853 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
854 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
855 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
856 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
857 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
858 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
859 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
860 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
861 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
862 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
863 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
864 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
865 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
866 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
867 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
868 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
869 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
870 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
871 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
872 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
873 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
874 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
875 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
876 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
877 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
878 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
879 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
880 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
881 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
882 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
883 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
884 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
885 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
886 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
887 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
888 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
889 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
890 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
891 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
892 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
893 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
894 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
895 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
896 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
897 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
898 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
899 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
900 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
901 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
902 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
903 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
904 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
905 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
906 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
907 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
908 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
909 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
910 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
911 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
912 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
913 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
914 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
915 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
916 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
917 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
918 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
919 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
920 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
921 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
922 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
923 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
924 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
925 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
926 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
927 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
928 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
929 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
930 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
931 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
932 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
933 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
934 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
935 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
936 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
937 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
938 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
939 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
940 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
941 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
942 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
943 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
944 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
945 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
946 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
947 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
948 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
949 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
950 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
951 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
952 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
953 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
954 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
955 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
956 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
957 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
958 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
959 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
960 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
961 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
962 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
963 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
964 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
965 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
966 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
967 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
968 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
969 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
970 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
971 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
972 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
973 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
974 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
975 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
976 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
977 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
978 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
979 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
980 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
981 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
982 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
983 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
984 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
985 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
986 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
987 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
988 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
989 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
990 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
991 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
992 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
993 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
994 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
995 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
996 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
997 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
998 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
999 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
1000 | [12 empty] | #N/A |  | 0 | 0
項目行にカーソルを合わせると、入力方法のガイドが表示されます。
参考にしてください。
Note on B21: 「種別」をプルダウンにて選択してください。
Note on C21: 販売会社ではなく、 「製造メーカー」名を入力してください。ただし、「株式会社」や「有限会社」等は除いてください。
Note on D21: ★登録型番の重複について★ 種別・製品名・型番・周波数 の組み合わせが同一のものについては、 セルがオレンジ色になります。 ①性能値含めて全く同じデータである場合 1型番のみの登録としてください。（重複分は削除してください） ②性能値や条件等、他の情報によってそれぞれ異なっている場合 製品名もしくは型番に、「（○○）」といった方法で情報を追記してください。 例 項番1 圧縮機 スクリューコンプレッサ AAA AA123BBⅢ-01 項番2 圧縮機 スクリューコンプレッサ AAA AA123BBⅢ-01 ↓ ①の場合 項番1 圧縮機 スクリューコンプレッサ AAA AA123BBⅢ-01 のみ登録 ②の場合 項番1 圧縮機 スクリューコンプレッサ AAA（○○） AA123BBⅢ-01 項番2 圧縮機 スクリューコンプレッサ AAA（▼▼） AA123BBⅢ-01 製品名（もしくは型番）で見分けがつくようにする
Note on E21: ★「型番」入力方法について★ 原則、カタログに記載の型番を入力してください。 ただし、同一機種で、性能値・能力値に影響のない枝番違いの型番が 多数ある場合は、下記の入力方法も可とします。 性能値および能力値が確定する代表型番を入力し、 性能値および能力値に影響のない枝番については、 一律「■」（全角黒四角1文字）で入力してください。 例） カタログ記載型番：XYZ-123FL 性能値・能力値が確定する代表型番部分：XYZ-123 性能値・能力値に影響のない枝番部分：FL ⇒リストに入力する型番：XYZ-123■ ※枝番が2文字以上あっても、黒四角は1文字としてください。
Note on F21: 各項目カタログ記載の内容をプルダウンにて選択してください。
Note on H21: 基準値及び単位が自動表示されます。
Note on I21: カタログ記載の内容をプルダウンにて選択してください。
Note on J21: カタログ記載の内容を プルダウンにて選択してください。
Note on K21: ※ポンプ・圧縮機・送風機の場合は、モーター単体の定格出力を入力してください。
Note on F22: モーターの定格周波数が50Hz、60Hz以外の場合は、「その他」を選択してください。 周波数「その他」を選択した場合は、備考欄に周波数を入力してください。
Note on G22: ※極数「その他」を選択した場合は、備考欄に極数を入力してください。

## 基準値
産業用モータ／基準値

## ※編集不可※選択項目 (hidden)
種別 | 性能値 | 周波数 | 極数
モータ単体 | 効率レベルIE3 | 50Hz | 2極
ポンプ | 効率レベルIE4 | 60Hz | 4極
圧縮機 | 効率レベルIE5 | その他 | 6極
送風機 |  |  | その他
編集不可

## ※編集不可※IE3IE4 (hidden)
100
IE&F&kW&P | 効率レベル | 周波数 | 定格出力 | 2極 | 公称効率
IE360Hz0.752極 | IE3 | 60Hz | 0.75 | 2極 | 77
IE360Hz1.12極 | IE3 | 60Hz | 1.1 | 2極 | 84
IE360Hz1.52極 | IE3 | 60Hz | 1.5 | 2極 | 85.5
IE360Hz2.22極 | IE3 | 60Hz | 2.2 | 2極 | 86.5
IE360Hz3.72極 | IE3 | 60Hz | 3.7 | 2極 | 88.5
IE360Hz5.52極 | IE3 | 60Hz | 5.5 | 2極 | 89.5
IE360Hz7.52極 | IE3 | 60Hz | 7.5 | 2極 | 90.2
IE360Hz112極 | IE3 | 60Hz | 11 | 2極 | 91
IE360Hz152極 | IE3 | 60Hz | 15 | 2極 | 91
IE360Hz18.52極 | IE3 | 60Hz | 18.5 | 2極 | 91.7
IE360Hz222極 | IE3 | 60Hz | 22 | 2極 | 91.7
IE360Hz302極 | IE3 | 60Hz | 30 | 2極 | 92.4
IE360Hz372極 | IE3 | 60Hz | 37 | 2極 | 93
IE360Hz452極 | IE3 | 60Hz | 45 | 2極 | 93.6
IE360Hz552極 | IE3 | 60Hz | 55 | 2極 | 93.6
IE360Hz752極 | IE3 | 60Hz | 75 | 2極 | 94.1
IE360Hz902極 | IE3 | 60Hz | 90 | 2極 | 95
IE360Hz1102極 | IE3 | 60Hz | 110 | 2極 | 95
IE360Hz1502極 | IE3 | 60Hz | 150 | 2極 | 95.4
IE360Hz185～3752極 | IE3 | 60Hz | 185～375 | 2極 | 95.8
IE350Hz0.752極 | IE3 | 50Hz | 0.75 | 2極 | 80.7
IE350Hz1.12極 | IE3 | 50Hz | 1.1 | 2極 | 82.7
IE350Hz1.52極 | IE3 | 50Hz | 1.5 | 2極 | 84.2
IE350Hz2.22極 | IE3 | 50Hz | 2.2 | 2極 | 85.9
IE350Hz32極 | IE3 | 50Hz | 3 | 2極 | 87.1
IE350Hz3.72極 | IE3 | 50Hz | 3.7 | 2極 | 87.8
IE350Hz42極 | IE3 | 50Hz | 4 | 2極 | 88.1
IE350Hz5.52極 | IE3 | 50Hz | 5.5 | 2極 | 89.2
IE350Hz7.52極 | IE3 | 50Hz | 7.5 | 2極 | 90.1
IE350Hz112極 | IE3 | 50Hz | 11 | 2極 | 91.2
IE350Hz152極 | IE3 | 50Hz | 15 | 2極 | 91.9
IE350Hz18.52極 | IE3 | 50Hz | 18.5 | 2極 | 92.4
IE350Hz222極 | IE3 | 50Hz | 22 | 2極 | 92.7
IE350Hz302極 | IE3 | 50Hz | 30 | 2極 | 93.3
IE350Hz372極 | IE3 | 50Hz | 37 | 2極 | 93.7
IE350Hz452極 | IE3 | 50Hz | 45 | 2極 | 94
IE350Hz552極 | IE3 | 50Hz | 55 | 2極 | 94.3
IE350Hz752極 | IE3 | 50Hz | 75 | 2極 | 94.7
IE350Hz902極 | IE3 | 50Hz | 90 | 2極 | 95
IE350Hz1102極 | IE3 | 50Hz | 110 | 2極 | 95.2
IE350Hz1322極 | IE3 | 50Hz | 132 | 2極 | 95.4
IE350Hz1602極 | IE3 | 50Hz | 160 | 2極 | 95.6
IE350Hz200～3752極 | IE3 | 50Hz | 200～375 | 2極 | 95.8
IE460Hz0.752極 | IE4 | 60Hz | 0.75 | 2極 | 82.5
IE460Hz1.12極 | IE4 | 60Hz | 1.1 | 2極 | 85.5
IE460Hz1.52極 | IE4 | 60Hz | 1.5 | 2極 | 86.5
IE460Hz2.22極 | IE4 | 60Hz | 2.2 | 2極 | 88.5
IE460Hz3.72極 | IE4 | 60Hz | 3.7 | 2極 | 89.5
IE460Hz5.52極 | IE4 | 60Hz | 5.5 | 2極 | 90.2
IE460Hz7.52極 | IE4 | 60Hz | 7.5 | 2極 | 91.7
IE460Hz112極 | IE4 | 60Hz | 11 | 2極 | 92.4
IE460Hz152極 | IE4 | 60Hz | 15 | 2極 | 92.4
IE460Hz18.52極 | IE4 | 60Hz | 18.5 | 2極 | 93
IE460Hz222極 | IE4 | 60Hz | 22 | 2極 | 93
IE460Hz302極 | IE4 | 60Hz | 30 | 2極 | 93.6
IE460Hz372極 | IE4 | 60Hz | 37 | 2極 | 94.1
IE460Hz452極 | IE4 | 60Hz | 45 | 2極 | 94.5
IE460Hz552極 | IE4 | 60Hz | 55 | 2極 | 94.5
IE460Hz752極 | IE4 | 60Hz | 75 | 2極 | 95
IE460Hz902極 | IE4 | 60Hz | 90 | 2極 | 95.4
IE460Hz1102極 | IE4 | 60Hz | 110 | 2極 | 95.4
IE460Hz1502極 | IE4 | 60Hz | 150 | 2極 | 95.8
IE460Hz1852極 | IE4 | 60Hz | 185 | 2極 | 96.2
IE460Hz2202極 | IE4 | 60Hz | 220 | 2極 | 96.2
IE460Hz250～10002極 | IE4 | 60Hz | 250～1000 | 2極 | 96.2
IE450Hz0.752極 | IE4 | 50Hz | 0.75 | 2極 | 83.5
IE450Hz1.12極 | IE4 | 50Hz | 1.1 | 2極 | 85.2
IE450Hz1.52極 | IE4 | 50Hz | 1.5 | 2極 | 86.5
IE450Hz2.22極 | IE4 | 50Hz | 2.2 | 2極 | 88
IE450Hz32極 | IE4 | 50Hz | 3 | 2極 | 89.1
IE450Hz3.72極 | IE4 | 50Hz | 3.7 | 2極 | 89.7
IE450Hz42極 | IE4 | 50Hz | 4 | 2極 | 90
IE450Hz5.52極 | IE4 | 50Hz | 5.5 | 2極 | 90.9
IE450Hz7.52極 | IE4 | 50Hz | 7.5 | 2極 | 91.7
IE450Hz112極 | IE4 | 50Hz | 11 | 2極 | 92.6
IE450Hz152極 | IE4 | 50Hz | 15 | 2極 | 93.3
IE450Hz18.52極 | IE4 | 50Hz | 18.5 | 2極 | 93.7
IE450Hz222極 | IE4 | 50Hz | 22 | 2極 | 94
IE450Hz302極 | IE4 | 50Hz | 30 | 2極 | 94.5
IE450Hz372極 | IE4 | 50Hz | 37 | 2極 | 94.8
IE450Hz452極 | IE4 | 50Hz | 45 | 2極 | 95
IE450Hz552極 | IE4 | 50Hz | 55 | 2極 | 95.3
IE450Hz752極 | IE4 | 50Hz | 75 | 2極 | 95.6
IE450Hz902極 | IE4 | 50Hz | 90 | 2極 | 95.8
IE450Hz1102極 | IE4 | 50Hz | 110 | 2極 | 96
IE450Hz1322極 | IE4 | 50Hz | 132 | 2極 | 96.2
IE450Hz1602極 | IE4 | 50Hz | 160 | 2極 | 96.3
IE450Hz2002極 | IE4 | 50Hz | 200 | 2極 | 96.5
IE450Hz2502極 | IE4 | 50Hz | 250 | 2極 | 96.5
IE450Hz315～10002極 | IE4 | 50Hz | 315～1000 | 2極 | 96.5
IE360Hz0.754極 | IE3 | 60Hz | 0.75 | 4極 | 85.5
IE360Hz1.14極 | IE3 | 60Hz | 1.1 | 4極 | 86.5
IE360Hz1.54極 | IE3 | 60Hz | 1.5 | 4極 | 86.5
IE360Hz2.24極 | IE3 | 60Hz | 2.2 | 4極 | 89.5
IE360Hz3.74極 | IE3 | 60Hz | 3.7 | 4極 | 89.5
IE360Hz5.54極 | IE3 | 60Hz | 5.5 | 4極 | 91.7
IE360Hz7.54極 | IE3 | 60Hz | 7.5 | 4極 | 91.7
IE360Hz114極 | IE3 | 60Hz | 11 | 4極 | 92.4
IE360Hz154極 | IE3 | 60Hz | 15 | 4極 | 93
IE360Hz18.54極 | IE3 | 60Hz | 18.5 | 4極 | 93.6
IE360Hz224極 | IE3 | 60Hz | 22 | 4極 | 93.6
IE360Hz304極 | IE3 | 60Hz | 30 | 4極 | 94.1
IE360Hz374極 | IE3 | 60Hz | 37 | 4極 | 94.5
IE360Hz454極 | IE3 | 60Hz | 45 | 4極 | 95
IE360Hz554極 | IE3 | 60Hz | 55 | 4極 | 95.4
IE360Hz754極 | IE3 | 60Hz | 75 | 4極 | 95.4
IE360Hz904極 | IE3 | 60Hz | 90 | 4極 | 95.4
IE360Hz1104極 | IE3 | 60Hz | 110 | 4極 | 95.8
IE360Hz1504極 | IE3 | 60Hz | 150 | 4極 | 96.2
IE360Hz185～3754極 | IE3 | 60Hz | 185～375 | 4極 | 96.2
IE350Hz0.754極 | IE3 | 50Hz | 0.75 | 4極 | 82.5
IE350Hz1.14極 | IE3 | 50Hz | 1.1 | 4極 | 84.1
IE350Hz1.54極 | IE3 | 50Hz | 1.5 | 4極 | 85.3
IE350Hz2.24極 | IE3 | 50Hz | 2.2 | 4極 | 86.7
IE350Hz34極 | IE3 | 50Hz | 3 | 4極 | 87.7
IE350Hz3.74極 | IE3 | 50Hz | 3.7 | 4極 | 88.4
IE350Hz44極 | IE3 | 50Hz | 4 | 4極 | 88.6
IE350Hz5.54極 | IE3 | 50Hz | 5.5 | 4極 | 89.6
IE350Hz7.54極 | IE3 | 50Hz | 7.5 | 4極 | 90.4
IE350Hz114極 | IE3 | 50Hz | 11 | 4極 | 91.4
IE350Hz154極 | IE3 | 50Hz | 15 | 4極 | 92.1
IE350Hz18.54極 | IE3 | 50Hz | 18.5 | 4極 | 92.6
IE350Hz224極 | IE3 | 50Hz | 22 | 4極 | 93
IE350Hz304極 | IE3 | 50Hz | 30 | 4極 | 93.6
IE350Hz374極 | IE3 | 50Hz | 37 | 4極 | 93.9
IE350Hz454極 | IE3 | 50Hz | 45 | 4極 | 94.2
IE350Hz554極 | IE3 | 50Hz | 55 | 4極 | 94.6
IE350Hz754極 | IE3 | 50Hz | 75 | 4極 | 95
IE350Hz904極 | IE3 | 50Hz | 90 | 4極 | 95.2
IE350Hz1104極 | IE3 | 50Hz | 110 | 4極 | 95.4
IE350Hz1324極 | IE3 | 50Hz | 132 | 4極 | 95.6
IE350Hz1604極 | IE3 | 50Hz | 160 | 4極 | 95.8
IE350Hz200～3754極 | IE3 | 50Hz | 200～375 | 4極 | 96
IE460Hz0.754極 | IE4 | 60Hz | 0.75 | 4極 | 85.5
IE460Hz1.14極 | IE4 | 60Hz | 1.1 | 4極 | 87.5
IE460Hz1.54極 | IE4 | 60Hz | 1.5 | 4極 | 88.5
IE460Hz2.24極 | IE4 | 60Hz | 2.2 | 4極 | 91
IE460Hz3.74極 | IE4 | 60Hz | 3.7 | 4極 | 91
IE460Hz5.54極 | IE4 | 60Hz | 5.5 | 4極 | 92.4
IE460Hz7.54極 | IE4 | 60Hz | 7.5 | 4極 | 92.4
IE460Hz114極 | IE4 | 60Hz | 11 | 4極 | 93.6
IE460Hz154極 | IE4 | 60Hz | 15 | 4極 | 94.1
IE460Hz18.54極 | IE4 | 60Hz | 18.5 | 4極 | 94.5
IE460Hz224極 | IE4 | 60Hz | 22 | 4極 | 94.5
IE460Hz304極 | IE4 | 60Hz | 30 | 4極 | 95
IE460Hz374極 | IE4 | 60Hz | 37 | 4極 | 95.4
IE460Hz454極 | IE4 | 60Hz | 45 | 4極 | 95.4
IE460Hz554極 | IE4 | 60Hz | 55 | 4極 | 95.8
IE460Hz754極 | IE4 | 60Hz | 75 | 4極 | 96.2
IE460Hz904極 | IE4 | 60Hz | 90 | 4極 | 96.2
IE460Hz1104極 | IE4 | 60Hz | 110 | 4極 | 96.2
IE460Hz1504極 | IE4 | 60Hz | 150 | 4極 | 96.5
IE460Hz1854極 | IE4 | 60Hz | 185 | 4極 | 96.5
IE460Hz2204極 | IE4 | 60Hz | 220 | 4極 | 96.8
IE460Hz250～10004極 | IE4 | 60Hz | 250～1000 | 4極 | 96.8
IE450Hz0.754極 | IE4 | 50Hz | 0.75 | 4極 | 85.7
IE450Hz1.14極 | IE4 | 50Hz | 1.1 | 4極 | 87.2
IE450Hz1.54極 | IE4 | 50Hz | 1.5 | 4極 | 88.2
IE450Hz2.24極 | IE4 | 50Hz | 2.2 | 4極 | 89.5
IE450Hz34極 | IE4 | 50Hz | 3 | 4極 | 90.4
IE450Hz3.74極 | IE4 | 50Hz | 3.7 | 4極 | 90.9
IE450Hz44極 | IE4 | 50Hz | 4 | 4極 | 91.1
IE450Hz5.54極 | IE4 | 50Hz | 5.5 | 4極 | 91.9
IE450Hz7.54極 | IE4 | 50Hz | 7.5 | 4極 | 92.6
IE450Hz114極 | IE4 | 50Hz | 11 | 4極 | 93.3
IE450Hz154極 | IE4 | 50Hz | 15 | 4極 | 93.9
IE450Hz18.54極 | IE4 | 50Hz | 18.5 | 4極 | 94.2
IE450Hz224極 | IE4 | 50Hz | 22 | 4極 | 94.5
IE450Hz304極 | IE4 | 50Hz | 30 | 4極 | 94.9
IE450Hz374極 | IE4 | 50Hz | 37 | 4極 | 95.2
IE450Hz454極 | IE4 | 50Hz | 45 | 4極 | 95.4
IE450Hz554極 | IE4 | 50Hz | 55 | 4極 | 95.7
IE450Hz754極 | IE4 | 50Hz | 75 | 4極 | 96
IE450Hz904極 | IE4 | 50Hz | 90 | 4極 | 96.1
IE450Hz1104極 | IE4 | 50Hz | 110 | 4極 | 96.3
IE450Hz1324極 | IE4 | 50Hz | 132 | 4極 | 96.4
IE450Hz1604極 | IE4 | 50Hz | 160 | 4極 | 96.6
IE450Hz2004極 | IE4 | 50Hz | 200 | 4極 | 96.7
IE450Hz2504極 | IE4 | 50Hz | 250 | 4極 | 96.7
IE450Hz315～10004極 | IE4 | 50Hz | 315～1000 | 4極 | 96.7
IE360Hz0.756極 | IE3 | 60Hz | 0.75 | 6極 | 82.5
IE360Hz1.16極 | IE3 | 60Hz | 1.1 | 6極 | 87.5
IE360Hz1.56極 | IE3 | 60Hz | 1.5 | 6極 | 88.5
IE360Hz2.26極 | IE3 | 60Hz | 2.2 | 6極 | 89.5
IE360Hz3.76極 | IE3 | 60Hz | 3.7 | 6極 | 89.5
IE360Hz5.56極 | IE3 | 60Hz | 5.5 | 6極 | 91
IE360Hz7.56極 | IE3 | 60Hz | 7.5 | 6極 | 91
IE360Hz116極 | IE3 | 60Hz | 11 | 6極 | 91.7
IE360Hz156極 | IE3 | 60Hz | 15 | 6極 | 91.7
IE360Hz18.56極 | IE3 | 60Hz | 18.5 | 6極 | 93
IE360Hz226極 | IE3 | 60Hz | 22 | 6極 | 93
IE360Hz306極 | IE3 | 60Hz | 30 | 6極 | 94.1
IE360Hz376極 | IE3 | 60Hz | 37 | 6極 | 94.1
IE360Hz456極 | IE3 | 60Hz | 45 | 6極 | 94.5
IE360Hz556極 | IE3 | 60Hz | 55 | 6極 | 94.5
IE360Hz756極 | IE3 | 60Hz | 75 | 6極 | 95
IE360Hz906極 | IE3 | 60Hz | 90 | 6極 | 95
IE360Hz1106極 | IE3 | 60Hz | 110 | 6極 | 95.8
IE360Hz1506極 | IE3 | 60Hz | 150 | 6極 | 95.8
IE360Hz185～3756極 | IE3 | 60Hz | 185～375 | 6極 | 95.8
IE350Hz0.756極 | IE3 | 50Hz | 0.75 | 6極 | 78.9
IE350Hz1.16極 | IE3 | 50Hz | 1.1 | 6極 | 81
IE350Hz1.56極 | IE3 | 50Hz | 1.5 | 6極 | 82.5
IE350Hz2.26極 | IE3 | 50Hz | 2.2 | 6極 | 84.3
IE350Hz36極 | IE3 | 50Hz | 3 | 6極 | 85.6
IE350Hz3.76極 | IE3 | 50Hz | 3.7 | 6極 | 86.5
IE350Hz46極 | IE3 | 50Hz | 4 | 6極 | 86.8
IE350Hz5.56極 | IE3 | 50Hz | 5.5 | 6極 | 88
IE350Hz7.56極 | IE3 | 50Hz | 7.5 | 6極 | 89.1
IE350Hz116極 | IE3 | 50Hz | 11 | 6極 | 90.3
IE350Hz156極 | IE3 | 50Hz | 15 | 6極 | 91.2
IE350Hz18.56極 | IE3 | 50Hz | 18.5 | 6極 | 91.7
IE350Hz226極 | IE3 | 50Hz | 22 | 6極 | 92.2
IE350Hz306極 | IE3 | 50Hz | 30 | 6極 | 92.9
IE350Hz376極 | IE3 | 50Hz | 37 | 6極 | 93.3
IE350Hz456極 | IE3 | 50Hz | 45 | 6極 | 93.7
IE350Hz556極 | IE3 | 50Hz | 55 | 6極 | 94.1
IE350Hz756極 | IE3 | 50Hz | 75 | 6極 | 94.6
IE350Hz906極 | IE3 | 50Hz | 90 | 6極 | 94.9
IE350Hz1106極 | IE3 | 50Hz | 110 | 6極 | 95.1
IE350Hz1326極 | IE3 | 50Hz | 132 | 6極 | 95.4
IE350Hz1606極 | IE3 | 50Hz | 160 | 6極 | 95.6
IE350Hz200～3756極 | IE3 | 50Hz | 200～375 | 6極 | 95.8
IE460Hz0.756極 | IE4 | 60Hz | 0.75 | 6極 | 84
IE460Hz1.16極 | IE4 | 60Hz | 1.1 | 6極 | 88.5
IE460Hz1.56極 | IE4 | 60Hz | 1.5 | 6極 | 89.5
IE460Hz2.26極 | IE4 | 60Hz | 2.2 | 6極 | 90.2
IE460Hz3.76極 | IE4 | 60Hz | 3.7 | 6極 | 90.2
IE460Hz5.56極 | IE4 | 60Hz | 5.5 | 6極 | 91.7
IE460Hz7.56極 | IE4 | 60Hz | 7.5 | 6極 | 92.4
IE460Hz116極 | IE4 | 60Hz | 11 | 6極 | 93
IE460Hz156極 | IE4 | 60Hz | 15 | 6極 | 93
IE460Hz18.56極 | IE4 | 60Hz | 18.5 | 6極 | 94.1
IE460Hz226極 | IE4 | 60Hz | 22 | 6極 | 94.1
IE460Hz306極 | IE4 | 60Hz | 30 | 6極 | 95
IE460Hz376極 | IE4 | 60Hz | 37 | 6極 | 95
IE460Hz456極 | IE4 | 60Hz | 45 | 6極 | 95.4
IE460Hz556極 | IE4 | 60Hz | 55 | 6極 | 95.4
IE460Hz756極 | IE4 | 60Hz | 75 | 6極 | 95.8
IE460Hz906極 | IE4 | 60Hz | 90 | 6極 | 95.8
IE460Hz1106極 | IE4 | 60Hz | 110 | 6極 | 96.2
IE460Hz1506極 | IE4 | 60Hz | 150 | 6極 | 96.2
IE460Hz1856極 | IE4 | 60Hz | 185 | 6極 | 96.2
IE460Hz2206極 | IE4 | 60Hz | 220 | 6極 | 96.5
IE460Hz250～10006極 | IE4 | 60Hz | 250～1000 | 6極 | 96.5
IE450Hz0.756極 | IE4 | 50Hz | 0.75 | 6極 | 82.7
IE450Hz1.16極 | IE4 | 50Hz | 1.1 | 6極 | 84.5
IE450Hz1.56極 | IE4 | 50Hz | 1.5 | 6極 | 85.9
IE450Hz2.26極 | IE4 | 50Hz | 2.2 | 6極 | 87.4
IE450Hz36極 | IE4 | 50Hz | 3 | 6極 | 88.6
IE450Hz3.76極 | IE4 | 50Hz | 3.7 | 6極 | 89.3
IE450Hz46極 | IE4 | 50Hz | 4 | 6極 | 89.5
IE450Hz5.56極 | IE4 | 50Hz | 5.5 | 6極 | 90.5
IE450Hz7.56極 | IE4 | 50Hz | 7.5 | 6極 | 91.3
IE450Hz116極 | IE4 | 50Hz | 11 | 6極 | 92.3
IE450Hz156極 | IE4 | 50Hz | 15 | 6極 | 92.9
IE450Hz18.56極 | IE4 | 50Hz | 18.5 | 6極 | 93.4
IE450Hz226極 | IE4 | 50Hz | 22 | 6極 | 93.7
IE450Hz306極 | IE4 | 50Hz | 30 | 6極 | 94.2
IE450Hz376極 | IE4 | 50Hz | 37 | 6極 | 94.5
IE450Hz456極 | IE4 | 50Hz | 45 | 6極 | 94.8
IE450Hz556極 | IE4 | 50Hz | 55 | 6極 | 95.1
IE450Hz756極 | IE4 | 50Hz | 75 | 6極 | 95.4
IE450Hz906極 | IE4 | 50Hz | 90 | 6極 | 95.6
IE450Hz1106極 | IE4 | 50Hz | 110 | 6極 | 95.8
IE450Hz1326極 | IE4 | 50Hz | 132 | 6極 | 96
IE450Hz1606極 | IE4 | 50Hz | 160 | 6極 | 96.2
IE450Hz2006極 | IE4 | 50Hz | 200 | 6極 | 96.3
IE450Hz2506極 | IE4 | 50Hz | 250 | 6極 | 96.5
IE450Hz315～10006極 | IE4 | 50Hz | 315～1000 | 6極 | 96.6
IE360Hz0.758極 | IE3 | 60Hz | 0.75 | 8極 | -
IE360Hz1.18極 | IE3 | 60Hz | 1.1 | 8極 | -
IE360Hz1.58極 | IE3 | 60Hz | 1.5 | 8極 | -
IE360Hz2.28極 | IE3 | 60Hz | 2.2 | 8極 | -
IE360Hz3.78極 | IE3 | 60Hz | 3.7 | 8極 | -
IE360Hz5.58極 | IE3 | 60Hz | 5.5 | 8極 | -
IE360Hz7.58極 | IE3 | 60Hz | 7.5 | 8極 | -
IE360Hz118極 | IE3 | 60Hz | 11 | 8極 | -
IE360Hz158極 | IE3 | 60Hz | 15 | 8極 | -
IE360Hz18.58極 | IE3 | 60Hz | 18.5 | 8極 | -
IE360Hz228極 | IE3 | 60Hz | 22 | 8極 | -
IE360Hz308極 | IE3 | 60Hz | 30 | 8極 | -
IE360Hz378極 | IE3 | 60Hz | 37 | 8極 | -
IE360Hz458極 | IE3 | 60Hz | 45 | 8極 | -
IE360Hz558極 | IE3 | 60Hz | 55 | 8極 | -
IE360Hz758極 | IE3 | 60Hz | 75 | 8極 | -
IE360Hz908極 | IE3 | 60Hz | 90 | 8極 | -
IE360Hz1108極 | IE3 | 60Hz | 110 | 8極 | -
IE360Hz1508極 | IE3 | 60Hz | 150 | 8極 | -
IE360Hz185～3758極 | IE3 | 60Hz | 185～375 | 8極 | -
IE350Hz0.758極 | IE3 | 50Hz | 0.75 | 8極 | -
IE350Hz1.18極 | IE3 | 50Hz | 1.1 | 8極 | -
IE350Hz1.58極 | IE3 | 50Hz | 1.5 | 8極 | -
IE350Hz2.28極 | IE3 | 50Hz | 2.2 | 8極 | -
IE350Hz38極 | IE3 | 50Hz | 3 | 8極 | -
IE350Hz3.78極 | IE3 | 50Hz | 3.7 | 8極 | -
IE350Hz48極 | IE3 | 50Hz | 4 | 8極 | -
IE350Hz5.58極 | IE3 | 50Hz | 5.5 | 8極 | -
IE350Hz7.58極 | IE3 | 50Hz | 7.5 | 8極 | -
IE350Hz118極 | IE3 | 50Hz | 11 | 8極 | -
IE350Hz158極 | IE3 | 50Hz | 15 | 8極 | -
IE350Hz18.58極 | IE3 | 50Hz | 18.5 | 8極 | -
IE350Hz228極 | IE3 | 50Hz | 22 | 8極 | -
IE350Hz308極 | IE3 | 50Hz | 30 | 8極 | -
IE350Hz378極 | IE3 | 50Hz | 37 | 8極 | -
IE350Hz458極 | IE3 | 50Hz | 45 | 8極 | -
IE350Hz558極 | IE3 | 50Hz | 55 | 8極 | -
IE350Hz758極 | IE3 | 50Hz | 75 | 8極 | -
IE350Hz908極 | IE3 | 50Hz | 90 | 8極 | -
IE350Hz1108極 | IE3 | 50Hz | 110 | 8極 | -
IE350Hz1328極 | IE3 | 50Hz | 132 | 8極 | -
IE350Hz1608極 | IE3 | 50Hz | 160 | 8極 | -
IE350Hz200～3758極 | IE3 | 50Hz | 200～375 | 8極 | -
IE460Hz0.758極 | IE4 | 60Hz | 0.75 | 8極 | 78.5
IE460Hz1.18極 | IE4 | 60Hz | 1.1 | 8極 | 81.5
IE460Hz1.58極 | IE4 | 60Hz | 1.5 | 8極 | 85.5
IE460Hz2.28極 | IE4 | 60Hz | 2.2 | 8極 | 87.5
IE460Hz3.78極 | IE4 | 60Hz | 3.7 | 8極 | 88.5
IE460Hz5.58極 | IE4 | 60Hz | 5.5 | 8極 | 88.5
IE460Hz7.58極 | IE4 | 60Hz | 7.5 | 8極 | 91
IE460Hz118極 | IE4 | 60Hz | 11 | 8極 | 91
IE460Hz158極 | IE4 | 60Hz | 15 | 8極 | 91.7
IE460Hz18.58極 | IE4 | 60Hz | 18.5 | 8極 | 91.7
IE460Hz228極 | IE4 | 60Hz | 22 | 8極 | 93
IE460Hz308極 | IE4 | 60Hz | 30 | 8極 | 93
IE460Hz378極 | IE4 | 60Hz | 37 | 8極 | 93.6
IE460Hz458極 | IE4 | 60Hz | 45 | 8極 | 93.6
IE460Hz558極 | IE4 | 60Hz | 55 | 8極 | 94.5
IE460Hz758極 | IE4 | 60Hz | 75 | 8極 | 94.5
IE460Hz908極 | IE4 | 60Hz | 90 | 8極 | 95
IE460Hz1108極 | IE4 | 60Hz | 110 | 8極 | 95
IE460Hz1508極 | IE4 | 60Hz | 150 | 8極 | 95.4
IE460Hz1858極 | IE4 | 60Hz | 185 | 8極 | 95.4
IE460Hz2208極 | IE4 | 60Hz | 220 | 8極 | 95.4
IE460Hz250～10008極 | IE4 | 60Hz | 250～1000 | 8極 | 95.8
IE450Hz0.758極 | IE4 | 50Hz | 0.75 | 8極 | 78.4
IE450Hz1.18極 | IE4 | 50Hz | 1.1 | 8極 | 80.8
IE450Hz1.58極 | IE4 | 50Hz | 1.5 | 8極 | 82.6
IE450Hz2.28極 | IE4 | 50Hz | 2.2 | 8極 | 84.5
IE450Hz38極 | IE4 | 50Hz | 3 | 8極 | 85.9
IE450Hz3.78極 | IE4 | 50Hz | 3.7 | 8極 | 86.8
IE450Hz48極 | IE4 | 50Hz | 4 | 8極 | 87.1
IE450Hz5.58極 | IE4 | 50Hz | 5.5 | 8極 | 88.3
IE450Hz7.58極 | IE4 | 50Hz | 7.5 | 8極 | 89.3
IE450Hz118極 | IE4 | 50Hz | 11 | 8極 | 90.4
IE450Hz158極 | IE4 | 50Hz | 15 | 8極 | 91.2
IE450Hz18.58極 | IE4 | 50Hz | 18.5 | 8極 | 91.7
IE450Hz228極 | IE4 | 50Hz | 22 | 8極 | 92.1
IE450Hz308極 | IE4 | 50Hz | 30 | 8極 | 92.7
IE450Hz378極 | IE4 | 50Hz | 37 | 8極 | 93.1
IE450Hz458極 | IE4 | 50Hz | 45 | 8極 | 93.4
IE450Hz558極 | IE4 | 50Hz | 55 | 8極 | 93.7
IE450Hz758極 | IE4 | 50Hz | 75 | 8極 | 94.2
IE450Hz908極 | IE4 | 50Hz | 90 | 8極 | 94.4
IE450Hz1108極 | IE4 | 50Hz | 110 | 8極 | 94.7
IE450Hz1328極 | IE4 | 50Hz | 132 | 8極 | 94.9
IE450Hz1608極 | IE4 | 50Hz | 160 | 8極 | 95.1
IE450Hz2008極 | IE4 | 50Hz | 200 | 8極 | 95.4
IE450Hz2508極 | IE4 | 50Hz | 250 | 8極 | 95.4
IE450Hz315～10008極 | IE4 | 50Hz | 315～1000 | 8極 | 95.4