## 既存設備と導入設備の比較表
既存設備 | [7 empty] | 導入予定設備
機器名 | 仕様 (A) (消費ｴﾈﾙｷﾞｰ量) （kW、kl、㎥等） | 仕様 (B) （出力：能力） （lm、kW、ｔ、cal等） | 台数 (C) | 消費ｴﾈﾙｷﾞｰ 合計(D)＝(A)×(C) （kW、㎥、kl 等） | 出力合計 (E)＝(B)×(C) （kW、lm、t 等） | 稼働時間 (F) (h 等) | 消費ｴﾈﾙｷﾞｰ量 (G)＝(D)×(F) （kWh 等） | 参考機器名 | 仕様 (A) (消費ｴﾈﾙｷﾞｰ量) （kW、kl、㎥等） | 仕様 (B) （出力：能力） （lm、kW、ｔ、cal等） | 台数 (C) | 消費ｴﾈﾙｷﾞｰ 合計(D)＝(A)×(C) （kW、㎥、kl 等） | 出力合計 (E)＝(B)×(C) （kW、lm、t 等） | 稼働時間 (F) (h 等) | 消費ｴﾈﾙｷﾞｰ量 (G)＝(D)×(F) （kWh 等）
●1階 Bフロア
キュービクル式受電設備150kVA | 98133 | 150 | 1 | 98133 | 150 | 4380 | 429823 | キュービクル式受電設備150kVA | 96170 | 150 | 1 | 96170 | 150 | 4380 | 421225
キュービクル式受電設備2000kVA | 49066 | 200 | 1 | 49066 | 200 | 4380 | 214909 | キュービクル式受電設備2000kVA | 49065 | 200 | 1 | 49065 | 200 | 4380 | 214905
|  | 小計 | 2 | 147199 | 350 | 4380 | 644732 |  |  | 小計 | 2 | 145235 | 350 | 4380 | 636130
Aボイラー | 20 | 10 | 2 | 40 | 20 |  |  | A'ボイラー | 15 | 9 | 2 | 30 | 18
|  | 小計 | 2 | 40 | 20 |  |  |  |  | 小計 | 2 | 30 | 18
Bボイラー | 50 | 30 | 1 | 50 | 30 |  |  | B'ボイラー | 15 | 12 | 1 | 15 | 12
[8 empty] | B'’ボイラー | 25 | 18 | 1 | 25 | 18
|  | 小計 | 1 | 50 | 30 |  |  |  |  | 小計 | 2 | 40 | 30
合計 |  | － | [5 empty] | 合計 |  | －
※導入予定設備に型式を記載する場合は、参考見積などで省エネ計算の為に挙げた参考型式とし、特命発注にならないよう留意すること。
※既存設備が、どの導入予定設備に置き換わるかが明確となるように、導入前後の設備が左右に並ぶよう記載方法に留意すること。
※仕様には、導入前後で設備の能力が何から何に、どのように変わるのか、分かるよう記載すること。（例：照明の場合、lmやlxなど。空調の場合、冷暖房能力kWなど。）
※この様式は参考であり、設備に併せて任意に様式を変更し、工夫すること。
各セルの数値を変更する場合、必要に応じて各セルの書式設定で表示形式を変更してください
例は、記載方法を分かり易くするための参考例であり、採択事例等とは一切関係ないものである
・各設備の出力合計の欄(E)は導入予定後の方が大きくなっていてもよいが、原則として、各設備の消費エネルギーの合計の欄(D)は、導入予定後の方がすべて小さくなっていること。
ただし、原単位改善の申請要件の場合、導入予定後が大きくなってもよい
・また、出力・能力の比較は、単に設備単体や事業所合計の比較ではなく、設備が設置される場所ごと、効果が及ぶ範囲ごとに既存のどの設備が導入予定のどの設備に置き換わるのか、分かるように比較を行うこと。
例えば、照明であれば、この様式で各部屋・各階・各フロア単位等で比較し、台数と出力がどう変わるのか確認できるようにする。既存設備を単に置き換えるだけであれば、同じ台数を記載する
・ボイラー、空調などであれば、具体的に蒸気量・馬力・kW・COP等記載する
２－５．既存設備と導入設備の比較表