## 既存設備と導入設備の比較表
既存設備 | [7 empty] | 導入予定設備
機器名 | 仕様 (A) (消費ｴﾈﾙｷﾞｰ量) （kW、kl、㎥等） | 仕様 (B) （出力：能力） （lm、kW、ｔ、cal等） | 台数 (C) | 消費ｴﾈﾙｷﾞｰ 合計(D)＝(A)×(C) （kW、㎥、kl 等） | 出力合計 (E)＝(B)×(C) （kW、lm、t 等） | 稼働時間 (F) (h 等) | 消費ｴﾈﾙｷﾞｰ量 (G)＝(D)×(F) （kWh 等） | 参考機器名 | 仕様 (A) (消費ｴﾈﾙｷﾞｰ量) （kW、kl、㎥等） | 仕様 (B) （出力：能力） （lm、kW、ｔ、cal等） | 台数 (C) | 消費ｴﾈﾙｷﾞｰ 合計(D)＝(A)×(C) （kW、㎥、kl 等） | 出力合計 (E)＝(B)×(C) （kW、lm、t 等） | 稼働時間 (F) (h 等) | 消費ｴﾈﾙｷﾞｰ量 (G)＝(D)×(F) （kWh 等）
●1階 Aフロア
蛍光灯 ABC-100 | 60 | 1000 | 50 | 3000 | 50000 | 2400 | 7200 | LED DEF-100 | 30 | 1500 | 50 | 1500 | 75000 | 2400 | 3600
蛍光灯 ABC2-50 | 30 | 500 | 40 | 1200 | 20000 | 2400 | 2880 | LED DEF2-50 | 15 | 450 | 40 | 600 | 18000 | 2400 | 1440
|  | 小計 | 90 | 4200 | 70000 | 2400 | 10080 |  |  | 小計 | 90 | 2100 | 93000 | 2400 | 5040
●1階 Bフロア
蛍光灯 ABC-100 | 60 | 1000 | 30 | 1800 | 30000 | 2400 | 4320 | LED DEF-100 | 30 | 1000 | 40 | 1200 | 40000 | 2400 | 2880
蛍光灯 ABC2-50 | 30 | 500 | 50 | 1500 | 25000 | 2400 | 3600 | LED DEF2-50 | 15 | 450 | 50 | 750 | 22500 | 2400 | 1800
|  | 小計 | 80 | 3300 | 55000 | 2400 | 7920 |  |  | 小計 | 90 | 1950 | 62500 | 2400 | 4680
●1階 Aフロア | 冷房/暖房 | 冷房/暖房 |  | 冷房/暖房 | 冷房/暖房 |  |  |  | 冷房/暖房 | 冷房/暖房 |  | 冷房/暖房 | 冷房/暖房
エアコン DEF-50 （COP1/COP1） | 55.00kW 45.00kW | 55.00kW 45.00kW | 5 | 275.00kW 225.00kW | 275.00kW 225.00kW |  |  | エアコン DEFX-50 （COP2/COP2） | 27.00kW 22.00kW | 54.00kW 44.00kW | 5 | 135.00kW 110.00kW | 270.00kW 220.00kW
エアコン DEF-200 （COP1/COP1） | 210.00kW 180.00kW | 210.00kW 180.00kW | 10 | 2,100.00kW 1,800.00kW | 2,100.00kW 1,800.00kW |  |  | エアコン DEFX-200 （COP2/COP2） | 102.00kW 85.00kW | 205.00kW 170.00kW | 10 | 1,020.00kW 850.00kW | 2,050.00kW 1,700.00kW
|  | 小計 | 15 | 2,375.00kW 2,025.00kW | 2,375.00kW 2,025.00kW |  |  |  |  | 小計 | 15 | 1,155.00kW 960.00kW | 2,320.00kW 1,920.00kW
●1階 Bフロア
エアコン DEF-50 （COP1/COP1） | 55.00kW 45.00kW | 55.00kW 45.00kW | 10 | 550.00kW 450.00kW | 550.00kW 450.00kW |  |  | エアコン DEFX-70 （COP2/COP2） | 30.00kW 20.00kW | 54.00kW 44.00kW | 10 | 300.00kW 200.00kW | 540.00kW 440.00kW
エアコン DEF-200 （COP1/COP1） | 210.00kW 180.00kW | 210.00kW 180.00kW | 8 | 1,680.00kW 1,440.00kW | 1,680.00kW 1,440.00kW |  |  | エアコン DEFX-200 （COP2/COP2） | 102.00kW 85.00kW | 205.00kW 170.00kW | 8 | 816.00kW 680.00kW | 1,640.00kW 1,360.00kW
|  | 小計 | 18 | 2,230.00kW 1,890.00kW | 2,230.00kW 1,890.00kW |  |  |  |  | 小計 | 18 | 1,116.00kW 880.00kW | 2,180.00kW 1,800.00kW
Aボイラー | 20 | 10 | 2 | 40 | 20 |  |  | A'ボイラー | 15 | 9 | 2 | 30 | 18
|  | 小計 | 2 | 40 | 20 |  |  |  |  | 小計 | 2 | 30 | 18
Bボイラー | 50 | 30 | 1 | 50 | 30 |  |  | B'ボイラー | 15 | 12 | 1 | 15 | 12
[8 empty] | B'’ボイラー | 25 | 18 | 1 | 25 | 18
|  | 小計 | 1 | 50 | 30 |  |  |  |  | 小計 | 2 | 40 | 30
合計 |  | － | [5 empty] | 合計 |  | －
※導入予定設備に型式を記載する場合は、参考見積などで省エネ計算の為に挙げた参考型式とし、特命発注にならないよう留意すること。
※既存設備が、どの導入予定設備に置き換わるかが明確となるように、導入前後の設備が左右に並ぶよう記載方法に留意すること。
※仕様には、導入前後で設備の能力が何から何に、どのように変わるのか、分かるよう記載すること。（例：照明の場合、lmやlxなど。空調の場合、冷暖房能力kWなど。）
※この様式は参考であり、設備に併せて任意に様式を変更し、工夫すること。
各セルの数値を変更する場合、必要に応じて各セルの書式設定で表示形式を変更してください。
例は、記載方法を分かり易くするための参考例であり、採択事例等とは一切関係ないものである。
・各設備の出力合計の欄(E)は導入予定後の方が大きくなっていてもよいが、原則として、各設備の消費エネルギーの合計の欄(D)は、導入予定後の方がすべて小さくなっていること。
・また、出力・能力の比較は、単に設備単体や事業所合計の比較ではなく、設備が設置される場所ごと、効果が及ぶ範囲ごとに既存のどの設備が導入予定のどの設備に置き換わるのか、分かるように比較を行うこと。
例えば、照明であれば、この様式で各部屋・各階・各フロア単位等で比較し、台数と出力がどう変わるのか確認できるようにする。既存設備を単に置き換えるだけであれば、同じ台数を記載する。
・ボイラー、空調などであれば、具体的に蒸気量・馬力・kW・COP等記載する。
照明のように簡易な省エネ計算の場合は（F)（G)に記載し、「2-2-3省エネルギー効果」の計算過程として利用する。それ以外の設備は、「2-2-3省エネルギー効果」において個別計算を行う。
照明のように簡易な省エネ計算の場合は（F)（G)に記載し、「2-2-3省エネルギー効果」の計算過程として利用する。それ以外の設備は、「2-2-3省エネルギー効果」において個別計算を行う。
６－５．既存設備と導入設備の比較表
サンプル
ポータル入力する際に、サンプルとしてお使いください。
※この様式では申請できませんのでご注意ください。