## 既存設備
コンデンシングユニット・冷凍冷蔵ユニット SII省エネ計算フォーマット
入力項目
■基本情報
| 既存/導入予定 |  |  | 既存設備
NO.
■設備情報
| 種別 |  |  | コンデンシングユニット
| メーカー |  |  | □□株式会社 |  |  |  | ←設備のメーカー名を入力 |  |  | ■定格冷凍能力→USRTの場合は、×3.52でkW単位に変換する。
| 製品名 |  |  | 古いコンデンシングユニット |  |  |  | ←設備の製品名を入力 |  |  | ｋWの場合は、÷3.52でUSRTに変換。 ※1USRT＝3.52kW
| 型番 |  |  | OLD-1234TB |  |  |  | ←設備の型番を入力
-----------以降の項目を使って計算します。入力内容に間違いの無いよう、十分注意して入力して下さい。-----------
■仕様 | [13 empty] | 冷凍能力 USRT換算 | 4
| 蒸発温度 |  |  | -20 |  | ℃ |  | ←実使用の温度を入力
| 消費電力 |  |  | 14.3 |  | kW |  | ←上記蒸発温度の消費電力を入力 |  |  | 定格COP | #REF! |  | 能力区分 | ～199以下
[11 empty] | IPLV | #REF! |  | 0 | ～199以下
■稼働条件 | [13 empty] | 200 | 200～399
| 年間稼働時間 |  |  | 8760 |  | 時間 |  | ←24時間365日稼働しない場合は変更可 |  |  | 計算方法 | COP |  | 400 | 400～599
| インバータ制御 |  |  | 無し |  |  |  | ←インバータ制御の有無 | [5 empty] | 600 | 600～799
| 温度帯 |  |  | 高温・低温（冷蔵用）
| 負荷率 |  |  | 73%
| 設置年 |  |  | 2026 |  |  |  | ←設置年を登録 |  |  | 設置年 | 2000年以降 |  | 800 | 800～999
| 台数 |  |  | 1 |  | 台 |  | ←台数を登録（半角） | [5 empty] | 1000 | 1000以上～
■エネルギー使用量
| 電気 | 月 |  | 消費電力 | 負荷率 |  | 稼働時間 |  | エネルギー 使用量 |  | 定格冷凍能力(補正)
|  |  |  | kW | (％) |  | (h) |  | (kWh) |  | #DIV/0!
|  | 4 |  | 14.3 | 73% |  | 720 |  | 7516
|  | 5 |  | 14.3 | 73% |  | 744 |  | 7766.6
|  | 6 |  | 14.3 | 73% |  | 720 |  | 7516
|  | 7 |  | 14.3 | 73% |  | 744 |  | 7766.6
|  | 8 |  | 14.3 | 73% |  | 744 |  | 7766.6
|  | 9 |  | 14.3 | 73% |  | 720 |  | 7516
|  | 10 |  | 14.3 | 73% |  | 744 |  | 7766.6
|  | 11 |  | 14.3 | 73% |  | 720 |  | 7516
|  | 12 |  | 14.3 | 73% |  | 744 |  | 7766.6 | 【エネルギー使用量】 赤枠内の数値を補助事業ポータルに転記
|  | 1 |  | 14.3 | 73% |  | 744 |  | 7766.6
|  | 2 |  | 14.3 | 73% |  | 672 |  | 7015 |  | IPLV負荷率 | 58.5% | →58.5%を固定値。かつ事業者の判断で任意の負荷率を可能する。
|  | 3 |  | 14.3 | 73% |  | 744 |  | 7766.6 |  |  |  | ※COP負荷率を用いる場合は、事業者任意入力とする。
[7 empty] | 8760 |  | 91445.2
既存設備に関するエネルギー使用量の計算結果と実際の燃料使用量に乖離がある場合は、実際の燃料使用量に合うように負荷率を調整してください。
本シートは、エネルギー使用量を簡易的に計算するための申請サポートツールです。本ファイルを使用したことにより利用者に生じた損害に関しては、当団体は一切の責任を負わないものとします。
なお、本シートは「令和７年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(Ⅰ)工場・事業場型」のうち指定設備を導入する場合、又は「令和７度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(Ⅲ)設備単位型/(Ⅲ)ＧＸ設備単位型」でのみ利用できます。
Ver.1.0
AI～AO列を非表示

## 導入予定設備
コンデンシングユニット・冷凍冷蔵ユニット SII省エネ計算フォーマット
入力項目
■基本情報
| 既存/導入予定 |  |  | 導入予定設備
NO.
■設備情報
| 種別 |  |  | コンデンシングユニット
| メーカー |  |  | □□株式会社 |  |  |  | ←設備のメーカー名を入力 |  |  | ■定格冷凍能力→USRTの場合は、×3.52でkW単位に変換する。
| 製品名 |  |  | 新しいコンデンシング |  |  |  | ←設備の製品名を入力 |  |  | ｋWの場合は、÷3.52でUSRTに変換。 ※1USRT＝3.52kW
| 型番 |  |  | NEW-1234TB |  |  |  | ←設備の型番を入力
-----------以降の項目を使って計算します。入力内容に間違いの無いよう、十分注意して入力して下さい。-----------
■仕様 | [13 empty] | 冷凍能力 USRT換算 | 3.5
| 蒸発温度 |  |  | -20 |  | ℃ |  | ←実使用の温度を入力
| 消費電力 |  |  | 12.5 |  | kW |  | ←上記蒸発温度の消費電力を入力 |  |  | 定格COP | #REF! |  | 能力区分 | ～199以下
[11 empty] | IPLV | #REF! |  | 0 | ～199以下
■稼働条件 | [13 empty] | 200 | 200～399
| 年間稼働時間 |  |  | 8760 |  | 時間 |  |  |  |  | 計算方法 | IPLV |  | 400 | 400～599
| インバータ制御 |  |  | 有り | [9 empty] | 600 | 600～799
| 温度帯 |  |  | 高温・低温（冷蔵用）
| 負荷率 |  |  | 65% |  |  |  | ←負荷率を入力
| 設置年 |  |  | 2026 |  |  |  | ←設置年を登録 |  |  | 設置年 | 2000年以降 |  | 800 | 800～999
| 台数 |  |  | 1 |  | 台 |  | ←台数を登録（半角） | [5 empty] | 1000 | 1000以上～
■エネルギー使用量
| 電気 | 月 |  | 消費電力 | 負荷率 |  | 稼働時間 |  | エネルギー 使用量 |  | 定格冷凍能力(補正)
|  |  |  | kW | (％) |  | (h) |  | (kWh) |  | #DIV/0!
|  | 4 |  | 12.5 | 65% |  | 720 |  | 5850
|  | 5 |  | 12.5 | 65% |  | 744 |  | 6045
|  | 6 |  | 12.5 | 65% |  | 720 |  | 5850
|  | 7 |  | 12.5 | 65% |  | 744 |  | 6045
|  | 8 |  | 12.5 | 65% |  | 744 |  | 6045
|  | 9 |  | 12.5 | 65% |  | 720 |  | 5850
|  | 10 |  | 12.5 | 65% |  | 744 |  | 6045
|  | 11 |  | 12.5 | 65% |  | 720 |  | 5850
|  | 12 |  | 12.5 | 65% |  | 744 |  | 6045 | 【エネルギー使用量】 赤枠内の数値を補助事業ポータルに転記
|  | 1 |  | 12.5 | 65% |  | 744 |  | 6045
|  | 2 |  | 12.5 | 65% |  | 672 |  | 5460 |  | IPLV負荷率 | 58.5% | →58.5%を固定値。かつ事業者の判断で任意の負荷率を可能する。
|  | 3 |  | 12.5 | 65% |  | 744 |  | 6045 |  |  |  | ※COP負荷率を用いる場合は、事業者任意入力とする。
[7 empty] | 8760 |  | 71175
本シートは、エネルギー使用量を簡易的に計算するための申請サポートツールです。本ファイルを使用したことにより利用者に生じた損害に関しては、当団体は一切の責任を負わないものとします。
なお、本シートは「令和７年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(Ⅰ)工場・事業場型」のうち指定設備を導入する場合、又は「令和７年度補正予算 省エネ・非化石転換補助金(Ⅲ)設備単位型/(Ⅲ)ＧＸ設備単位型」でのみ利用できます。
Ver.1.0
AI～AO列を非表示

## <コンデンシング>マスタ (hidden)
コンデンシングユニット・冷凍冷蔵ユニットマスタ
◆種別 |  | ◆設置年 | ◆熱量換算係数 | ◆負荷率
コンデンシングユニット | 蒸発温度 | 1950年以前 | 8.64 | 無し | 0.73
冷凍冷蔵ユニット | 庫内温度 | 1951 |  | 蒸発温度 -20℃以上 | 0.65
|  | 1952 | ◆原油換算係数 | 蒸発温度 -20℃未満 | 0.69
|  | 1953 | 0.0258 | 高温・低温（冷蔵用） | 0.65
|  | 1954 |  | 低温（冷凍用） | 0.69
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027