## 定型様式4-2 個別エネルギー計算書【事業主基準】
【個人・戸建】
定型様式４－２
個別エネルギー計算書（事業主基準 戸建住宅用）
（１）計算手順
① | 「断熱改修前の住宅の熱損失係数Ｑ値」（Ｑａ）を算出 ※「Q値算出計算書」を要別添
② | 「断熱改修前の一次エネルギー消費量」（Ｅａ）を算出 ※「住宅事業主の判断の基準の算定用プログラムで基づく算定シート」を要別添
「住宅事業主の判断の基準の算定プログラム」にて、下記の入力条件で求める
＜入力条件＞
【断熱】の項目は、①で算出したＱ値（Ｑａ）を入力
【暖房】【冷房】【換気】【給湯】【照明】の項目は、当該住宅（改修前）の設備仕様を入力
③ | 「断熱改修前の空調設備設計一次エネルギー消費量」（ＡＥａ）を算出
②で算定された「暖房設備一次エネルギー消費量」と「冷房設備一次エネルギー消費量」の和を求める
④ | 「断熱改修後の住宅の熱損失係数Ｑ値」（Ｑｂ）を算出 ※「Q値算出計算書」を要別添
⑤ | 「断熱改修後の一次エネルギー消費量」（Ｅｂ）を算出 ※「住宅事業主の判断の基準の算定プログラムに基づく算定シート」を要別添
「住宅事業主の判断の基準の算定プログラム」にて、下記の入力条件で求める
＜入力条件＞
【断熱】の項目は、④で算出したＱ値（Ｑｂ）を入力
【暖房】【冷房】【換気】【給湯】【照明】の項目は、改修前と同じ設備仕様（②で入力した数値等と同じ）を入力
⑥ | 「断熱改修後の空調設備設計一次エネルギー消費量」（ＡＥｂ）を算出
⑤で算定された「暖房設備一次エネルギー消費量」と「冷房設備一次エネルギー消費量」の和を求める
⑦ | 一次エネルギー消費削減率Ⅰの算出
②で求めた「断熱改修前の一次エネルギー消費量」を分母とし、③で求めた「断熱改修前の空調設備設計一次エネルギー消費量」と
⑥で求めた「断熱改修後の空調設備設計一次エネルギー消費量」の差を分子とし、求める。
| 一次エネルギー消費削減率Ⅰ ＝ |  |  | （断熱改修前の空調設備設計一次エネルギー消費量－断熱改修後の空調設備設計一次エネルギー消費量）
断熱改修前の一次エネルギー消費量
| ＝ |  |  | （ＡＥａ－ＡＥｂ） |  | × | １００ ≧ １５％
Ｅａ
⑦で一次エネルギー消費削減率１５％を達成できなかった場合は、 「エアコン等の空調設備改修による空調設備設計一次エネルギー消費量」を加算して計算が可能。（⑧以下の手順で計算） なお、導入するエアコン等は、高性能のものとし、特にエアコンにおいては統一省エネラベル５つ星以上とする。
⑧ | 「空調設備改修による空調設備設計一次エネルギー消費量」（ＡＥｃ）を算出
「住宅事業主の判断の基準の算定プログラム」にて、下記の入力条件で求める
※「住宅事業主の判断の基準の算定プログラムに基づく算定シート」を要別添
＜入力条件＞
【断熱】の項目は、④で算出したＱ値（Ｑｂ）を入力
【換気】【給湯】【照明】の項目は、改修前と同じ設備仕様を入力
【暖房】【冷房】の項目は、改修後の設備仕様を入力して算定された「暖房設備一次エネルギー消費量」と
「冷房設備一次エネルギー消費量」の和を求める
⑨ | 一次エネルギー消費削減率Ⅱの算出
⑦の計算式に、⑧で求めた「空調設備改修による空調設備設計一次エネルギー消費量」を加味して求める
| 一次エネルギー消費削減率 Ⅱ＝ |  |  | ＡＥａ－ＡＥｃ |  |  |  | × | １００ ≧ １５％
Ｅａ
（２）計算ツール
① | 「ＡＥa」「ＡＥｂ」「Ｅa」の値を以下に入力し、「一次エネルギー消費削減率」を算出
| ＡＥa | ＡＥｂ | Ｅa |  | 一次エネルギー消費削減率Ⅰ |  |  | ＝ | #DIV/0! | ％ | ≧１５％
② | 「ＡＥc」の値を以下に入力し、「一次エネルギー消費削減率Ⅱ」を算出
※①で一次エネルギー消費削減率１５％を達成できなかった場合のみ
| ＡＥc |  |  |  | 一次エネルギー消費削減率Ⅱ |  |  | ＝ | #DIV/0! | ％ | ≧１５％

## 定型様式5-2 個別エネルギー計算書【事業主基準】
【個人・戸建】
熱損失係数Q・夏期日射取得係数μ 算出シート | [11 empty] | 定型様式５-2
（１／８）
（１）各部位の熱貫流率
(a)熱的境界屋根 | [7 empty] | 断面1 |  | 断面2 |  | 断面3 |  | 断面4
熱橋面積比率
材料名等 |  |  |  | 厚さ |  | 熱伝導率 |  | 熱抵抗 |  | 熱抵抗 |  | 熱抵抗 |  | 熱抵抗
|  |  |  | [mm] |  | [W/mK] |  | [m2K/W] |  | [m2K/W] |  | [m2K/W] |  | [m2K/W]
断面ごと熱抵抗の和
断面ごと熱貫流率
|  |  |  | 平均熱貫流率[W/m2K] | [5 empty] | 熱橋係数
(b)熱的境界天井 | [7 empty] | 断面1 |  | 断面2 |  | 断面3 |  | 断面4
熱橋面積比率
材料名等 |  |  |  | 厚さ |  | 熱伝導率 |  | 熱抵抗 |  | 熱抵抗 |  | 熱抵抗 |  | 熱抵抗
|  |  |  | [mm] |  | [W/mK] |  | [m2K/W] |  | [m2K/W] |  | [m2K/W] |  | [m2K/W]
断面ごと熱抵抗の和
断面ごと熱貫流率
|  |  |  | 平均熱貫流率[W/m2K] | [5 empty] | 熱橋係数
(c)熱的境界外壁（一般部） | [7 empty] | 断面1 |  | 断面2 |  | 断面3 |  | 断面4
熱橋面積比率
材料名等 |  |  |  | 厚さ |  | 熱伝導率 |  | 熱抵抗 |  | 熱抵抗 |  | 熱抵抗 |  | 熱抵抗
|  |  |  | [mm] |  | [W/mK] |  | [m2K/W] |  | [m2K/W] |  | [m2K/W] |  | [m2K/W]
断面ごと熱抵抗の和
断面ごと熱貫流率
|  |  |  | 平均熱貫流率[W/m2K] | [5 empty] | 熱橋係数
【個人・戸建】
定型様式５-2
（２／８）
(d)熱的境界外壁（階間一般部） | [7 empty] | 断面1 |  | 断面2 |  | 断面3 |  | 断面4
熱橋面積比率
材料名等 |  |  |  | 厚さ |  | 熱伝導率 |  | 熱抵抗 |  | 熱抵抗 |  | 熱抵抗 |  | 熱抵抗
|  |  |  | [mm] |  | [W/mK] |  | [m2K/W] |  | [m2K/W] |  | [m2K/W] |  | [m2K/W]
断面ごと熱抵抗の和
断面ごと熱貫流率
|  |  |  | 平均熱貫流率[W/m2K] | [5 empty] | 熱橋係数
(e)熱的境界外壁（階間胴差部等） | [7 empty] | 断面1 |  | 断面2 |  | 断面3 |  | 断面4
熱橋面積比率
材料名等 |  |  |  | 厚さ |  | 熱伝導率 |  | 熱抵抗 |  | 熱抵抗 |  | 熱抵抗 |  | 熱抵抗
|  |  |  | [mm] |  | [W/mK] |  | [m2K/W] |  | [m2K/W] |  | [m2K/W] |  | [m2K/W]
断面ごと熱抵抗の和
断面ごと熱貫流率
|  |  |  | 平均熱貫流率[W/m2K] | [5 empty] | 熱橋係数
(f)熱的境界床 | [7 empty] | 断面1 |  | 断面2 |  | 断面3 |  | 断面4
熱橋面積比率
材料名等 |  |  |  | 厚さ |  | 熱伝導率 |  | 熱抵抗 |  | 熱抵抗 |  | 熱抵抗 |  | 熱抵抗
|  |  |  | [mm] |  | [W/mK] |  | [m2K/W] |  | [m2K/W] |  | [m2K/W] |  | [m2K/W]
断面ごと熱抵抗の和
断面ごと熱貫流率
|  |  |  | 平均熱貫流率[W/m2K] | [5 empty] | 熱橋係数
【個人・戸建】
定型様式５-2
（３／８）
(g)熱的境界土間床
※該当する室の数だけ記入すること
室名 |  |  | 基礎断熱のモデル （いずれかに○） |  |  |  |  | 土の熱伝導率 |  |  | 中心部熱貫流率 |  |  | 中心部面積
[8 empty] | λsoil [W/mK] |  |  | UF [W/m2K] |  |  | A [m2]
A：外断熱 B：内断熱
位置 | 基礎面断熱材 | [5 empty] | 土間面断熱材 |  |  |  |  | 外周部 熱貫流率 |  | 周長
| 熱伝導率 |  | 厚さ | 補正厚さ | 埋め込み深さ |  | 熱伝導率 |  | 厚さ | 補正厚さ | 断熱幅
| λ |  | T1 | T1' | D |  | λ |  | T2 | T2' | W | UL |  | L
| [W/mK] |  | [cm] | [cm] | [cm] |  | [W/mK] |  | [cm] | [cm] | [cm] | [W/mK] |  | [m]
外気側
その他
室名 |  |  | 基礎断熱のモデル （いずれかに○） |  |  |  |  | 土の熱伝導率 |  |  | 中心部熱貫流率 |  |  | 中心部面積
[8 empty] | λsoil [W/mK] |  |  | UF [W/m2K] |  |  | A [m2]
A：外断熱 B：内断熱
位置 | 基礎面断熱材 | [5 empty] | 土間面断熱材 |  |  |  |  | 外周部 熱貫流率 |  | 周長
| 熱伝導率 |  | 厚さ | 補正厚さ | 埋め込み深さ |  | 熱伝導率 |  | 厚さ | 補正厚さ | 断熱幅
| λ |  | T1 | T1' | D |  | λ |  | T2 | T2' | W | UL |  | L
| [W/mK] |  | [cm] | [cm] | [cm] |  | [W/mK] |  | [cm] | [cm] | [cm] | [W/mK] |  | [m]
外気側
その他
室名 |  |  | 基礎断熱のモデル （いずれかに○） |  |  |  |  | 土の熱伝導率 |  |  | 中心部熱貫流率 |  |  | 中心部面積
[8 empty] | λsoil [W/mK] |  |  | UF [W/m2K] |  |  | A [m2]
A：外断熱 B：内断熱
位置 | 基礎面断熱材 | [5 empty] | 土間面断熱材 |  |  |  |  | 外周部 熱貫流率 |  | 周長
| 熱伝導率 |  | 厚さ | 補正厚さ | 埋め込み深さ |  | 熱伝導率 |  | 厚さ | 補正厚さ | 断熱幅
| λ |  | T1 | T1' | D |  | λ |  | T2 | T2' | W | UL |  | L
| [W/mK] |  | [cm] | [cm] | [cm] |  | [W/mK] |  | [cm] | [cm] | [cm] | [W/mK] |  | [m]
外気側
その他
室名 |  |  | 基礎断熱のモデル （いずれかに○） |  |  |  |  | 土の熱伝導率 |  |  | 中心部熱貫流率 |  |  | 中心部面積
[8 empty] | λsoil [W/mK] |  |  | UF [W/m2K] |  |  | A [m2]
A：外断熱 B：内断熱
位置 | 基礎面断熱材 | [5 empty] | 土間面断熱材 |  |  |  |  | 外周部 熱貫流率 |  | 周長
| 熱伝導率 |  | 厚さ | 補正厚さ | 埋め込み深さ |  | 熱伝導率 |  | 厚さ | 補正厚さ | 断熱幅
| λ |  | T1 | T1' | D |  | λ |  | T2 | T2' | W | UL |  | L
| [W/mK] |  | [cm] | [cm] | [cm] |  | [W/mK] |  | [cm] | [cm] | [cm] | [W/mK] |  | [m]
外気側
その他
室名 |  |  | 基礎断熱のモデル （いずれかに○） |  |  |  |  | 土の熱伝導率 |  |  | 中心部熱貫流率 |  |  | 中心部面積
[8 empty] | λsoil [W/mK] |  |  | UF [W/m2K] |  |  | A [m2]
A：外断熱 B：内断熱
位置 | 基礎面断熱材 | [5 empty] | 土間面断熱材 |  |  |  |  | 外周部 熱貫流率 |  | 周長
| 熱伝導率 |  | 厚さ | 補正厚さ | 埋め込み深さ |  | 熱伝導率 |  | 厚さ | 補正厚さ | 断熱幅
| λ |  | T1 | T1' | D |  | λ |  | T2 | T2' | W | UL |  | L
| [W/mK] |  | [cm] | [cm] | [cm] |  | [W/mK] |  | [cm] | [cm] | [cm] | [W/mK] |  | [m]
外気側
その他
【個人・戸建】
定型様式５-2
（４／８）
(h)その他の熱的境界部位（１） | [7 empty] | 断面1 |  | 断面2 |  | 断面3 |  | 断面4
部位名 | [5 empty] | 熱橋面積比率
材料名等 |  |  |  | 厚さ |  | 熱伝導率 |  | 熱抵抗 |  | 熱抵抗 |  | 熱抵抗 |  | 熱抵抗
|  |  |  | [mm] |  | [W/mK] |  | [m2K/W] |  | [m2K/W] |  | [m2K/W] |  | [m2K/W]
断面ごと熱抵抗の和
断面ごと熱貫流率
|  |  |  | 平均熱貫流率[W/m2K] | [5 empty] | 熱橋係数
(i)その他の熱的境界部位（２） | [7 empty] | 断面1 |  | 断面2 |  | 断面3 |  | 断面4
部位名 | [5 empty] | 熱橋面積比率
材料名等 |  |  |  | 厚さ |  | 熱伝導率 |  | 熱抵抗 |  | 熱抵抗 |  | 熱抵抗 |  | 熱抵抗
|  |  |  | [mm] |  | [W/mK] |  | [m2K/W] |  | [m2K/W] |  | [m2K/W] |  | [m2K/W]
断面ごと熱抵抗の和
断面ごと熱貫流率
|  |  |  | 平均熱貫流率[W/m2K] | [5 empty] | 熱橋係数
(j)その他の熱的境界部位（３） | [7 empty] | 断面1 |  | 断面2 |  | 断面3 |  | 断面4
部位名 | [5 empty] | 熱橋面積比率
材料名等 |  |  |  | 厚さ |  | 熱伝導率 |  | 熱抵抗 |  | 熱抵抗 |  | 熱抵抗 |  | 熱抵抗
|  |  |  | [mm] |  | [W/mK] |  | [m2K/W] |  | [m2K/W] |  | [m2K/W] |  | [m2K/W]
断面ごと熱抵抗の和
断面ごと熱貫流率
|  |  |  | 平均熱貫流率[W/m2K] | [5 empty] | 熱橋係数
【個人・戸建】
定型様式５-2
（５／８）
（２）Q値・μ値用面積集計
※部位ごと・方位ごとに面積を記入すること。同一方位の面はまとめて1行に記述してよい。
(a)熱的境界屋根 | [7 empty] | (b)熱的境界天井
熱貫流率U |  |  | 日射侵入率 |  |  |  |  | 熱貫流率U |  |  |  | 日射侵入率
[W/m2K] |  |  | η |  |  |  |  | [W/m2K] |  |  |  | η
方位 | 実面積A |  | 方位係数ν |  | 水平投影面積A' |  |  | 方位 |  | 面積A [m2] |  | 方位係数ν |  | A・ν
| [m2] |  |  |  | ×ν
ΣA |  |  | ΣA・ν |  |  |  |  | ΣA |  |  |  | ΣA・ν
UΣA |  |  | ηΣA・ν |  |  |  |  | UΣA |  |  |  | ηΣA・ν
(c)熱的境界外壁（一般部） | [7 empty] | (b)熱的境界外壁（階間一般部）
熱貫流率U |  |  | 日射侵入率 |  |  |  |  | 熱貫流率U |  |  |  | 日射侵入率
[W/m2K] |  |  | η |  |  |  |  | [W/m2K] |  |  |  | η
方位 | 面積A [m2] |  | 方位係数ν |  | A・ν |  |  | 方位 |  | 面積A [m2] |  | 方位係数ν |  | A・ν
ΣA |  |  | ΣA・ν |  |  |  |  | ΣA |  |  |  | ΣA・ν
UΣA |  |  | ηΣA・ν |  |  |  |  | UΣA |  |  |  | ηΣA・ν
(e)熱的境界外壁（階間胴差部等）
熱貫流率U |  |  | 日射侵入率
[W/m2K] |  |  | η
方位 | 面積A [m2] |  | 方位係数ν |  | A・ν
ΣA |  |  | ΣA・ν
UΣA |  |  | ηΣA・ν
【個人・戸建】
定型様式５-2
（６／８）
(f)熱的境界床 | [7 empty] | (g)熱的境界土間床
| 熱貫流率U |  |  |  |  | 室名 |  | 位置 |  | UL[W/mK]・ |  | 温度差 係数H | L[m]・ A[m2] | UL・H・L UF・H・A
| [W/m2K] | [8 empty] | UF[W/m2K]
面積A [m2] | 温度差係数H |  | A・H |  |  |  |  | 外周（外気側）
外周（その他）
中心部
外周（外気側）
外周（その他）
中心部
外周（外気側）
外周（その他）
中心部
外周（外気側）
外周（その他）
| ΣA・H | [6 empty] | 中心部
| UΣA・H | [6 empty] | 外周（外気側）
外周（その他）
中心部
ΣUL・H・L＋ΣUF・H・A
(h)その他の熱的境界部位（１） | [7 empty] | (i)その他の熱的境界部位（２）
熱貫流率U |  |  | 日射侵入率 |  |  |  |  | 熱貫流率U |  |  |  | 日射侵入率
[W/m2K] |  |  | η |  |  |  |  | [W/m2K] |  |  |  | η
方位 | 面積A [m2] |  | 方位係数ν |  | A・ν |  |  | 方位 |  | 面積A [m2] |  | 方位係数ν |  | A・ν
ΣA |  |  | ΣA・ν |  |  |  |  | ΣA |  |  |  | ΣA・ν
UΣA |  |  | ηΣA・ν |  |  |  |  | UΣA |  |  |  | ηΣA・ν
(j)その他の熱的境界部位（３）
熱貫流率U |  |  | 日射侵入率
[W/m2K] |  |  | η
方位 | 面積A [m2] |  | 方位係数ν |  | A・ν
ΣA |  |  | ΣA・ν
UΣA |  |  | ηΣA・ν
【個人・戸建】
定型様式５-2
（７／８）
(k)窓
※断熱境界に位置する窓1つにつき1行で記入すること
室名・方位 | 面積A [m2] |  | 付属品 |  | 熱貫流率U |  | U・A |  | 日射侵入率 η0 |  | 庇補正 | 方位係数ν |  | η0・fc・A・ν
[5 empty] | [W/m2K] | [5 empty] | 係数fc
[5 empty] | ΣU・A | [5 empty] | Ση0・fc・A・ν
(l)ドア
※断熱境界に位置するドア1つにつき1行で記入すること
室名・方位 | 面積A [m2] |  | 熱貫流率U |  | U・A |  | 日射侵入率 η |  | 方位係数ν |  | η・A・ν
[W/m2K]
|  |  | ΣU・A |  |  |  |  | Ση・A・ν
【個人・戸建】
定型様式５-2
（８／８）
（３）気積集計
※断熱境界内の室ごとに床面積・平均天井高・気積を記入すること。
室名 |  | 床面積[m2] |  | 平均天井高[m] |  | 気積B[m3]
ΣB
0.35×0.5×ΣB
（４）熱損失・日射取得集計
部位等 |  |  |  |  | 熱損失 |  | 夏期日射取得 |  | 転記元等
[W/K]
(a)熱的境界屋根 | [8 empty] | (a)のUΣA、ηΣA・νを転記
(b)熱的境界天井 | [8 empty] | (b)のUΣA、ηΣA・νを転記
(c)熱的境界外壁（一般部） | [8 empty] | (c)のUΣA、ηΣA・νを転記
(d)熱的境界外壁（階間一般部） | [8 empty] | (d)のUΣA、ηΣA・νを転記
(e)熱的境界外壁（階間胴差部等） | [8 empty] | (e)のUΣA、ηΣA・νを転記
(f)熱的境界床 | [8 empty] | (f)のUΣA・Hを転記
(g)熱的境界土間床 | [8 empty] | (g)のΣUL・H・L＋ΣUF・H・Aを転記
(h)その他の熱的境界部位（１） | [8 empty] | (h)のUΣA、ηΣA・νを転記
(i) その他の熱的境界部位（２） | [8 empty] | (i)のUΣA、ηΣA・νを転記
(j) その他の熱的境界部位（３） | [8 empty] | (j)のUΣA、ηΣA・νを転記
(k)窓 | [8 empty] | (k)のΣU・A、Ση0・fc・A・νを転記
(l) ドア | [8 empty] | (l)のΣU・A、Ση・A・νを転記
換気熱損失 | [8 empty] | （３）気積集計の0.35×0.5×ΣBを転記
合計
Q値μ値算定用床面積[m2] | [6 empty] | 算定用の延べ床面積を記入
熱損失係数（Q値）[W/m2K] | [6 empty] | 熱損失合計÷床面積
夏期日射取得係数（μ値） | [6 empty] | 日射取得合計÷床面積