## 平均年間一次エネルギー消費量(その他エネルギー含む）
＜付録＞ 都道府県ごとの平均年間一次エネルギー消費量 実績データ（その他エネルギーを含む）
【エネルギー消費量】
都道府県ごと「各月の一次エネルギー消費量(MJ/㎡・月)」の単純平均値
(各月の一次エネルギー消費量 / 対象住宅の延床面積)のN合計 ÷ N
都道府県 |  | （MJ/㎡・年） | （MJ/㎡・月）
| N数 | 一戸平均 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
北海道 | 39 | 729.0153 | 80.1869 | 48.419 | 33.0021 | 28.1391 | 35.195 | 43.9058 | 30.8208 | 47.6407 | 70.8615 | 105.6993 | 102.0414 | 103.1038
青森県 | 41 | 683.7854 | 87.2963 | 52.1016 | 24.9494 | 36.8395 | 35.2148 | 34.4744 | 23.1554 | 39.0914 | 64.9511 | 100.0485 | 88.3745 | 97.2884
岩手県 | 39 | 682.9667 | 68.8414 | 47.9627 | 24.5493 | 38.0228 | 37.1893 | 40.7245 | 27.9805 | 48.3623 | 74.5917 | 98.955 | 88.9327 | 86.8547
宮城県 | 79 | 628.5557 | 64.0151 | 48.2674 | 23.4617 | 39.1797 | 40.7576 | 40.5466 | 25.6933 | 42.2265 | 63.1555 | 80.3201 | 80.6226 | 80.3096
秋田県 | 33 | 684.5562 | 84.8404 | 55.455 | 24.7799 | 40.1992 | 38.5682 | 37.1181 | 23.8184 | 34.6258 | 66.278 | 93.3701 | 90.0928 | 95.4103
山形県 | 52 | 640.0647 | 74.7595 | 48.9851 | 16.0122 | 37.0242 | 33.984 | 35.1229 | 19.1241 | 38.3874 | 63.9654 | 87.3182 | 88.9977 | 96.384
福島県 | 84 | 628.7807 | 60.4059 | 47.7555 | 25.9692 | 36.0184 | 40.6204 | 39.1423 | 28.6454 | 44.3647 | 63.5353 | 79.774 | 79.7401 | 82.8095
茨城県 | 347 | 546.3597 | 50.0249 | 42.5646 | 23.0204 | 35.1606 | 41.7879 | 37.9459 | 25.9118 | 37.203 | 52.6199 | 67.1336 | 70.3205 | 62.6666
栃木県 | 206 | 564.7337 | 50.4292 | 42.4629 | 23.9464 | 35.3074 | 44.0168 | 38.0444 | 26.1207 | 38.7939 | 56.785 | 71.7537 | 72.7804 | 64.2931
群馬県 | 248 | 558.3799 | 49.4362 | 41.4659 | 24.5662 | 34.8152 | 45.0336 | 38.6253 | 27.6795 | 39.2104 | 54.8248 | 70.5457 | 70.3716 | 61.8055
埼玉県 | 396 | 582.355 | 50.5973 | 44.3391 | 24.9929 | 38.5217 | 46.1863 | 42.2666 | 28.9933 | 41.3406 | 55.8992 | 71.4795 | 73.8101 | 63.9282
千葉県 | 333 | 592.6676 | 51.9348 | 47.1199 | 27.5253 | 40.0648 | 46.4898 | 41.5178 | 30.4714 | 41.3196 | 57.3722 | 70.3871 | 74.6711 | 63.794
東京都 | 179 | 630.2681 | 54.7798 | 48.6203 | 28.0816 | 40.8604 | 49.8282 | 45.1369 | 31.6191 | 45.6913 | 60.9192 | 76.4686 | 79.9996 | 68.2632
神奈川県 | 341 | 594.0437 | 51.4506 | 49.1933 | 28.0513 | 40.8773 | 46.2049 | 42.3447 | 30.2196 | 43.0276 | 55.5175 | 69.211 | 74.6451 | 63.3008
新潟県 | 95 | 625.6798 | 63.836 | 49.2889 | 20.6384 | 38.1779 | 39.0669 | 36.6475 | 25.6959 | 39.7755 | 61.8192 | 81.8078 | 82.0954 | 86.8304
富山県 | 50 | 634.6663 | 60.2357 | 53.0104 | 21.1048 | 41.3149 | 44.3025 | 40.1514 | 25.8795 | 42.3564 | 60.1452 | 79.7853 | 79.9307 | 86.4495
石川県 | 74 | 569.9501 | 54.0548 | 46.0439 | 26.2244 | 37.416 | 40.6461 | 40.2166 | 26.3932 | 38.4509 | 52.6201 | 67.4873 | 68.3244 | 72.0725
福井県 | 75 | 614.574 | 58.5994 | 53.662 | 28.6241 | 41.2937 | 46.4389 | 42.9127 | 32.9499 | 43.8565 | 51.5818 | 69.6421 | 71.0289 | 73.984
山梨県 | 87 | 557.4627 | 47.1791 | 41.9883 | 25.2502 | 33.2138 | 39.9872 | 35.2192 | 25.5363 | 40.493 | 54.3954 | 71.3621 | 76.6044 | 66.2336
長野県 | 172 | 617.2591 | 61.2424 | 41.8619 | 26.7982 | 32.5907 | 33.5127 | 33.22 | 23.2067 | 46.9031 | 62.2426 | 88.902 | 86.9134 | 79.8655
岐阜県 | 309 | 522.0758 | 47.6168 | 36.146 | 28.0887 | 31.4677 | 40.8621 | 39.1022 | 27.0741 | 34.9782 | 46.7478 | 64.5855 | 62.9315 | 62.4752
静岡県 | 627 | 539.7816 | 44.8985 | 40.3543 | 29.4075 | 36.9799 | 45.6301 | 39.096 | 29.7985 | 38.855 | 48.6438 | 60.6603 | 63.957 | 61.5007
愛知県 | 852 | 540.6382 | 49.4427 | 37.5941 | 30.346 | 35.1482 | 45.0393 | 39.778 | 29.5243 | 35.88 | 47.3613 | 62.9012 | 63.6145 | 64.0085
三重県 | 322 | 548.3615 | 49.0511 | 39.1847 | 30.186 | 35.4954 | 43.1711 | 40.0192 | 31.1199 | 37.2887 | 47.3579 | 63.0136 | 66.5925 | 65.8814
滋賀県 | 188 | 578.8384 | 54.7384 | 43.9233 | 29.332 | 37.2417 | 43.2215 | 40.8801 | 29.1762 | 38.2467 | 51.1572 | 68.8745 | 69.9496 | 72.0972
京都府 | 118 | 616.3813 | 56.9718 | 48.2972 | 35.6367 | 44.2311 | 47.9405 | 45.8763 | 32.0155 | 41.222 | 56.0101 | 70.0166 | 69.2505 | 68.9131
大阪府 | 370 | 575.8076 | 51.5124 | 42.0792 | 32.7225 | 39.9987 | 43.9352 | 44.0281 | 31.687 | 38.5463 | 51.1301 | 66.0331 | 66.4369 | 67.698
兵庫県 | 482 | 580.6866 | 54.141 | 42.7157 | 31.8596 | 37.9604 | 42.4788 | 42.7997 | 32.1821 | 38.9512 | 52.7969 | 68.1651 | 67.2927 | 69.3435
奈良県 | 90 | 545.3173 | 52.5894 | 41.2493 | 30.0122 | 39.3843 | 40.7458 | 39.6436 | 27.1025 | 34.9158 | 48.9902 | 62.5652 | 64.1611 | 63.9579
和歌山県 | 105 | 579.6756 | 52.4464 | 40.0868 | 33.2439 | 40.3537 | 41.1345 | 44.1088 | 32.2552 | 39.6471 | 52.0916 | 67.7729 | 68.7455 | 67.7893
鳥取県 | 47 | 529.1683 | 53.2102 | 43.9052 | 22.878 | 36.3975 | 36.9495 | 35.1626 | 27.9595 | 32.9821 | 46.9842 | 62.2089 | 64.4776 | 66.053
島根県 | 22 | 561.4858 | 54.3595 | 47.6905 | 23.9628 | 39.8233 | 32.4333 | 37.2087 | 30.2625 | 35.5503 | 47.9494 | 66.8338 | 70.6685 | 74.7434
岡山県 | 219 | 566.6095 | 49.5194 | 41.7989 | 28.6756 | 36.6071 | 41.1362 | 42.5519 | 31.3812 | 37.3304 | 49.7749 | 68.4789 | 70.8011 | 68.554
広島県 | 307 | 545.784 | 48.6236 | 40.4545 | 27.1091 | 33.9047 | 38.7215 | 41.3811 | 32.277 | 36.0839 | 48.1678 | 66.7806 | 67.9674 | 64.3128
山口県 | 252 | 554.8862 | 46.2757 | 42.5887 | 28.9631 | 35.8922 | 39.3479 | 44.646 | 35.2368 | 33.1581 | 47.0457 | 66.9699 | 70.527 | 64.2352
徳島県 | 131 | 528.3707 | 45.8649 | 35.8686 | 29.8276 | 34.4161 | 38.9704 | 41.7209 | 29.6186 | 35.252 | 47.7947 | 61.2529 | 64.3742 | 63.4099
香川県 | 176 | 527.2869 | 49.0437 | 37.4035 | 29.7813 | 34.2639 | 38.4387 | 41.177 | 31.3169 | 33.4297 | 45.6679 | 60.9021 | 63.8746 | 61.9877
愛媛県 | 174 | 521.0037 | 44.8673 | 34.7234 | 29.5438 | 35.864 | 38.0244 | 43.928 | 30.5772 | 31.9078 | 44.105 | 62.9159 | 63.4225 | 61.1244
高知県 | 81 | 555.5123 | 46.3995 | 38.3269 | 32.6623 | 39.5362 | 41.1622 | 45.2439 | 38.3255 | 35.8789 | 51.0192 | 64.9146 | 63.81 | 58.2331
福岡県 | 392 | 546.0127 | 41.2427 | 39.6118 | 32.5475 | 35.784 | 40.8283 | 44.2957 | 36.5979 | 33.2344 | 46.9124 | 64.5035 | 67.2092 | 63.2455
佐賀県 | 97 | 523.6425 | 36.8492 | 37.0781 | 31.4605 | 36.0774 | 39.3212 | 46.2554 | 36.7782 | 30.4029 | 44.7234 | 61.6728 | 63.8071 | 59.2162
長崎県 | 119 | 524.6188 | 39.0281 | 38.287 | 31.7974 | 37.474 | 39.0752 | 46.9725 | 35.7019 | 30.8364 | 43.4902 | 60.0142 | 63.8963 | 58.0458
熊本県 | 78 | 556.0119 | 41.1141 | 38.3376 | 33.5162 | 42.951 | 41.2839 | 49.5083 | 38.5478 | 35.3282 | 48.3808 | 65.4302 | 64.4984 | 57.1153
大分県 | 131 | 589.9633 | 45.3296 | 40.9005 | 34.3891 | 39.9193 | 42.2117 | 48.364 | 40.9454 | 36.6086 | 53.8661 | 66.9545 | 71.5884 | 68.8861
宮崎県 | 137 | 542.9405 | 41.3094 | 36.8088 | 33.2899 | 44.4954 | 43.7201 | 47.3716 | 40.1101 | 33.622 | 47.3062 | 59.5334 | 60.8475 | 54.5261
鹿児島県 | 257 | 570.1344 | 42.7868 | 38.1324 | 34.2624 | 48.6246 | 44.1313 | 53.1795 | 38.9078 | 37.6019 | 46.0353 | 62.5838 | 66.4121 | 57.4766
沖縄県 | 6 | 658.7565 | 48.1153 | 54.8619 | 49.5934 | 70.585 | 69.9156 | 62.7374 | 59.7811 | 43.4902 | 49.4771 | 51.6572 | 52.4203 | 46.122

## 太陽光発電による平均年間創エネルギー量（一次エネルギー換算）
＜付録＞ 都道府県ごとの太陽光発電による平均年間創エネルギー量 実績データ（一次エネルギー換算）
【太陽光発電による創エネルギー量】
都道府県ごと「各月の創エネルギー量(MJ/㎡・月)」の単純平均値
(各月の創エネルギー量 / 対象住宅の延床面積)のN合計 ÷ N
都道府県 |  | （MJ/㎡・年） | （MJ/㎡・月）
| N数 | 一戸平均 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
北海道 | 39 | 813.0645 | 96.0724 | 105.286 | 84.1368 | 68.6005 | 69.505 | 80.0192 | 60.309 | 51.8342 | 33.0834 | 41.5995 | 44.9246 | 77.6937
青森県 | 41 | 762.6585 | 82.9386 | 107.1158 | 85.783 | 85.0269 | 84.534 | 75.8934 | 55.9826 | 39.8076 | 23.3571 | 25.3138 | 29.3882 | 67.5175
岩手県 | 39 | 720.4279 | 77.0689 | 99.3678 | 73.9936 | 72.5988 | 68.6795 | 64.3848 | 46.6341 | 42.1591 | 34.8833 | 37.1724 | 39.9371 | 63.5484
宮城県 | 79 | 685.5457 | 75.875 | 95.5255 | 64.3237 | 56.3914 | 59.7877 | 56.2828 | 44.2663 | 44.3829 | 39.6641 | 38.5055 | 46.4755 | 64.0652
秋田県 | 33 | 775.3833 | 81.8628 | 114.0874 | 88.2923 | 92.0785 | 88.0936 | 74.8321 | 57.5871 | 34.6708 | 20.9683 | 24.5827 | 29.9618 | 68.3659
山形県 | 52 | 773.5278 | 82.2724 | 109.597 | 79.8392 | 84.1423 | 83.8824 | 70.9556 | 51.4933 | 43.9114 | 31.879 | 30.2664 | 37.3759 | 67.9127
福島県 | 84 | 696.0154 | 74.6122 | 91.2102 | 65.7634 | 58.1806 | 67.6064 | 58.2222 | 45.8798 | 45.854 | 37.0302 | 39.5637 | 48.3482 | 63.7446
茨城県 | 347 | 623.9209 | 66.4843 | 75.4906 | 55.6949 | 49.694 | 62.1983 | 52.2672 | 39.9092 | 41.8622 | 32.9886 | 38.5787 | 51.298 | 57.4549
栃木県 | 206 | 668.5173 | 72.6173 | 77.9696 | 58.3288 | 49.8276 | 64.304 | 54.4764 | 41.9767 | 45.5618 | 37.0798 | 44.6371 | 57.0547 | 64.6835
群馬県 | 248 | 591.1995 | 62.246 | 69.6735 | 50.7317 | 42.9219 | 55.6673 | 48.151 | 38.9361 | 41.692 | 34.9782 | 40.4213 | 50.0106 | 55.7698
埼玉県 | 396 | 678.2212 | 73.8434 | 80.4492 | 60.4395 | 50.1601 | 65.7592 | 56.752 | 42.8087 | 46.5326 | 36.6405 | 43.4441 | 57.7136 | 63.6783
千葉県 | 333 | 622.4168 | 66.0987 | 74.4436 | 56.5429 | 48.4214 | 63.4748 | 52.4163 | 39.8962 | 41.23 | 34.106 | 37.0688 | 51.9454 | 56.7727
東京都 | 179 | 647.9961 | 70.7222 | 77.5952 | 58.2486 | 47.5474 | 63.5495 | 54.3672 | 40.049 | 44.0458 | 35.7784 | 40.0429 | 55.7291 | 60.3207
神奈川県 | 341 | 660.7095 | 69.1771 | 78.3085 | 60.6391 | 52.5154 | 67.709 | 56.9608 | 40.9382 | 44.2548 | 35.8876 | 39.7206 | 55.2484 | 59.35
新潟県 | 95 | 606.324 | 61.163 | 89.4495 | 64.6191 | 67.7117 | 69.3477 | 54.7052 | 39.4854 | 31.4367 | 22.2834 | 23.1146 | 29.2005 | 53.8072
富山県 | 50 | 606.6897 | 58.3403 | 87.0839 | 62.664 | 59.9187 | 67.6954 | 54.7754 | 38.1715 | 37.3705 | 26.7737 | 28.009 | 30.9278 | 54.9596
石川県 | 74 | 529.3452 | 53.8507 | 73.5243 | 55.3969 | 52.0774 | 56.1483 | 49.4514 | 34.3868 | 34.3235 | 23.5328 | 22.3507 | 27.7399 | 46.5625
福井県 | 75 | 580.732 | 58.2969 | 80.5942 | 58.5948 | 53.1144 | 63.4803 | 55.9041 | 40.0013 | 39.0893 | 25.1084 | 24.6949 | 30.202 | 51.6513
山梨県 | 87 | 700.5945 | 72.6851 | 79.1004 | 64.9339 | 55.3628 | 68.7715 | 60.563 | 43.6647 | 48.3617 | 40.777 | 44.0312 | 57.9756 | 64.3674
長野県 | 172 | 876.7354 | 87.8951 | 106.8023 | 83.2789 | 77.4777 | 87.3928 | 74.7811 | 56.1454 | 61.1954 | 47.8934 | 52.6867 | 65.1478 | 76.0391
岐阜県 | 309 | 648.7144 | 67.2363 | 77.199 | 62.5294 | 53.1626 | 64.772 | 57.9741 | 43.4688 | 46.2673 | 33.9282 | 37.9358 | 46.3325 | 57.9084
静岡県 | 627 | 681.5758 | 70.5833 | 78.9269 | 62.5453 | 53.3617 | 69.5328 | 60.6034 | 42.0567 | 46.2877 | 39.2343 | 43.4035 | 52.602 | 62.4383
愛知県 | 852 | 655.3484 | 69.5352 | 78.6598 | 61.9779 | 52.7086 | 66.2089 | 56.9865 | 43.006 | 45.7494 | 35.1239 | 38.8129 | 47.549 | 59.0303
三重県 | 322 | 656.1396 | 67.359 | 77.5642 | 61.193 | 52.2034 | 65.263 | 56.579 | 43.1302 | 48.6074 | 35.7658 | 38.7213 | 48.5678 | 61.1857
滋賀県 | 188 | 656.0193 | 66.193 | 79.8829 | 64.409 | 55.3571 | 67.8601 | 59.4923 | 44.1521 | 46.0956 | 34.4207 | 35.1582 | 42.4402 | 60.5582
京都府 | 118 | 588.9763 | 59.9443 | 73.412 | 58.0511 | 51.8313 | 61.0762 | 54.0962 | 38.2078 | 40.8675 | 29.8349 | 30.5395 | 36.6898 | 54.4257
大阪府 | 370 | 646.8094 | 67.7121 | 77.4861 | 64.4167 | 56.989 | 65.2082 | 59.7371 | 42.1129 | 44.0276 | 33.4096 | 34.2401 | 41.8681 | 59.602
兵庫県 | 482 | 657.0805 | 65.9399 | 77.0863 | 65.5738 | 56.9123 | 64.9874 | 59.99 | 44.2987 | 45.2535 | 35.288 | 37.5959 | 44.0528 | 60.1018
奈良県 | 90 | 630.396 | 65.5568 | 76.1126 | 61.3126 | 54.0884 | 63.435 | 58.2092 | 41.5505 | 44.5486 | 34.4299 | 33.7514 | 40.0752 | 57.3257
和歌山県 | 105 | 637.7395 | 67.4005 | 73.9771 | 62.4832 | 56.0007 | 62.1335 | 60.4795 | 41.3522 | 45.7255 | 33.98 | 34.6376 | 41.3385 | 58.2311
鳥取県 | 47 | 521.1023 | 54.2519 | 70.8986 | 55.1004 | 54.7042 | 55.2535 | 47.2812 | 37.6408 | 32.3451 | 20.2671 | 21.4639 | 26.6679 | 45.2275
島根県 | 22 | 591.0829 | 60.305 | 81.6787 | 62.7452 | 61.3677 | 59.4628 | 53.6147 | 42.6722 | 37.0054 | 22.8431 | 23.8508 | 32.4436 | 53.0937
岡山県 | 219 | 549.4229 | 54.8637 | 64.4021 | 54.6709 | 48.1071 | 50.7716 | 48.993 | 39.7429 | 38.9123 | 29.3499 | 30.8171 | 37.9122 | 50.8801
広島県 | 307 | 538.1865 | 54.0295 | 63.6385 | 53.6528 | 45.3674 | 47.9906 | 47.9084 | 41.1863 | 38.3095 | 28.3023 | 30.6068 | 37.685 | 49.5096
山口県 | 252 | 550.7898 | 54.8745 | 65.1795 | 55.2532 | 46.082 | 48.2367 | 48.516 | 44.4586 | 39.157 | 29.3523 | 31.2881 | 38.3227 | 50.0693
徳島県 | 131 | 588.3955 | 62.7597 | 67.5501 | 56.6884 | 47.6734 | 53.5501 | 51.8111 | 39.5932 | 41.8488 | 34.4686 | 36.1622 | 41.7205 | 54.5693
香川県 | 176 | 577.4272 | 60.8598 | 69.3989 | 56.9145 | 50.6488 | 52.5741 | 50.5542 | 39.7784 | 40.1687 | 30.3334 | 32.4963 | 40.5958 | 53.1043
愛媛県 | 174 | 584.3033 | 61.895 | 68.3518 | 56.6955 | 49.6333 | 52.2726 | 53.1455 | 43.5469 | 40.2636 | 29.6031 | 33.9791 | 41.9467 | 52.9701
高知県 | 81 | 516.0593 | 52.7804 | 55.8158 | 46.4645 | 39.8996 | 43.114 | 43.2475 | 41.2109 | 37.9799 | 31.0332 | 34.4408 | 42.262 | 47.8106
福岡県 | 392 | 593.774 | 60.0283 | 72.3255 | 62.2307 | 51.0703 | 52.1514 | 51.1909 | 47.5595 | 41.5958 | 29.2355 | 30.4339 | 41.7203 | 54.2319
佐賀県 | 97 | 653.9725 | 64.894 | 75.731 | 64.2 | 53.2592 | 55.357 | 57.7822 | 55.3519 | 49.0418 | 35.4625 | 36.7009 | 47.4757 | 58.7164
長崎県 | 119 | 600.1313 | 61.4497 | 70.5862 | 58.208 | 49.5772 | 51.2244 | 52.5259 | 50.4927 | 43.9484 | 32.9235 | 32.5729 | 44.041 | 52.5814
熊本県 | 78 | 566.8209 | 58.3499 | 64.3669 | 52.846 | 49.0545 | 47.1691 | 52.946 | 46.8645 | 42.0289 | 31.7532 | 31.0224 | 42.2381 | 48.1815
大分県 | 131 | 592.8395 | 60.9927 | 69.1817 | 58.3779 | 49.5814 | 49.7651 | 50.2724 | 48.464 | 40.7043 | 31.4594 | 34.5177 | 43.9017 | 55.621
宮崎県 | 137 | 559.9716 | 58.0996 | 58.7617 | 47.3346 | 46.9278 | 49.2087 | 47.915 | 46.5402 | 41.651 | 33.2809 | 37.189 | 43.4633 | 49.5996
鹿児島県 | 257 | 625.1298 | 63.3166 | 65.1496 | 52.171 | 53.2024 | 54.9969 | 59.3727 | 52.2463 | 48.7305 | 36.83 | 37.6831 | 47.1936 | 54.2372
沖縄県 | 6 | 485.4262 | 40.0655 | 46.5643 | 37.5149 | 49.378 | 50.5142 | 42.8284 | 46.8409 | 34.3777 | 29.7669 | 33.7498 | 37.4886 | 36.337

## 太陽光発電による平均年間創エネルギー量（創電力量）
＜付録＞ 都道府県ごとの太陽光発電による平均年間創エネルギー量 実績データ（創電力量）
【太陽光発電による創エネルギー量】
都道府県ごと「PVパネル1kWあたりの月間発電量（kWh/kW・月）」の単純平均
（各月の創エネルギー量（kWh） / 対象住宅PV容量（kW））のN合計 ÷ N
都道府県 |  | （kWh/kW・年） | （kWh/kW・月）
| N数 | 平均値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
北海道 | 39 | 1208.3192 | 140.3433 | 152.4801 | 120.8912 | 98.3276 | 101.3254 | 117.847 | 89.867 | 79.2821 | 52.8754 | 66.1956 | 71.7279 | 117.1565
青森県 | 41 | 1132.4825 | 122.8995 | 158.3178 | 126.8063 | 125.6655 | 125.1481 | 112.6924 | 83.3579 | 59.3854 | 35.0892 | 38.6589 | 44.5168 | 99.9447
岩手県 | 39 | 1133.0477 | 120.3714 | 156.0143 | 115.9607 | 114.2353 | 107.8013 | 101.2386 | 73.2559 | 66.3899 | 55.5164 | 59.4424 | 63.3058 | 99.5157
宮城県 | 79 | 1188.1619 | 130.9468 | 164.5647 | 110.6333 | 97.2753 | 102.9461 | 97.1874 | 76.6662 | 77.5674 | 70.0441 | 67.7496 | 81.2547 | 111.3264
秋田県 | 33 | 1138.2362 | 119.7874 | 166.7028 | 128.5294 | 134.0236 | 128.7262 | 109.8807 | 85.0799 | 51.5772 | 31.5109 | 36.9653 | 44.8955 | 100.5574
山形県 | 52 | 1183.1087 | 125.8706 | 167.3539 | 121.7037 | 128.1009 | 127.8825 | 108.4803 | 78.9278 | 67.6968 | 49.2393 | 46.616 | 57.5243 | 103.7126
福島県 | 84 | 1205.1149 | 128.4064 | 156.398 | 112.3713 | 99.703 | 115.8375 | 100.4355 | 80.0313 | 80.4726 | 65.7393 | 70.2001 | 84.7963 | 110.7235
茨城県 | 347 | 1179.7561 | 125.3947 | 141.9946 | 104.7554 | 93.4677 | 117.087 | 98.5919 | 75.6386 | 79.8488 | 63.1646 | 73.7147 | 97.3335 | 108.7647
栃木県 | 206 | 1187.5304 | 128.6052 | 137.4163 | 102.8839 | 87.9628 | 113.8263 | 96.7135 | 74.7668 | 81.606 | 66.6433 | 80.1693 | 101.9373 | 114.9995
群馬県 | 248 | 1258.3513 | 132.3969 | 147.7892 | 107.5024 | 91.0707 | 118.4292 | 102.3969 | 82.8753 | 89.0308 | 74.9165 | 86.5642 | 106.7286 | 118.6506
埼玉県 | 396 | 1161.588 | 126.3676 | 137.4494 | 103.0735 | 85.6232 | 112.0988 | 96.8916 | 73.582 | 80.1679 | 63.4798 | 75.1189 | 98.8675 | 108.8677
千葉県 | 333 | 1147.8784 | 121.7343 | 136.6191 | 103.8451 | 89.093 | 116.9873 | 96.0677 | 73.6081 | 76.4483 | 63.7383 | 68.9749 | 96.093 | 104.6693
東京都 | 179 | 1136.1129 | 123.7998 | 135.496 | 101.5266 | 83.1704 | 111.1659 | 94.9778 | 70.3596 | 77.6328 | 63.6113 | 71.062 | 97.8817 | 105.429
神奈川県 | 341 | 1162.6151 | 121.4646 | 137.142 | 106.3281 | 92.1424 | 118.9594 | 100.0904 | 72.2615 | 78.2286 | 63.8207 | 70.4791 | 97.3758 | 104.3226
新潟県 | 95 | 1118.9896 | 112.7456 | 164.2489 | 118.5896 | 124.2052 | 127.5205 | 100.9219 | 73.2433 | 58.6082 | 41.6604 | 42.8631 | 54.4062 | 99.9768
富山県 | 50 | 1125.5284 | 108.073 | 161.6057 | 116.132 | 111.0532 | 125.8117 | 101.848 | 71.296 | 69.6818 | 49.602 | 51.8163 | 57.6973 | 100.9114
石川県 | 74 | 1147.8795 | 116.0406 | 159.099 | 119.5816 | 112.8705 | 121.7118 | 107.635 | 74.4232 | 74.7767 | 51.1781 | 48.767 | 60.7327 | 101.0634
福井県 | 75 | 1126.0776 | 112.728 | 156.1111 | 113.3202 | 102.9161 | 123.044 | 108.7081 | 77.7563 | 76.3953 | 48.8856 | 47.8651 | 58.7576 | 99.5904
山梨県 | 87 | 1333.5496 | 137.7313 | 149.0346 | 122.0847 | 104.4848 | 129.5892 | 114.8644 | 83.2086 | 93.1685 | 79.1973 | 85.8091 | 111.6057 | 122.7714
長野県 | 172 | 1341.707 | 134.2564 | 162.518 | 126.6417 | 117.804 | 133.1431 | 114.508 | 86.0387 | 94.472 | 74.3752 | 81.5396 | 100.052 | 116.3584
岐阜県 | 309 | 1242.8593 | 128.2361 | 146.6685 | 118.7733 | 101.2052 | 123.3607 | 110.7942 | 83.6077 | 89.6868 | 66.1954 | 73.6262 | 89.4253 | 111.2799
静岡県 | 627 | 1271.0565 | 131.2556 | 146.3855 | 115.7279 | 98.8064 | 129.096 | 112.76 | 78.492 | 86.8392 | 74.2653 | 82.0931 | 98.8117 | 116.5237
愛知県 | 852 | 1248.849 | 132.0042 | 148.8655 | 117.2189 | 99.7492 | 125.4376 | 108.4559 | 82.2684 | 88.0393 | 68.0273 | 74.9087 | 91.2302 | 112.6437
三重県 | 322 | 1224.3239 | 125.2323 | 143.2525 | 113.1955 | 96.7301 | 121.0396 | 105.1696 | 80.7844 | 91.5753 | 67.9362 | 73.478 | 91.4771 | 114.4534
滋賀県 | 188 | 1202.4454 | 120.9152 | 144.8718 | 117.0155 | 101.3276 | 124.4053 | 108.9073 | 80.8816 | 84.8014 | 64.2046 | 65.5778 | 78.6721 | 110.865
京都府 | 118 | 1222.3945 | 123.5869 | 151.2293 | 119.8569 | 107.3501 | 126.4845 | 111.9619 | 79.5302 | 85.4978 | 63.0311 | 64.4638 | 76.458 | 112.9439
大阪府 | 370 | 1238.2532 | 128.8415 | 146.8942 | 122.2882 | 108.4534 | 124.2165 | 114.3162 | 81.078 | 85.215 | 65.2499 | 66.6259 | 80.9506 | 114.1237
兵庫県 | 482 | 1288.5418 | 128.6436 | 149.6249 | 127.4506 | 111.3842 | 127.3135 | 117.7272 | 86.9437 | 89.336 | 70.4613 | 74.9239 | 87.0595 | 117.6734
奈良県 | 90 | 1249.2321 | 128.9085 | 149.3042 | 120.1924 | 106.1964 | 125.0558 | 115.2204 | 82.5821 | 89.3641 | 69.3268 | 68.1839 | 80.6722 | 114.2255
和歌山県 | 105 | 1327.5531 | 138.7536 | 151.5177 | 128.2927 | 115.9438 | 128.5257 | 126.004 | 86.64 | 96.1494 | 72.9599 | 74.6353 | 87.4073 | 120.7239
鳥取県 | 47 | 1059.2313 | 110.2894 | 143.9089 | 111.7223 | 110.5623 | 112.2815 | 96.4778 | 76.5299 | 66.1014 | 41.4092 | 43.7434 | 54.3983 | 91.807
島根県 | 22 | 1110.6634 | 113.4084 | 152.5347 | 118.253 | 115.1655 | 111.9668 | 100.6164 | 79.7955 | 69.7135 | 43.1835 | 45.1333 | 61.2311 | 99.6617
岡山県 | 219 | 1218.793 | 121.5361 | 142.0097 | 120.6078 | 106.4097 | 112.2875 | 108.531 | 88.0899 | 86.8008 | 65.9924 | 68.9854 | 84.6693 | 112.8734
広島県 | 307 | 1212.6614 | 121.4809 | 142.8927 | 120.5948 | 101.9386 | 107.7984 | 107.8916 | 92.8805 | 86.6167 | 64.1959 | 69.5123 | 85.1839 | 111.6751
山口県 | 252 | 1215.5276 | 120.9491 | 143.367 | 121.1272 | 100.8078 | 105.871 | 106.7069 | 98.45 | 87.156 | 65.3652 | 69.8714 | 85.1769 | 110.679
徳島県 | 131 | 1319.0347 | 140.3693 | 150.9485 | 126.5083 | 106.5003 | 119.8009 | 116.2896 | 88.9441 | 94.1607 | 77.8336 | 81.5285 | 93.7108 | 122.44
香川県 | 176 | 1272.4717 | 133.7998 | 152.6839 | 124.9775 | 111.2628 | 115.4623 | 111.3646 | 87.8194 | 88.8007 | 67.4621 | 71.8305 | 89.8571 | 117.1509
愛媛県 | 174 | 1231.7891 | 130.2574 | 143.7691 | 119.0225 | 104.2113 | 110.0315 | 112.0035 | 91.7018 | 85.0941 | 62.7187 | 72.1065 | 88.894 | 111.9788
高知県 | 81 | 1241.853 | 126.5936 | 133.7961 | 111.4546 | 95.7292 | 103.4833 | 103.9748 | 99.0489 | 91.6953 | 75.438 | 83.7221 | 101.948 | 114.9691
福岡県 | 392 | 1184.9834 | 120.1585 | 143.9311 | 123.4128 | 101.0787 | 103.4096 | 101.7352 | 94.7784 | 83.4675 | 58.8699 | 61.3624 | 84.0854 | 108.694
佐賀県 | 97 | 1208.9026 | 119.7354 | 139.4645 | 117.8675 | 97.9442 | 101.6629 | 106.0461 | 101.9993 | 91.0593 | 66.6096 | 68.9652 | 88.6284 | 108.9203
長崎県 | 119 | 1213.3423 | 123.5185 | 140.7724 | 116.0112 | 99.1133 | 103.0727 | 105.7412 | 102.2742 | 89.7877 | 68.3702 | 67.6574 | 90.255 | 106.7686
熊本県 | 78 | 1220.3854 | 125.3124 | 137.6972 | 112.6586 | 104.4874 | 100.8256 | 113.3097 | 101.1528 | 91.3815 | 69.3874 | 67.6649 | 91.2141 | 105.2936
大分県 | 131 | 1165.7451 | 120.0929 | 135.5088 | 114.131 | 97.3971 | 97.6457 | 98.952 | 95.1666 | 80.5646 | 62.2361 | 68.2758 | 86.5771 | 109.1975
宮崎県 | 137 | 1213.1175 | 125.7133 | 126.79 | 102.1353 | 101.3583 | 106.1177 | 103.5338 | 101.0526 | 90.5861 | 72.5912 | 81.0562 | 94.6001 | 107.5831
鹿児島県 | 257 | 1216.5624 | 122.9393 | 126.2902 | 101.1595 | 102.9604 | 106.578 | 115.3994 | 101.413 | 95.5943 | 72.2983 | 73.904 | 92.3756 | 105.6503
沖縄県 | 6 | 1304.0105 | 107.7008 | 125.2401 | 100.773 | 132.504 | 135.903 | 115.2088 | 126.25 | 92.5761 | 80.3042 | 90.8124 | 100.8001 | 95.9379

## 太陽光発電による平均年間創エネルギー量（創電力量)_日射区分別
＜付録＞ 都道府県ごとの太陽光発電による平均年間創エネルギー量 実績データ（創電力量）_日射区分別
【太陽光発電による創エネルギー量】
都道府県ごと「PVパネル1kWあたりの月間発電量（kWh/kW・月）」の単純平均
（各月の創エネルギー量（kWh） / 対象住宅PV容量（kW））のN合計 ÷ N
都道府県 |  | （kWh/kW・年） | （kwh/kw・月） | [19 empty] | 年間日射地域区分ごとの平均値（kWh/kW・年）
| N数 | 平均値 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | A1地域人数 | Ａ２地域人数 | Ａ３地域人数 | Ａ４地域人数 | Ａ５地域人数 | 年間日射地域記載なし | 地域人数合計 | 人数確認 | A１地域 | Ａ２地域 | Ａ３地域 | Ａ４地域 | Ａ５地域 | (参考)年間日射地域記載なし
北海道 | 39 | 1208.3192 | 140.3433 | 152.4801 | 120.8912 | 98.3276 | 101.3254 | 117.847 | 89.867 | 79.2821 | 52.8754 | 66.1956 | 71.7279 | 117.1565 | 0 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | - | 1154.2884 | 1278.2413 | - | - | #VALUE!
青森県 | 41 | 1132.4825 | 122.8995 | 158.3178 | 126.8063 | 125.6655 | 125.1481 | 112.6924 | 83.3579 | 59.3854 | 35.0892 | 38.6589 | 44.5168 | 99.9447 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | - | 1127.1797 | 1138.6225 | - | - | #VALUE!
岩手県 | 39 | 1133.0477 | 120.3714 | 156.0143 | 115.9607 | 114.2353 | 107.8013 | 101.2386 | 73.2559 | 66.3899 | 55.5164 | 59.4424 | 63.3058 | 99.5157 | 0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | - | 1113.8513 | 1197.0358 | - | - | #VALUE!
宮城県 | 79 | 1188.1619 | 130.9468 | 164.5647 | 110.6333 | 97.2753 | 102.9461 | 97.1874 | 76.6662 | 77.5674 | 70.0441 | 67.7496 | 81.2547 | 111.3264 | 0 | 46 | 33 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | - | 1171.491 | 1211.4 | - | - | #VALUE!
秋田県 | 33 | 1138.2362 | 119.7874 | 166.7028 | 128.5294 | 134.0236 | 128.7262 | 109.8807 | 85.0799 | 51.5772 | 31.5109 | 36.9653 | 44.8955 | 100.5574 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | - | 1138.2362 | - | - | - | #VALUE!
山形県 | 52 | 1183.1087 | 125.8706 | 167.3539 | 121.7037 | 128.1009 | 127.8825 | 108.4803 | 78.9278 | 67.6968 | 49.2393 | 46.616 | 57.5243 | 103.7126 | 0 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | - | 1175.8751 | 1213.4901 | - | - | #VALUE!
福島県 | 84 | 1205.1149 | 128.4064 | 156.398 | 112.3713 | 99.703 | 115.8375 | 100.4355 | 80.0313 | 80.4726 | 65.7393 | 70.2001 | 84.7963 | 110.7235 | 0 | 24 | 60 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | - | 1184.8665 | 1213.2142 | - | - | #VALUE!
茨城県 | 347 | 1179.7561 | 125.3947 | 141.9946 | 104.7554 | 93.4677 | 117.087 | 98.5919 | 75.6386 | 79.8488 | 63.1646 | 73.7147 | 97.3335 | 108.7647 | 0 | 0 | 280 | 67 | 0 | 0 | 347 | 1 | - | - | 1172.5074 | 1210.0495 | - | #VALUE!
栃木県 | 206 | 1187.5304 | 128.6052 | 137.4163 | 102.8839 | 87.9628 | 113.8263 | 96.7135 | 74.7668 | 81.606 | 66.6433 | 80.1693 | 101.9373 | 114.9995 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1 | - | - | 1187.5304 | - | - | #VALUE!
群馬県 | 248 | 1258.3513 | 132.3969 | 147.7892 | 107.5024 | 91.0707 | 118.4292 | 102.3969 | 82.8753 | 89.0308 | 74.9165 | 86.5642 | 106.7286 | 118.6506 | 0 | 0 | 48 | 200 | 0 | 0 | 248 | 1 | - | - | 1229.6935 | 1265.2292 | - | #VALUE!
埼玉県 | 396 | 1161.588 | 126.3676 | 137.4494 | 103.0735 | 85.6232 | 112.0988 | 96.8916 | 73.582 | 80.1679 | 63.4798 | 75.1189 | 98.8675 | 108.8677 | 0 | 0 | 379 | 17 | 0 | 0 | 396 | 1 | - | - | 1159.1316 | 1216.3497 | - | #VALUE!
千葉県 | 333 | 1147.8784 | 121.7343 | 136.6191 | 103.8451 | 89.093 | 116.9873 | 96.0677 | 73.6081 | 76.4483 | 63.7383 | 68.9749 | 96.093 | 104.6693 | 0 | 0 | 309 | 24 | 0 | 0 | 333 | 1 | - | - | 1142.8963 | 1212.023 | - | #VALUE!
東京都 | 179 | 1136.1129 | 123.7998 | 135.496 | 101.5266 | 83.1704 | 111.1659 | 94.9778 | 70.3596 | 77.6328 | 63.6113 | 71.062 | 97.8817 | 105.429 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 | 1 | - | - | 1136.1129 | - | - | #VALUE!
神奈川県 | 341 | 1162.6151 | 121.4646 | 137.142 | 106.3281 | 92.1424 | 118.9594 | 100.0904 | 72.2615 | 78.2286 | 63.8207 | 70.4791 | 97.3758 | 104.3226 | 0 | 0 | 314 | 27 | 0 | 0 | 341 | 1 | - | - | 1155.9042 | 1240.6605 | - | #VALUE!
新潟県 | 95 | 1118.9896 | 112.7456 | 164.2489 | 118.5896 | 124.2052 | 127.5205 | 100.9219 | 73.2433 | 58.6082 | 41.6604 | 42.8631 | 54.4062 | 99.9768 | 0 | 59 | 36 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | - | 1093.7546 | 1160.347 | - | - | #VALUE!
富山県 | 50 | 1125.5284 | 108.073 | 161.6057 | 116.132 | 111.0532 | 125.8117 | 101.848 | 71.296 | 69.6818 | 49.602 | 51.8163 | 57.6973 | 100.9114 | 0 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | - | 1121.7092 | 1145.5796 | - | - | #VALUE!
石川県 | 74 | 1147.8795 | 116.0406 | 159.099 | 119.5816 | 112.8705 | 121.7118 | 107.635 | 74.4232 | 74.7767 | 51.1781 | 48.767 | 60.7327 | 101.0634 | 0 | 52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | - | 1131.9449 | 1185.543 | - | - | #VALUE!
福井県 | 75 | 1126.0776 | 112.728 | 156.1111 | 113.3202 | 102.9161 | 123.044 | 108.7081 | 77.7563 | 76.3953 | 48.8856 | 47.8651 | 58.7576 | 99.5904 | 0 | 17 | 58 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | - | 1092.8801 | 1135.8079 | - | - | #VALUE!
山梨県 | 87 | 1333.5496 | 137.7313 | 149.0346 | 122.0847 | 104.4848 | 129.5892 | 114.8644 | 83.2086 | 93.1685 | 79.1973 | 85.8091 | 111.6057 | 122.7714 | 0 | 0 | 10 | 69 | 8 | 0 | 87 | 1 | - | - | 1197.6415 | 1359.9502 | 1275.7294 | #VALUE!
長野県 | 172 | 1341.707 | 134.2564 | 162.518 | 126.6417 | 117.804 | 133.1431 | 114.508 | 86.0387 | 94.472 | 74.3752 | 81.5396 | 100.052 | 116.3584 | 0 | 0 | 14 | 141 | 17 | 0 | 172 | 1 | - | - | 1304.5728 | 1347.501 | 1324.2326 | #VALUE!
岐阜県 | 309 | 1242.8593 | 128.2361 | 146.6685 | 118.7733 | 101.2052 | 123.3607 | 110.7942 | 83.6077 | 89.6868 | 66.1954 | 73.6262 | 89.4253 | 111.2799 | 0 | 0 | 17 | 292 | 0 | 0 | 309 | 1 | - | - | 1207.4312 | 1244.9218 | - | #VALUE!
静岡県 | 627 | 1271.0565 | 131.2556 | 146.3855 | 115.7279 | 98.8064 | 129.096 | 112.76 | 78.492 | 86.8392 | 74.2653 | 82.0931 | 98.8117 | 116.5237 | 0 | 0 | 139 | 470 | 18 | 0 | 627 | 1 | - | - | 1234.3011 | 1280.1637 | 1317.0904 | #VALUE!
愛知県 | 852 | 1248.849 | 132.0042 | 148.8655 | 117.2189 | 99.7492 | 125.4376 | 108.4559 | 82.2684 | 88.0393 | 68.0273 | 74.9087 | 91.2302 | 112.6437 | 0 | 0 | 6 | 839 | 7 | 0 | 852 | 1 | - | - | 1221.3158 | 1248.4356 | 1321.9955 | #VALUE!
三重県 | 322 | 1224.3239 | 125.2323 | 143.2525 | 113.1955 | 96.7301 | 121.0396 | 105.1696 | 80.7844 | 91.5753 | 67.9362 | 73.478 | 91.4771 | 114.4534 | 0 | 0 | 16 | 306 | 0 | 0 | 322 | 1 | - | - | 1169.7258 | 1227.1787 | - | #VALUE!
滋賀県 | 188 | 1202.4454 | 120.9152 | 144.8718 | 117.0155 | 101.3276 | 124.4053 | 108.9073 | 80.8816 | 84.8014 | 64.2046 | 65.5778 | 78.6721 | 110.865 | 0 | 0 | 187 | 0 | 1 | 0 | 188 | 1 | - | - | 1200.3171 | - | 1600.4311 | #VALUE!
京都府 | 118 | 1222.3945 | 123.5869 | 151.2293 | 119.8569 | 107.3501 | 126.4845 | 111.9619 | 79.5302 | 85.4978 | 63.0311 | 64.4638 | 76.458 | 112.9439 | 0 | 24 | 74 | 20 | 0 | 0 | 118 | 1 | - | 1113.4821 | 1224.2084 | 1346.3777 | - | #VALUE!
大阪府 | 370 | 1238.2532 | 128.8415 | 146.8942 | 122.2882 | 108.4534 | 124.2165 | 114.3162 | 81.078 | 85.215 | 65.2499 | 66.6259 | 80.9506 | 114.1237 | 0 | 0 | 139 | 231 | 0 | 0 | 370 | 1 | - | - | 1245.4519 | 1233.9215 | - | #VALUE!
兵庫県 | 482 | 1288.5418 | 128.6436 | 149.6249 | 127.4506 | 111.3842 | 127.3135 | 117.7272 | 86.9437 | 89.336 | 70.4613 | 74.9239 | 87.0595 | 117.6734 | 0 | 15 | 70 | 391 | 6 | 0 | 482 | 1 | - | 1094.4082 | 1194.0194 | 1313.2712 | 1265.1071 | #VALUE!
奈良県 | 90 | 1249.2321 | 128.9085 | 149.3042 | 120.1924 | 106.1964 | 125.0558 | 115.2204 | 82.5821 | 89.3641 | 69.3268 | 68.1839 | 80.6722 | 114.2255 | 0 | 0 | 16 | 74 | 0 | 0 | 90 | 1 | - | - | 1341.7989 | 1229.2177 | - | #VALUE!
和歌山県 | 105 | 1327.5531 | 138.7536 | 151.5177 | 128.2927 | 115.9438 | 128.5257 | 126.004 | 86.64 | 96.1494 | 72.9599 | 74.6353 | 87.4073 | 120.7239 | 0 | 0 | 18 | 86 | 1 | 0 | 105 | 1 | - | - | 1277.1398 | 1338.5476 | 1289.463 | #VALUE!
鳥取県 | 47 | 1059.2313 | 110.2894 | 143.9089 | 111.7223 | 110.5623 | 112.2815 | 96.4778 | 76.5299 | 66.1014 | 41.4092 | 43.7434 | 54.3983 | 91.807 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | - | 979.5812 | 1066.6406 | - | - | #VALUE!
島根県 | 22 | 1110.6634 | 113.4084 | 152.5347 | 118.253 | 115.1655 | 111.9668 | 100.6164 | 79.7955 | 69.7135 | 43.1835 | 45.1333 | 61.2311 | 99.6617 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | - | 1172.5128 | 1107.7182 | - | - | #VALUE!
岡山県 | 219 | 1218.793 | 121.5361 | 142.0097 | 120.6078 | 106.4097 | 112.2875 | 108.531 | 88.0899 | 86.8008 | 65.9924 | 68.9854 | 84.6693 | 112.8734 | 0 | 1 | 22 | 196 | 0 | 0 | 219 | 1 | - | 1080.7728 | 1169.3614 | 1225.0456 | - | #VALUE!
広島県 | 307 | 1212.6614 | 121.4809 | 142.8927 | 120.5948 | 101.9386 | 107.7984 | 107.8916 | 92.8805 | 86.6167 | 64.1959 | 69.5123 | 85.1839 | 111.6751 | 0 | 0 | 36 | 271 | 0 | 0 | 307 | 1 | - | - | 1180.8538 | 1216.8868 | - | #VALUE!
山口県 | 252 | 1215.5276 | 120.9491 | 143.367 | 121.1272 | 100.8078 | 105.871 | 106.7069 | 98.45 | 87.156 | 65.3652 | 69.8714 | 85.1769 | 110.679 | 0 | 0 | 11 | 241 | 0 | 0 | 252 | 1 | - | - | 1050.0432 | 1223.0808 | - | #VALUE!
徳島県 | 131 | 1319.0347 | 140.3693 | 150.9485 | 126.5083 | 106.5003 | 119.8009 | 116.2896 | 88.9441 | 94.1607 | 77.8336 | 81.5285 | 93.7108 | 122.44 | 0 | 0 | 6 | 125 | 0 | 0 | 131 | 1 | - | - | 1242.7253 | 1322.6975 | - | #VALUE!
香川県 | 176 | 1272.4717 | 133.7998 | 152.6839 | 124.9775 | 111.2628 | 115.4623 | 111.3646 | 87.8194 | 88.8007 | 67.4621 | 71.8305 | 89.8571 | 117.1509 | 0 | 0 | 4 | 172 | 0 | 0 | 176 | 1 | - | - | 1231.4485 | 1273.4257 | - | #VALUE!
愛媛県 | 174 | 1231.7891 | 130.2574 | 143.7691 | 119.0225 | 104.2113 | 110.0315 | 112.0035 | 91.7018 | 85.0941 | 62.7187 | 72.1065 | 88.894 | 111.9788 | 0 | 0 | 26 | 148 | 0 | 0 | 174 | 1 | - | - | 1170.8725 | 1242.4907 | - | #VALUE!
高知県 | 81 | 1241.853 | 126.5936 | 133.7961 | 111.4546 | 95.7292 | 103.4833 | 103.9748 | 99.0489 | 91.6953 | 75.438 | 83.7221 | 101.948 | 114.9691 | 0 | 0 | 2 | 76 | 3 | 0 | 81 | 1 | - | - | 1010.7815 | 1248.7881 | 1220.2119 | #VALUE!
福岡県 | 392 | 1184.9834 | 120.1585 | 143.9311 | 123.4128 | 101.0787 | 103.4096 | 101.7352 | 94.7784 | 83.4675 | 58.8699 | 61.3624 | 84.0854 | 108.694 | 0 | 0 | 25 | 367 | 0 | 0 | 392 | 1 | - | - | 1222.2281 | 1182.4463 | - | #VALUE!
佐賀県 | 97 | 1208.9026 | 119.7354 | 139.4645 | 117.8675 | 97.9442 | 101.6629 | 106.0461 | 101.9993 | 91.0593 | 66.6096 | 68.9652 | 88.6284 | 108.9203 | 0 | 0 | 4 | 93 | 0 | 0 | 97 | 1 | - | - | 1047.6439 | 1215.8384 | - | #VALUE!
長崎県 | 119 | 1213.3423 | 123.5185 | 140.7724 | 116.0112 | 99.1133 | 103.0727 | 105.7412 | 102.2742 | 89.7877 | 68.3702 | 67.6574 | 90.255 | 106.7686 | 0 | 0 | 48 | 71 | 0 | 0 | 119 | 1 | - | - | 1175.4634 | 1238.9506 | - | #VALUE!
熊本県 | 78 | 1220.3854 | 125.3124 | 137.6972 | 112.6586 | 104.4874 | 100.8256 | 113.3097 | 101.1528 | 91.3815 | 69.3874 | 67.6649 | 91.2141 | 105.2936 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 1 | - | - | - | 1220.3854 | - | #VALUE!
大分県 | 131 | 1165.7451 | 120.0929 | 135.5088 | 114.131 | 97.3971 | 97.6457 | 98.952 | 95.1666 | 80.5646 | 62.2361 | 68.2758 | 86.5771 | 109.1975 | 0 | 0 | 5 | 126 | 0 | 0 | 131 | 1 | - | - | 1172.2116 | 1165.4885 | - | #VALUE!
宮崎県 | 137 | 1213.1175 | 125.7133 | 126.79 | 102.1353 | 101.3583 | 106.1177 | 103.5338 | 101.0526 | 90.5861 | 72.5912 | 81.0562 | 94.6001 | 107.5831 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1 | 0 | 137 | 1 | - | - | - | 1212.7612 | 1261.5652 | #VALUE!
鹿児島県 | 257 | 1216.5624 | 122.9393 | 126.2902 | 101.1595 | 102.9604 | 106.578 | 115.3994 | 101.413 | 95.5943 | 72.2983 | 73.904 | 92.3756 | 105.6503 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 257 | 1 | - | - | - | 1216.5624 | - | #VALUE!
沖縄県 | 6 | 1304.0105 | 107.7008 | 125.2401 | 100.773 | 132.504 | 135.903 | 115.2088 | 126.25 | 92.5761 | 80.3042 | 90.8124 | 100.8001 | 95.9379 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | - | - | 1170.1907 | 1346.4447 | 1268.0934 | #VALUE!