## 提出書類チェックシート
提出書類チェックシート
提出ファイル形式、書式 |  |  | 確認欄
正本（正）・副本（副）を作成し、（正）に原本、（副）に正本のコピーを綴じていますか |  |  | ✔
Ａ４・黒文字・片面印刷で出力(入力箇所の色もとる）を基本とし、出力方法に指定のあるものは指定に準じていますか（※書類によりカラー印刷やＡ３印刷といった指定があるので注意） |  |  | ✔
下の図の通りにファイリングしていますか |  |  | ✔
提出の必要な書類をすべてファイリングしていますか |  |  | ✔
記入（入力）した情報に誤りや抜け漏れはありませんか |  |  | ✔
主な書類等 |  | チェック内容 | 確認欄
提出書類チェックシート |  | 申請者によるチェック済のものをファイリングしていますか | ✔
①交付 申請書 | 様式第１ 交付申請書 | 申請者印（登録印）の印影は鮮明ですか | ✔
|  | 「補助事業の名称」は、申請する補助事業を特定できる名称ですか | ✔
|  | 完了予定年月日は 単年度事業は２０２１年１月２２日以前の日付となっていますか 複数年度事業は２０２１年２月１２日以前の日付となっていますか | ✔
|  | 最終事業完了予定日は 単年度事業は完了予定日と同日となっていますか 複数年度事業は最終年度の１月２２日以前の日付となっていますか | ✔
| 別紙１ | １０．「補助金額算出表」の１年目の金額と整合がとれていますか | ✔
| 別紙３ | 商業登記簿に記載の役員の情報と整合がとれていますか | ✔
②誓約書 |  | 様式第１ 交付申請書と同一の印で押印されていますか | ✔
③実施 計画書 | ４．住戸一覧 | 住戸タイプと住戸タイプの数の整合性がとれていますか | ✔
| ７．エネルギー計測計画図 | 凡例等を用いてわかりやすく記載されていますか | ✔
| ９．定期報告及び設備の 保守に関する事項 | 申請者がSIIへ定期報告を行うスキームになっていますか | ✔
| １０．補助金額算出表 | 記入した情報に誤りはありませんか | ✔
⑤土地 登記簿等 | 土地登記簿謄本 | 発行から3カ月以内の写しが添付されていますか（登録情報提供サービス可） | ✔
|  | 未登記の場合は 土地所有者の確認ができる書類（購入契約書の写し等）を添付していますか | ✔
| 確認済証 | 写しが添付されていますか | ✔
⑥建物図面 | 建物案内図 | 建築物の住所、最寄駅からのアクセス、方位、道路及び目標となる 建築物を明記していますか(地図はインターネット地図でも可) | ✔
| 建物配置図 | 縮尺、方位、住所、敷地面積等を記入していますか | ✔
|  | 敷地境界線を示し、該当する建物を赤でマーキングし、 申請に係る建築物と他の建築物との区別を明示していますか | ✔
| 建物平面図・各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、住戸の部屋番号、室名及び寸法、色塗り等で 断熱材の配置を明示していますか | ✔
| 建物立面図 | 東西南北の四面とし、縮尺、階高と建物の高さ、開口部仕様等を 記入していますか | ✔
|  | 太陽光搭載屋根面に太陽光パネルの容量を明記する、もしくはパネル割付図を添付していますか | ✔
| 断面図または矩計図 | 縮尺、床下、床、外壁、開口部、天井、屋根その他断熱性を有する 部分について色塗り等で断熱材位置を図示していますか | ✔
⑦商業 登記簿等 | 現在事項全部証明書 | 発行から3カ月以内の写しが添付されていますか（登録情報提供サービス可） | ✔
⑨CD-ROM |  | 作成形式がエクセルである資料をエクセルのまま収録し（PDF不可）、 補助事業の名称と補助事業者名を明記していますか | ✔
■申請書類ファイル体裁

## 申請書類リスト
【本ページは印刷不要】
◆インデックス名に沿ってインデックスを作成し、作成した申請書類を下記に示した順番でファイリングし公募期間内にＳＩＩへ送付すること。
◆SIIは、審査に必要な書類の追加提出を申請者に求めることがあるので対応すること。
インデックス名 | 書類名 | 書式 | 提出 区分 | 特記事項
チェックリスト | 提出書類チェックシート | 指定 | 必須 | 申請者自身でチェックを入れたものを添付すること
①交付申請書 | 様式第１ 交付申請書 | 指定 | 必須
| 別紙１ 補助事業に要する経費、補助対象経費及び 補助金の額並びに区分ごとの配分 | 指定 | 必須
| 別紙２ 暴力団排除に関する誓約事項 | 指定 | 必須
| 別紙３ 役員名簿 | 指定 | 必須 | 共同申請の場合は全申請者分を提出 （別ファイルをダウンロードすること）
②誓約書 | 誓約書 | 指定 | 必須 | 共同申請の場合は全申請者分を提出 （別ファイルをダウンロードすること）
③実施計画書 | １．申請者の詳細 | 指定 | 必須
| ２．全体概要 |  | 必須 | A３サイズでカラー印刷したものを提出すること
| ３．補助事業概要図 |  | 必須 | A３サイズでカラー印刷したものを提出すること
| ４．住戸一覧 |  | 必須
| ５．設備タイプ別設備仕様書 |  | 必須 | 設備タイプごとに作成すること
| ６．蓄電システム明細 |  | 該当 | 蓄電池を導入する場合、提出すること
| ７．エネルギー計測計画 |  | 必須
| ８．９.事業予定・定期報告及び設備の保守に関する事項 |  | 必須
| １０．補助金額算出表 |  | 必須
| １１．工程表 |  | 必須
④財務資料 | 財務諸表・決算短信表等の写し | 写し | 必須 | 直近３期分を提出 ※共同申請の場合は全申請者分 （個人事業主の場合は確定申告書類の写し）
⑤土地登記簿等 | 土地登記簿謄本（登録情報提供サービスの出力可） | 写し | 該当 | 取得済みの場合提出必須 発行日から3か月以内のもの 交付申請時に未登記の場合は、土地所有者の確認ができる書類（購入契約書の写し等）を提出すること
| 確認済証 | 写し | 該当 | 取得済みの場合提出必須
⑥建物図面 | 建物案内図 | 自由 | 必須 | ・設備工事ごとに編集しカラー印刷 （例）空調設備・機器表・設備設置図 ・補助対象設備を平面図に明示すること ・「建物立面図」には太陽光搭載屋根面に太陽光パネルの容量を明記する、もしくはパネル割付図を提出すること
| 建物配置図 | 自由 | 必須
| 建物平面図・各階平面図 | 自由 | 必須
| 建物立面図 | 自由 | 必須
| 断面図または矩計図 | 自由 | 必須
⑦商業登記簿等 | 現在事項全部証明書（登録情報提供サービスの出力可） | 写し | 必須 | 発行日から3か月以内のもの（個人事業主は印鑑登録の写し） ※共同申請の場合は全申請者分
⑧その他 |  | 自由 | 該当 | その他申請に必要な書類がある場合
⑨データ提出CD-ROM |  |  | 必須 | 作成形式がEXCELであるものをCD-ROMに保存し 提出する

## 入力シート
令和2年度 低中層ＺＥＨ－Ｍ促進事業 交付申請書情報入力シート
※各種書類は不備の無いよう、申請者自身でよく確認し、提出すること。 書類の不備、不足、誤りがあり、審査の継続が困難であるとSIIが判断した際は、申請書類の不受理や不採択になる場合があるので注意すること。
██ オレンジのセルに入力を行ってくだい。
本シートに入力すると、各種申請様式に自動転記されます。 本シートに無い情報は、各種申請様式に直接入力してください。
|  | 1.基本情報 | [8 empty] | 入力方法
|  |  | 補助事業の名称 |  | （仮称）△ |  |  |  | 低中層ZEH-M促進事業 |  | マンション名など補助事業を特定できる名称であること ※個人申請の場合、個人名を補助事業の名称につけないこと ※25文字程度に収めること ※半角記号は使用しないこと（/、’、＃、[など）
|  |  | 事業期間区分 | [7 empty] | プルダウンから選択
|  |  | 交付申請日 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 | 交付申請書を提出する日（2020年7月27日~8月21日の間）
|  |  | 事業着手予定日 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 | 交付決定予定日以降の日付（西暦で入力すること）
|  |  | 当該年度事業完了日 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 | 事業完了の期日は公募要領Ｐ14，19参照
|  |  | 最終事業年度の事業完了日 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
|  |  | 引渡し開始予定日（分譲のみ） |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 | 事業主から購入者への引き渡し開始予定日を入力（分譲のみ入力） （事業完了から2か月以上空ける）
|  | ２.申請者情報 | [8 empty] | 入力方法
|  | 申請者１ | 申請者名 | [7 empty] | 申請者名（法人名）もしくは、個人申請者名を入力
|  |  | 申請者名（ふりがな） | [7 empty] | ひらがなで入力
|  |  | 代表者 | 役職名 | [6 empty] | 法人申請の場合、商業登記簿の記載と整合をとること（個人申請者は入力不要）
|  |  |  | 氏名 | [6 empty] | 法人申請の場合、商業登記簿の記載と整合をとること（個人申請者は入力不要）
|  |  |  | ふりがな | [6 empty] | ひらがなで入力
|  |  | 生年月日 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 | 申請者が法人の場合入力不要
|  |  | 所在地 | 郵便番号 |  | -
|  |  |  | 住所 | [6 empty] | 都道府県を含めて入力
|  |  |  | 電話番号 |  | - |  | - |  |  | 個人申請者の場合、日中に必ず連絡のとれる電話番号を入力すること
|  |  | 法人番号 | [7 empty] | 13桁（個人申請者は入力不要）
|  |  | メールアドレス（個人申請のみ） | [7 empty] | 申請者が法人の場合入力不要（キャリアメール（携帯メール）は入力不可）
←共同申請の場合、左の「＋」ボタンを押下し、入力欄を出現させる（その際はシートの保護を解除すること）
|  | 申請者２ | 申請者名 | [7 empty] | 申請者名（法人名）もしくは、個人申請者名を入力
|  |  | 申請者名（ふりがな） | [7 empty] | ひらがなで入力
|  |  | 代表者 | 役職名 | [6 empty] | 法人申請の場合、商業登記簿の記載と整合をとること（個人申請者は入力不要）
|  |  |  | 氏名 | [6 empty] | 法人申請の場合、商業登記簿の記載と整合をとること（個人申請者は入力不要）
|  |  |  | ふりがな | [6 empty] | ひらがなで入力
|  |  | 生年月日 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 | 申請者が法人の場合入力不要
|  |  | 所在地 | 郵便番号 |  | -
|  |  |  | 住所 | [6 empty] | 都道府県を含めて入力
|  |  |  | 電話番号 |  | - |  | - |  |  | 個人申請者の場合、日中に必ず連絡のとれる電話番号を入力すること
|  |  | 法人番号 | [7 empty] | 13桁（個人申請者は入力不要）
|  |  | メールアドレス（個人申請のみ） | [7 empty] | 申請者が法人の場合入力不要（キャリアメール（携帯メール）は入力不可）
|  | ３.ZEHデベロッパー情報 | [8 empty] | 入力方法
|  | 登録情報 | 登録名称 | [7 empty] | 本事業に関与するZEHデベロッパーの情報を入力すること
|  |  | 登録番号 | [7 empty] | ZEHデベロッパー番号を入力（登録申請中の場合「登録申請中」を選択すること）
|  | ４.申請者における補助事業担当者情報 | [8 empty] | 入力方法
|  | ※法人申請の場合のみ入力する | [8 empty] | ※以下、法人申請者は入力必須
|  | 担当者情報 | 担当者 | 所属 | [6 empty] | 記載事項がない場合は「－」を入力すること
|  |  |  | 役職名 | [6 empty] | 記載事項がない場合は「－」を入力すること
|  |  |  | 氏名 | [6 empty] | 申請者内における補助事業担当者情報を入力すること （※今後の審査に関する連絡や通知物は全て担当者に対して行います）
氏名（ふりがな）
|  |  | 連絡先 | 郵便番号 |  | -
|  |  |  | 住所 | [6 empty] | 都道府県を含めて入力
|  |  |  | 電話番号 |  | - |  | - |  |  | 入力必須
|  |  |  | 携帯番号 |  | - |  | - |  |  | 記載事項がない場合は入力なしで可
|  |  |  | FAX番号 |  | - |  | - |  |  | 記載事項がない場合は入力なしで可
|  |  |  | メールアドレス | [6 empty] | キャリアメール（携帯メール）は入力不可
|  | ５.申請実務協力者（申請窓口を担当する者が申請者以外にいる場合） | [8 empty] | 入力方法
補助事業に関与するZEHデベロッパーに限る
|  | 申請実務 担当者情報 | 担当者 | 法人名 | [6 empty] | 公募要領P.32「申請実務協力者」を参照し、対象の場合に限り入力
|  |  |  | 所属 | [6 empty] | 記載事項がない場合は「－」を入力すること
|  |  |  | 役職名 | [6 empty] | 記載事項がない場合は「－」を入力すること
氏名
氏名（ふりがな）
|  |  | 連絡先 | 郵便番号 |  | -
|  |  |  | 住所 | [6 empty] | 都道府県を含めて入力
|  |  |  | 電話番号 |  | - |  | - |  |  | 入力必須
|  |  |  | 携帯番号 |  | - |  | - |  |  | 記載事項がない場合は入力なしで可
|  |  |  | FAX番号 |  | - |  | - |  |  | 記載事項がない場合は入力なしで可
|  |  |  | メールアドレス | [6 empty] | キャリアメール（携帯メール）は入力不可
ZEHデベロッパー登録名称
|  |  | ZEHデベロッパー登録番号 | [7 empty] | ZEHデベロッパー番号を入力（登録申請中の場合「登録申請中」を選択すること）
|  | ６．事業者の実務実績に関する事項 | [8 empty] | 入力方法
|  | ※法人申請の場合のみ入力する | [8 empty] | ※以下、法人申請者のみ入力
|  | 申請者１ 事業実績 | 事業報告期間（始点） |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 | 直近1年間の事業実績について入力すること
|  |  | 事業報告期間（終点） |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 | ※財務諸表等の提出は3期分
資産合計（円）
負債合計（円）
純資産合計（円）
売上高（円）
経常利益（円）
当期純利益（円）
|  | ６.他の補助金に関する事項 | [8 empty] | 入力方法
|  | 他の補助金への 申請 | 他の補助金への申請有無 | [7 empty] | 他の補助金への申請有無をプルダウンリストより選択すること ※入力必須
|  |  | 他の補助金名 | [7 empty] | 他の補助金に申請する（している場合）正式名称を入力すること
|  |  | 他の補助金名 | [7 empty] | 同上
|  |  | 他の補助金名 | [7 empty] | 同上

## 様式第1_交付申請書
【片面印刷】で印刷すること
◆オレンジ色のセルに必要事項を入力すること。（自動反映箇所のセルは白色） ※本シートでは役員名簿のみ直接入力
様式第1
[23 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | ←原則、手書きは避けること。やむを得ない場合は、
データ入力した日付と揃えること。
一般社団法人 環境共創イニシアチブ
代表理事 赤池 学 殿
[13 empty] | 〒 |  | -
[6 empty] | 申請者1 |  |  |  | 住 所
名 称
[10 empty] | 代表者等名 | [19 empty] | 印
[10 empty] | 生年月日 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | [6 empty] | ←法人申請の場合、生年月日は入力不要
[13 empty] | 〒 |  | -
[6 empty] | 申請者2 |  |  |  | 住 所
名 称
[10 empty] | 代表者等名 | [19 empty] | 印
[10 empty] | 生年月日 | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
←共同申請の場合、シートの保護を解除し
令和２年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 （建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業 （新築集合住宅・既存住宅等における省ＣＯ２化促進事業）） （集合住宅におけるＺＥＨ-Ｍ化等促進事業） | [30 empty] | 左端の「＋」を出現させたうえで出力を行うこと
交付申請書
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業（新築集合住宅・既存住宅等における省ＣＯ２化促進事業））（集合住宅におけるＺＥＨ-Ｍ化等促進事業）交付規程（以下「交付規程」という。）第４条の規定に基づき、下記のとおり申請します。 なお、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（戸建住宅におけるネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化支援事業及び建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業（新築集合住宅・既存住宅等における省ＣＯ２化促進事業））（集合住宅におけるＺＥＨ-Ｍ化等促進事業）交付要綱（平成３０年３月１９日環地温発第１８０３１９２８号）及び交付規程の定めるところに従うことを承知の上、申請します。
記
１.申請する補助事業
令和２年度 低中層ＺＥＨ-Ｍ促進事業
２.補助事業の名称
低中層ＺＥＨ-Ｍ促進事業
３.補助事業の実施計画
別添による
４.補助金交付申請予定額
|  | 補助金交付申請予定額 |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 円
[15 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
５.補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の額並びに区分ごとの配分（別紙１）
[15 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
６.補助事業の開始及び完了予定日
|  | （１）開始年月日 | [10 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 | [5 empty] | 日
|  | （２）完了予定年月日 | [10 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 | [5 empty] | 日
|  | 最終年度の事業完了予定日 | [10 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 | [5 empty] | 日
（注）この申請書には、以下の書面を添付すること。
暴力団排除に関する誓約事項（別紙２）
役員名簿（別紙３）
（備考）用紙は日本工業規格Ａ４とし、縦位置とする。
（別紙１）
補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の額並びに区分ごとの配分
（単位：円）
| 補助対象 |  |  |  | 補助事業に要する経費 | [5 empty] | 補助対象経費 | [5 empty] | 補助率 | [5 empty] | 補助金の額
| 経費の区分 | [15 empty] | （参考値） | [5 empty] | （参考値）
| 設計費 |  |  |  | ― | [5 empty] | ― | [5 empty] | 定額 | [5 empty] | 0
| 設備・工事費 |  |  |  | ― | [5 empty] | ― | [11 empty] | 0
| 合計 |  |  |  | ― | [5 empty] | ― | [5 empty] | ― | [5 empty] | 0
| 補助金の額 （補助金算出額の合計金額に１,０００円未満の端数が生じた場合は、これを切捨て） | [21 empty] | 0
（備考）用紙は日本工業規格Ａ４とし、縦位置とする。
（別紙２）
暴力団排除に関する誓約事項
当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、 補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
(１) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止に関する 法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又 は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、 理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第２条 第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。
(２) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(３) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(４) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有 しているとき。
（備考）用紙は日本工業規格Ａ４とし、縦位置とする。
（別紙３）
法人・団体名等 |  |  |  | ： | [26 empty] | ←個人の場合、提出不要
[23 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
役員名簿
| 氏名 カナ |  |  |  | 氏名 漢字 |  | 生年月日 | [5 empty] | 性別 | 会社名 | [6 empty] | 役職名
[7 empty] | 和暦 |  | 年 |  | 月 | 日
←（注１）、（注2）の内容をよく確認の上、
商業登記簿に記載されているすべての役員を入力すること
※2行目以降も直接入力
| （注１） |  | 申請者が個人の場合は不要とする。ただし、リース事業者等との共同申請の場合は、リース事業者等の役員名簿を提出すること。
| （注２） |  | 役員名簿については、氏名カナ（全角、姓と名の間を全角で１マス空け）、氏名漢字（全角、姓と名の間を全角で１マス空け）、生年月日（全角で大正はＴ、昭和はＳ、平成はＨ、数字は２桁全角）、性別（全角で男性はＭ、女性はＦ）、会社名及び役職名を記入する。また、外国人については、氏名漢字欄は商業登記簿に記載のとおりに記入し、氏名カナ欄はカナ読みを記入すること。
（備考）用紙は日本工業規格Ａ４とし、縦位置とする。

## 誓約書
【片面印刷】で印刷すること
◆本シートは入力はすべて自動転記のため、表示内容を確認し印刷すること。
◆共同申請の場合は、全申請者分提出すること。（共同申請用のデータをＳＩＩのHPからダウンロードすること）
一般社団法人 環境共創イニシアチブ
代 表 理 事 赤池 学 殿
令和２年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 （建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業 （新築集合住宅・既存住宅等における省ＣＯ２化促進事業）） （集合住宅におけるＺＥＨ-Ｍ化等促進事業） 誓約書
私は、補助金の交付の申請を一般社団法人環境共創イニシアチブ（以下「SII」という。）に提出するに当たって、また、 補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記の事項について誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、一切異議は申し立てません。
１. | 交付申請
本事業の交付規程及び公募要領の内容を全て承知の上で、申請者の役割及び要件等について確認し、了承している。
２. | 暴力団排除
暴力団排除に関する誓約事項について熟読し、理解の上、これに同意している。
３. | 交付決定前の事業着手の禁止
交付決定通知書を受領する前に本事業に着手した場合には、補助金の交付対象とならないことを了承している。
４. | 重複申請の禁止
他の国庫補助金等を重複して受給してはならないことを理解している。
５. | 申請の無効
申請書及び添付書類一式について責任をもち、虚偽、不正の記入が一切ないことを確認している。
万が一、違反する行為が発生した場合の罰則等を理解し、了承している。
６. | 個人情報の利用
SIIが取得した個人情報等については、申請に係る事務処理に利用する他、個人情報の保護に関する法律
（平成１５年法律第５７号）に基づいた上で、SIIが開催するセミナー、シンポジウム、本事業の効果検証の
ための調査・分析、SIIが作成するパンフレット・事例集、国が行うその他調査業務等に利用されることがあり、
その場合、国が指定する外部機関に個人情報等が提供されることに同意している。
また、本情報が同一の設備等に対し、国から他の補助金を受けていないかを調査するために利用されることに同意している。
７. | 申請内容の変更及び取下げ
申請書の提出後に申請内容に変更が発生した場合には、SIIに速やかに報告することを了承している。
万が一、違反する行為が発生した場合は、SIIの指示に従い申請書の取下げを行うことに同意している。
８. | 現地調査等の協力
補助事業が事業の目的に適して公正に実施されているかを判断するための現地調査等に協力することを了承している。
９. | 事業の不履行等
申請者がSIIに連絡することを怠ったことにより、事業の不履行等が生じ審査が継続できないとSIIが
判断した場合は、当該申請者の申請及び登録を無効とすることができることを理解し、了承している。
10. | 免責
SIIは、ＺＥＨデベロッパー、補助事業者（補助事業を行おうとするもの）、申請実務担当業務協力者、その他の者との
間に生じるトラブルや損害について、一切の関与・責任を負わないことを理解し、了承している。
11. | 事業の内容変更、終了
SIIは、国との協議に基づき、本事業を終了、又はその制度内容の変更を行うことができることを承知している。
上記を誓約し、申請内容に間違いがないことを確認した上で署名・捺印します。
|  |  |  | 年 |  | 月 | 日
|  | 申請者 | 名称
|  |  | 代表者等名 |  | 印 |  |  | ←自動反映されたシートを出力し、様式第１と同一の印を押印すること

## 1.申請者の詳細
【片面印刷】で印刷すること
◆オレンジ色のセルに必要事項を入力すること。（自動反映箇所のセルは白色※一部除く）
実施計画書
１．申請者の詳細
（１）申請者概要
申請者１
ふりがな
法人名又は氏名
法人番号（１３桁）
代表者役職
ふりがな
代表者名
| 住 所 | 〒 |  | -
| 電話番号 |  | - |  |  | -
E-MAIL（個人のみ）
申請者２
| ふりがな | [11 empty] | ←「申請者２」は、共同申請の場合のみ入力されていること
法人名又は氏名
法人番号（１３桁）
代表者役職
ふりがな
代表者名
| 住 所 | 〒 |  | -
| 電話番号 |  | - |  |  | -
E-MAIL（個人のみ）
（２）本事業に関与するＺＥＨデベロッパー登録情報
ＺＥＨデベロッパー登録名称
ＺＥＨデベロッパー登録番号
（３）申請者内の担当者情報
所属部署
担当者役職
ふりがな
担当者
| 住 所 | 〒 |  | -
| 電話番号 |  | - |  |  | - |  | ＦＡＸ番号 |  | - | -
| 携帯電話番号 |  | - |  |  | -
E-MAIL
（４）申請実務協力者（申請窓口を担当する者が申請者以外にいる場合）
法人名
所属部署
担当者役職
ふりがな
担当者
| 住 所 | 〒 |  | -
| 電話番号 |  | - |  |  | - |  | ＦＡＸ番号 |  | - | -
| 携帯電話番号 |  | - |  |  | -
E-MAIL
ＺＥＨデベロッパー登録名称
ＺＥＨデベロッパー登録番号
（５）事業者の実務実績に関する事項
| 事業報告期間 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 | ～ | 年 | 月 | 日
資産合計（円）
負債合計（円）
純資産合計（円）
売上高（円）
経常利益（円）
当期純利益（円）
（６）他の補助金に関する事項
他の補助金の有無
他の補助金名
他の補助金名
他の補助金名

## 2.全体概要
【A３カラー】で印刷してください。
◆オレンジ色のセルに必要事項を入力すること。（基本、自動反映箇所のセルは白色）
※該当する申請者のみ入力するセルも白色の箇所があるので、該当する者は入力を忘れないこと（➐、➑など）
２．全体概要
❶ 申請者概要 | [30 empty] | ➐ 普及促進に向けた広報計画の積極度
事業期間区分 | [8 empty] | 事業全体の完了予定日 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | [11 empty] | 媒体の分類 |  | 掲載媒体 | 広報掲載の 回数、期間、時期 |  | 各住戸の ＢＥＬＳ評価の掲載 | 住戸の光熱費 削減効果の訴求 | 快適性、健康面 に関する言及 | 訴求効果を報告 するための アンケートの実施
補助事業の名称 | [20 empty] | 低中層ZEH-M促進事業
申請者名
➋ 本事業に関与するＺＥＨデベロッパー
登録名称 | [11 empty] | 登録番号
➌ 建物概要
住 所
建物用途 | [11 empty] | 構 造 | [7 empty] | ＣＬＴ導入の有無
地域区分 |  |  |  | 住戸数 | [6 empty] | 戸 | 全体床面積 |  |  |  | ㎡ | 住宅専有部分 |  |  | 0 |  |  | ㎡ | 住戸 平均 床面積 |  |  | 0 |  |  | ㎡
階数 |  |  | 全体 | 地下 |  | 階 | 地上 |  |  |  | 階 | [5 empty] | 住宅共用部分 |  |  | 0 |  |  | ㎡
|  |  | 住宅部分 | 地下 |  | 層 | 地上 |  |  |  | 層 | [5 empty] | 住宅外用途部分 |  |  | 0 |  |  | ㎡
➍ 建物性能
外皮平均熱貫流率（ＵＡ値） |  |  |  | 住戸平均 |  |  | 0 |  |  |  |  | 最大 |  | 0 |  |  |  |  | 最小 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | ➑ ＺＥＨ-Ｍの実現に資する導入設備等
再生可能エネルギー等を含む 一次エネルギー消費削減率（住棟） |  |  |  | 0 |  | ％ | [5 empty] | 専有部の外皮総面積に対する開口比率 | [12 empty] | ％ | [5 empty] | 項目 | No | 設備・システム名 | 方式等 | システム概要（能力・性能・規模・他） |  |  |  |  | 補助
８地域における要件 |  |  |  | □ | 通風の積極利用 |  |  | □ |  | 効果的な日射遮蔽 |  |  | □ |  | 最上階の屋上断熱強化 | [6 empty] | □ |  | 屋上緑化、壁面緑化 | [6 empty] | 断熱
|  |  |  | □ | その他
太陽光パネル の設置の有無 |  |  |  | 公称最大 出力の合計 |  |  | 0 |  |  | ｋＷ |  | 分配方法 | 専有部住戸配分数 | [6 empty] | 戸 | 容量の合計 | [7 empty] | ｋＷ
[13 empty] | 供給住戸割合 |  |  |  |  | 0 |  | ％
[13 empty] | 共用部 | [7 empty] | 容量の合計 | [7 empty] | ｋＷ
➎ 一次エネルギー計算
設備用途区分 | [7 empty] | 一次エネルギー消費量
[8 empty] | 基準値 (MJ/年) | [5 empty] | 設計値 (MJ/年) | [7 empty] | 削減量 (MJ/年)
専有部 |  | 空 調 |  |  | 暖房 | [16 empty] | 0
[5 empty] | 冷房 | [16 empty] | 0
|  | 換 気 | [19 empty] | 0
|  | 照 明 | [19 empty] | 0
|  | 給 湯 | [19 empty] | 0 | [8 empty] | 専有部
共用部 |  | 空 調 | [19 empty] | 0
|  | 換 気 | [19 empty] | 0
|  | 照 明 | [19 empty] | 0
|  | 給 湯 | [19 empty] | 0
|  | 昇 降 機 | [19 empty] | 0
エネルギー利用効率化設備 |  |  |  |  | コージェネ |  |  | 0 | [13 empty] | 0
[5 empty] | ＰＶ |  |  | 0 | [13 empty] | 0
計 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
再生可能エネルギー等を除く一次エネルギー消費削減率 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | ％
再生可能エネルギー等を含む一次エネルギー消費削減率 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | ％
再生可能エネルギーによる削減率 | [21 empty] | 0 | [5 empty] | ％
ＺＥＨ-Ｍの種類
❻ エネルギー管理体制
該当するものにチェックをすること （複数回答可、「その他」を選択した場合は横のセルに概要を入力すること）
□ | 住棟全体のエネルギー使用状況を一元管理し、SＩＩに報告できる体制を有している。（住棟全体のエネルギー管理をサービサー等に一括委託する体制も可）
□ | 住棟内の一部住戸について、ＨＥＭＳによる１カ月毎のエネルギー計測データの提出が可能
□ | その他
共用部
エネルギー管理体制の概要
Note on BA9: 2行目以降も必要に応じ、直接入力してください。
Note on BI23: 2行目以降も必要に応じ、直接入力してください。
Note on BC35: 2行目以降も必要に応じ、直接入力してください。
Note on BI35: 2行目以降も必要に応じ、直接入力してください。
Note on AG41: マイナスの値を入力すること
Note on AG42: マイナスの値を入力すること
Note on B52: 「その他」を選択した場合は、左の欄に概要を入力すること
Note on BC53: 2行目以降も必要に応じ、直接入力してください。
Note on BI53: 2行目以降も必要に応じ、直接入力してください。

## 3.補助事業概要図
【A３カラー】で印刷してください。
◆補助対象設備を赤でマーキング。複数年度事業は、1年目：赤、2年目：青、3年目：緑に色分けする。
３．補助事業概要図（イラスト、設備図等を用いて事業内容を表現する）
補助事業の名称 | 低中層ＺＥＨ-Ｍ促進事業 | 申請者名
＜記入例＞
イラストや断面図等を活用し、事業のコンセプトや概要を説明すること。（作成時には本記入例を削除すること）

## 4.住戸一覧
【片面印刷】【カラー】で印刷すること（入力があるページのみ提出）
◆オレンジ色のセルに必要事項を入力すること。（15行目以降の白色のセルは必要に応じて入力すること）
４．住戸一覧
補助事業の名称 | [11 empty] | 低中層ＺＥＨ-Ｍ促進事業
１） 住棟情報
外皮平均熱貫流率 （住戸平均値） （ＵＡ値） |  |  | 0 |  |  | 住棟の一次エネルギー 消費削減率 （創エネ含む）（％） |  |  | 0 |  | ％ |  | 住戸 タイプ数 | 0
床面積の合計（㎡） |  |  | 0
２） 住戸内訳
番号 | 階数 | 住戸番号 （部屋番号） |  | 住戸 タイプ | 分譲・ 賃貸の 区分 |  | 間取り | 床面積（㎡） |  | 各住戸の 外皮平均 熱貫流率 （ＵＡ値） |  | 各住戸の一次 エネルギー 消費削減率（創エネ除く）（％） |  | 属性 |  | 設備 タイプ
[14 empty] | 平面 | 断面
1 | [16 empty] | ←必要に応じて15行目以降も直接入力すること | 0 | 0
2 | [17 empty] | 0 | 0
3 | [17 empty] | 0 | 0
4 | [17 empty] | 0 | 0
5 | [17 empty] | 0 | 0
6 | [17 empty] | 0 | 0
7 | [17 empty] | 0 | 0
8 | [17 empty] | 0 | 0
9 | [17 empty] | 0 | 0
10 | [17 empty] | 0 | 0
11 | [17 empty] | 0 | 0
12 | [17 empty] | 0 | 0
13 | [17 empty] | 0 | 0
14 | [17 empty] | 0 | 0
15 | [17 empty] | 0 | 0
16 | [17 empty] | 0 | 0
17 | [17 empty] | 0 | 0
18 | [17 empty] | 0 | 0
19 | [17 empty] | 0 | 0
20 | [17 empty] | 0 | 0
21 | [17 empty] | 0 | 0
22 | [17 empty] | 0 | 0
23 | [17 empty] | 0 | 0
24 | [17 empty] | 0 | 0
25 | [17 empty] | 0 | 0
26 | [17 empty] | 0 | 0
27 | [17 empty] | 0 | 0
28 | [17 empty] | 0 | 0
29 | [17 empty] | 0 | 0
30 | [17 empty] | 0 | 0
31 | [17 empty] | 0 | 0
32 | [17 empty] | 0 | 0
33 | [17 empty] | 0 | 0
34 | [17 empty] | 0 | 0
35 | [17 empty] | 0 | 0
番号 | 階数 | 住戸番号 （部屋番号） |  | 住戸 タイプ | 分譲・ 賃貸の 区分 |  | 間取り | 床面積（㎡） |  | 各住戸の 外皮平均 熱貫流率 （ＵＡ値） |  | 各住戸の一次 エネルギー 消費削減率（％） |  | 属性 |  | 設備 タイプ
[14 empty] | 平面 | 断面
36 | [17 empty] | 0 | 0
37 | [17 empty] | 0 | 0
38 | [17 empty] | 0 | 0
39 | [17 empty] | 0 | 0
40 | [17 empty] | 0 | 0
41 | [17 empty] | 0 | 0
42 | [17 empty] | 0 | 0
43 | [17 empty] | 0 | 0
44 | [17 empty] | 0 | 0
45 | [17 empty] | 0 | 0
46 | [17 empty] | 0 | 0
47 | [17 empty] | 0 | 0
48 | [17 empty] | 0 | 0
49 | [17 empty] | 0 | 0
50 | [17 empty] | 0 | 0
51 | [17 empty] | 0 | 0
52 | [17 empty] | 0 | 0
53 | [17 empty] | 0 | 0
54 | [17 empty] | 0 | 0
55 | [17 empty] | 0 | 0
56 | [17 empty] | 0 | 0
57 | [17 empty] | 0 | 0
58 | [17 empty] | 0 | 0
59 | [17 empty] | 0 | 0
60 | [17 empty] | 0 | 0
61 | [17 empty] | 0 | 0
62 | [17 empty] | 0 | 0
63 | [17 empty] | 0 | 0
64 | [17 empty] | 0 | 0
65 | [17 empty] | 0 | 0
66 | [17 empty] | 0 | 0
67 | [17 empty] | 0 | 0
68 | [17 empty] | 0 | 0
69 | [17 empty] | 0 | 0
70 | [17 empty] | 0 | 0
71 | [17 empty] | 0 | 0
72 | [17 empty] | 0 | 0
73 | [17 empty] | 0 | 0
74 | [17 empty] | 0 | 0
75 | [17 empty] | 0 | 0
番号 | 階数 | 住戸番号 （部屋番号） |  | 住戸 タイプ | 分譲・ 賃貸の 区分 |  | 間取り | 床面積（㎡） |  | 各住戸の 外皮平均 熱貫流率 （ＵＡ値） |  | 各住戸の一次 エネルギー 消費削減率（％） |  | 属性 |  | 設備 タイプ
[14 empty] | 平面 | 断面
76 | [17 empty] | 0 | 0
77 | [17 empty] | 0 | 0
78 | [17 empty] | 0 | 0
79 | [17 empty] | 0 | 0
80 | [17 empty] | 0 | 0
81 | [17 empty] | 0 | 0
82 | [17 empty] | 0 | 0
83 | [17 empty] | 0 | 0
84 | [17 empty] | 0 | 0
85 | [17 empty] | 0 | 0
86 | [17 empty] | 0 | 0
87 | [17 empty] | 0 | 0
88 | [17 empty] | 0 | 0
89 | [17 empty] | 0 | 0
90 | [17 empty] | 0 | 0
91 | [17 empty] | 0 | 0
92 | [17 empty] | 0 | 0
93 | [17 empty] | 0 | 0
94 | [17 empty] | 0 | 0
95 | [17 empty] | 0 | 0
96 | [17 empty] | 0 | 0
97 | [17 empty] | 0 | 0
98 | [17 empty] | 0 | 0
99 | [17 empty] | 0 | 0
100 | [17 empty] | 0 | 0
101 | [17 empty] | 0 | 0
102 | [17 empty] | 0 | 0
103 | [17 empty] | 0 | 0
104 | [17 empty] | 0 | 0
105 | [17 empty] | 0 | 0
106 | [17 empty] | 0 | 0
107 | [17 empty] | 0 | 0
108 | [17 empty] | 0 | 0
109 | [17 empty] | 0 | 0
110 | [17 empty] | 0 | 0
111 | [17 empty] | 0 | 0
112 | [17 empty] | 0 | 0
113 | [17 empty] | 0 | 0
114 | [17 empty] | 0 | 0
115 | [17 empty] | 0 | 0
番号 | 階数 | 住戸番号 （部屋番号） |  | 住戸 タイプ | 分譲・ 賃貸の 区分 |  | 間取り | 床面積（㎡） |  | 各住戸の 外皮平均 熱貫流率 （ＵＡ値） |  | 各住戸の一次 エネルギー 消費削減率（％） |  | 属性 |  | 設備 タイプ
[14 empty] | 平面 | 断面
116 | [17 empty] | 0 | 0
117 | [17 empty] | 0 | 0
118 | [17 empty] | 0 | 0
119 | [17 empty] | 0 | 0
120 | [17 empty] | 0 | 0
121 | [17 empty] | 0 | 0
122 | [17 empty] | 0 | 0
123 | [17 empty] | 0 | 0
124 | [17 empty] | 0 | 0
125 | [17 empty] | 0 | 0
126 | [17 empty] | 0 | 0
127 | [17 empty] | 0 | 0
128 | [17 empty] | 0 | 0
129 | [17 empty] | 0 | 0
130 | [17 empty] | 0 | 0
131 | [17 empty] | 0 | 0
132 | [17 empty] | 0 | 0
133 | [17 empty] | 0 | 0
134 | [17 empty] | 0 | 0
135 | [17 empty] | 0 | 0
136 | [17 empty] | 0 | 0
137 | [17 empty] | 0 | 0
138 | [17 empty] | 0 | 0
139 | [17 empty] | 0 | 0
140 | [17 empty] | 0 | 0
141 | [17 empty] | 0 | 0
142 | [17 empty] | 0 | 0
143 | [17 empty] | 0 | 0
144 | [17 empty] | 0 | 0
145 | [17 empty] | 0 | 0
146 | [17 empty] | 0 | 0
147 | [17 empty] | 0 | 0
148 | [17 empty] | 0 | 0
149 | [17 empty] | 0 | 0
150 | [17 empty] | 0 | 0
151 | [17 empty] | 0 | 0
152 | [17 empty] | 0 | 0
153 | [17 empty] | 0 | 0
154 | [17 empty] | 0 | 0
155 | [17 empty] | 0 | 0
番号 | 階数 | 住戸番号 （部屋番号） |  | 住戸 タイプ | 分譲・ 賃貸の 区分 |  | 間取り | 床面積（㎡） |  | 各住戸の 外皮平均 熱貫流率 （ＵＡ値） |  | 各住戸の一次 エネルギー 消費削減率（％） |  | 属性 |  | 設備 タイプ
[14 empty] | 平面 | 断面
156 | [17 empty] | 0 | 0
157 | [17 empty] | 0 | 0
158 | [17 empty] | 0 | 0
159 | [17 empty] | 0 | 0
160 | [17 empty] | 0 | 0
161 | [17 empty] | 0 | 0
162 | [17 empty] | 0 | 0
163 | [17 empty] | 0 | 0
164 | [17 empty] | 0 | 0
165 | [17 empty] | 0 | 0
166 | [17 empty] | 0 | 0
167 | [17 empty] | 0 | 0
168 | [17 empty] | 0 | 0
169 | [17 empty] | 0 | 0
170 | [17 empty] | 0 | 0
171 | [17 empty] | 0 | 0
172 | [17 empty] | 0 | 0
173 | [17 empty] | 0 | 0
174 | [17 empty] | 0 | 0
175 | [17 empty] | 0 | 0
176 | [17 empty] | 0 | 0
177 | [17 empty] | 0 | 0
178 | [17 empty] | 0 | 0
179 | [17 empty] | 0 | 0
180 | [17 empty] | 0 | 0
181 | [17 empty] | 0 | 0
182 | [17 empty] | 0 | 0
183 | [17 empty] | 0 | 0
184 | [17 empty] | 0 | 0
185 | [17 empty] | 0 | 0
186 | [17 empty] | 0 | 0
187 | [17 empty] | 0 | 0
188 | [17 empty] | 0 | 0
189 | [17 empty] | 0 | 0
190 | [17 empty] | 0 | 0
191 | [17 empty] | 0 | 0
192 | [17 empty] | 0 | 0
193 | [17 empty] | 0 | 0
194 | [17 empty] | 0 | 0
195 | [17 empty] | 0 | 0
番号 | 階数 | 住戸番号 （部屋番号） |  | 住戸 タイプ | 分譲・ 賃貸の 区分 |  | 間取り | 床面積（㎡） |  | 各住戸の 外皮平均 熱貫流率 （ＵＡ値） |  | 各住戸の一次 エネルギー 消費削減率（％） |  | 属性 |  | 設備 タイプ
[14 empty] | 平面 | 断面
196 | [17 empty] | 0 | 0
197 | [17 empty] | 0 | 0
198 | [17 empty] | 0 | 0
199 | [17 empty] | 0 | 0
200 | [17 empty] | 0 | 0
201 | [17 empty] | 0 | 0
202 | [17 empty] | 0 | 0
203 | [17 empty] | 0 | 0
204 | [17 empty] | 0 | 0
205 | [17 empty] | 0 | 0
206 | [17 empty] | 0 | 0
207 | [17 empty] | 0 | 0
208 | [17 empty] | 0 | 0
209 | [17 empty] | 0 | 0
210 | [17 empty] | 0 | 0
211 | [17 empty] | 0 | 0
212 | [17 empty] | 0 | 0
213 | [17 empty] | 0 | 0
214 | [17 empty] | 0 | 0
215 | [17 empty] | 0 | 0
216 | [17 empty] | 0 | 0
217 | [17 empty] | 0 | 0
218 | [17 empty] | 0 | 0
219 | [17 empty] | 0 | 0
220 | [17 empty] | 0 | 0
221 | [17 empty] | 0 | 0
222 | [17 empty] | 0 | 0
223 | [17 empty] | 0 | 0
224 | [17 empty] | 0 | 0
225 | [17 empty] | 0 | 0
226 | [17 empty] | 0 | 0
227 | [17 empty] | 0 | 0
228 | [17 empty] | 0 | 0
229 | [17 empty] | 0 | 0
230 | [17 empty] | 0 | 0
Note on AK14: 設備のタイプ分けを行い、タイプごとにa～の記号を振ること

## 5.設備タイプ別設備仕様書
◆「４．住戸一覧」で振り分けた設備タイプごとに「５．設備タイプ別設備仕様書」を作成すること
◆複数の設備タイプがある場合は、シートをコピー・追加して作成すること
◆導入する設備に応じて、白色のセルも直接入力すること。（一部数式の入ったセルがあるのでよく確認してから入力すること）
５．設備タイプ別設備仕様書
設備タイプ
| ① | 空調設備
Ⅰ．個別エアコン
| 設置場所 |  |  | メーカー名 |  |  | 型番 |  |  |  |  | エネルギー消費 効率の区分 |  |  |  | 台数
Ⅱ．ヒートポンプ式セントラル空調システム
| 設置場所 |  |  | メーカー名 |  |  | 型番 |  |  |  |  | 暖房 | [5 empty] | 冷房
[12 empty] | 定格能力 (kW) |  | 定格消費電力(W) |  | COP |  | 定格能力 (kW) |  |  | 定格消費電力(W) |  | COP
Ⅲ．温水式暖房（床暖房、パネルラジエーター等） 暖房専用熱源機か兼用熱源機かを選択すること
| 設置場所 |  |  | 放熱機の種類 |  | 熱源機の種類 |  | 専用 兼用 | メーカー名 |  |  | 型番 | [5 empty] | 定格暖房 能力(kW) |  | 定格暖房 消費電力 (W) |  | 暖房 COP | 暖房部 熱効率 (%)
| ② | 換気設備 | （24時間換気に使用する全ての換気設備を記入すること）
| 種類 |  |  | メーカー名 |  | 型番 |  |  |  |  | 温度（顕熱） 交換効率(%) | 消費電力 (W) |  | 換気風量 (㎥/h) |  |  | 比消費電力 [W/(㎥/h)] |  |  |  |  | 台数
| ③ | 給湯設備 | （セット型番があるものは、セット型番で記入すること）
| 種類 |  |  | メーカー名 |  | 型番 |  |  |  |  | 効率 | [7 empty] | エネファーム
[11 empty] | 電気 |  | ガス |  | ハイブリッド
[11 empty] | 年間給湯 （保温）効率 |  | エネルギー 消費効率(%) |  | 年間保温効率(%) |  |  |  | 種類
（注） 燃料電池（エネファーム）の場合は、種類／メーカー名／型番のみを記入すること
（注） ガスエンジン給湯機（エコウィル）の場合は、発電ユニットの総合効率をガスのエネルギー消費効率欄に記入すること
| ④ | 照明設備
| 設置場所 |  |  | メーカー名 |  | 機種名（型番） | [5 empty] | 調光・センサー類 |  |  |  |  | 台数
| ⑤ | 再生可能エネルギーの導入（対象住戸に再生可能エネルギーの供給）がある設備タイプは「有」を選択
設置の有無
| ⑥ | エネルギー計測装置
| HEMSの導入の有無 |  |  |  | メーカー名 |  |  |  |  | 型番※
※計測データの収集・蓄積・出力等を管理している機器の型番を入力すること
| ⑦ | 蓄電システム |  |  | （蓄電システムの設備仕様詳細は、「６．蓄電システム明細」へ入力すること）
| 蓄電システム導入の有無 |  |  |  | メーカー名 |  |  |  |  | パッケージ型番※
※パッケージ型番はSIIのHP上で確認すること
Note on C11: 必要に応じ、直接入力すること（プルダウン選択）
Note on C18: 必要に応じ、直接入力すること（プルダウン選択）
Note on C23: 必要に応じ、直接入力すること（プルダウン選択）
Note on C37: 必要に応じ、直接入力すること（プルダウン選択）
Note on C44: 49、50行目も必要に応じ、直接入力すること（プルダウン選択）

## 6.蓄電システム明細
◆「４．住戸一覧」で振り分けた住戸番号（部屋番号）ごとに作成すること
◆複数の種類の蓄電システムがある場合は、シートをコピー・追加して作成すること
◆オレンジ色のセルに入力を行うこと
６．蓄電システム明細
１） 補助対象住戸情報
| 補助事業名 |  | 低中層ＺＥＨ-Ｍ促進事業
住戸番号（部屋番号）
２） 蓄電システム設備情報
メーカー名
パッケージ型番
| 初期実効容量 |  |  |  |  | kWh | (Ⅰ)
| 蓄電容量 |  |  |  |  | kWh
| 保証年数 |  |  |  |  | 年
電力変換装置のタイプ
| 定格出力 |  |  |  |  | kW
| 申請可能な導入価格の上限額 |  |  |  |  | 円
| 蓄電システム導入価格※1 （補助対象経費） |  |  |  |  | 円 | (Ⅱ) | [5 empty] | ←「申請可能な導入価格の上限額」以下の金額であること
※1 蓄電システム１台あたりの導入価格（見積金額）を入力すること
| 導入台数 |  |  |  |  | 台 | (Ⅲ)
| １ｋＷhあたりの補助金額 |  |  |  |  | 円 | (Ⅳ)
３） 補助金額の算出
| ① | 初期実効容量(合計)による補助金額 |  |  | kWh |  |  |  | 円 | ①=(Ⅰ)×(Ⅲ）×（Ⅳ）
| ② | 補助対象経費合計 | [6 empty] | 円 | ②=(Ⅱ)×(Ⅲ)
| ③ | 補助対象経費にの１/３を乗じた補助金額 | [6 empty] | 円 | ③=②の1/3
| ④ | ①、③のいずれか低い補助金額 | [6 empty] | 円 | ④
【複数種設置した場合】別機種の蓄電システム補助金申請額 ※該当しない場合は「0」と入力すること
| ⑤ | 蓄電システム導入補助金申請額※2 | [5 empty] | 円 | ⑤
※2 蓄電システムを複数種設置する際は、本シートをコピーし（１）、（２）、（３）①～⑤まで入力し、自動表示された④を⑥に転記すること
| ⑥ | 住戸あたりの補助金積算額 | [5 empty] | 円 | ⑥=④+⑤
| ⑦ | 補助額上限 |  | 200000 |  |  |  | 円 | ⑦
| ⑧ | 災害時の電源確保に配慮した 蓄電システムの場合の加算※３ |  | 0 |  |  |  | 円 | ⑧ |  |  |  | ←災害時の電源確保に配慮した蓄電システムの場合は
|  | ※3 該当する住戸の場合は40,000円を選択入力すること | [10 empty] | プルダウンより40,000円を選択すること
４） 住戸あたりの補助金申請金額
| 蓄電システム導入補助金申請額 |  |  | 0 |  |  |  | 円 | =⑤,⑥のいずれか低い金額+⑧
[11 empty] | 保証年数 | 目標価格（蓄電容量１ｋＷｈあたり）
令和2年度
[11 empty] | 10 | 60000
[11 empty] | 11 | 66000
[11 empty] | 12 | 72000
[11 empty] | 13 | 78000
[11 empty] | 14 | 84000
[11 empty] | 15 | 90000
[11 empty] | 補助金の算出額(1kWhあたり） | 20000

## 7.エネルギー計測計画図
【Ａ４カラー】で印刷すること
◆エネルギーの計測計画ならびに、各住戸へのPVによる創電の分配方法を以下に示すこと
◆記入例は公募要領参照
７．エネルギー計測計画
（１）計測計画図
（２）各住戸への太陽光発電システムによる創電力分配方法
該当する項目を選択し、具体的な分配計画を図示する
|  | 項目 | 選択
| 1 | 住棟全体で一括受電し、創電力と買電力を合わせて各戸に分配する計画
| 2 | 各住戸に一対のPVとPCSと実装し、個別に系統連系する計画
| 3 | その他
各住戸への創電力分配図

## 8.9.事業予定・定期報告及び設備の保守に関する事項
【片面印刷】で印刷すること
◆オレンジ色のセルに必要事項を入力すること。（エネルギー計測記録体制は白色だが直接入力すること）
８．事業予定
１）事業全体の予定
当該年度の事業着手日 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
事業主から購入者への引渡し開始予定日 （分譲事業のみ入力） |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | ※本年度の補助金交付日以前に引渡しを行った場合、 当該住戸は補助対象外となるので注意すること
２）事業に係る設計者等情報
設計者 | 法人名称 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 事業 内容
| 住所 | 〒 |  | - |  | 都道府県 |  |  |  | 市区町村
建築工事 施工者 | 法人名称 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 事業 内容
| 住所 | 〒 |  | - |  | 都道府県 |  |  |  | 市区町村
９．定期報告及び設備の保守に関する事項
エネルギー計測記録体制
＊定期報告を実施するための体制（データの収集、集計等を含む）を記入する。
←直接入力すること
補助事業者がＳＩＩへ報告を行う体制とすること

## 10.補助金額算出表
【片面印刷】で印刷すること
◆「 ２）住戸ごとの補助対象の内訳」について、必要項目を入力すること
１０．補助金額算出表
補助事業の名称 |  |  |  | 低中層ＺＥＨ-Ｍ促進事業
１） 年度ごとの補助金額まとめ
|  | BELS評価証の取得に係る補助金額（円） （ａ） |  | 強化外皮に係る補助金額 （円） （ｂ） |  | 高性能設備に係る 補助金額（円） （ｃ） |  | 蓄電システムに係る 補助金額（円） （ｄ） |  | 設備費・工事費合計（円） （ｅ）=（ｂ）+（ｃ）+（ｄ） |  | 合計（円） （ｆ）=（ａ）+（ｅ）
１年目 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
２年目 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
３年目 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
合計 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
２） 住戸ごとの補助対象の内訳
番号 | 階数 |  | 住戸番号 （部屋番号） |  | BELS評価証の取得に係る 補助金額 （定額5万円/戸） |  | 強化外皮に係る補助金額 （定額20万円/戸） |  | 高性能設備に係る 補助金額 （定額25万円/戸） |  | 蓄電システムに係るもの
[11 empty] | 補助金額（円） |  | 導入年度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
Note on S15: 蓄電システムを導入する住戸にのみ入力を行う

## 11.工程表
【A３カラー】で印刷してください。 ※作成時には記入例を削除すること
◆「補助対象工事着手予定日」「BELS証取得予定日」「補助対象工事完了予定日」「補助事業完了予定日」を明示すること
◆複数年度事業の場合は事業年度全体がわかるように工程表を作成すること（年度の間は補助対象事業着手できない期間があるので注意すること）
１１．工程表
補助事業の名称 | 低中層ＺＥＨ-Ｍ促進事業 | 申請者名
本記入例の図は削除して
申請データ作成すること
工程表上に終点をプロットすること。
（点線はイメージ）
■工程表を作成し、図添付すること
■工程表内に以下日程を明示すること（ 例：2020/10/30）
・工事着手予定日
・ＢＥＬＳ認証取得予定日
・補助対象工事完了予定日
・補助事業完了予定日
・（分譲の場合）建築主から購入者への引き渡し開始予定日
以上を明示すること