## 記入例・注意点（空調）
既存設備と導入予定設備の比較表（高効率空調） | [18 empty] | 高効率空調
既存設備、及び導入予定設備の情報を正しく登録するために、事前に下例のような一覧表を作成することを推奨します。
＜注意事項＞
１． | 更新前後の設備の組み合わせがわかるよう、１つのNoで１つの組み合わせを示してください。
また、組み合わせが複数行にまたがる場合は、Noは最初の行のみに入力してください。
※入力例（下表①、②参照） 【例①】既存設備１種類→導入予定設備２種類へ更新 ⇒ ２行でNo.３ １行 ２行 【例②】既存設備３種類→導入予定設備１種類へ更新 ⇒ ３行でNo.４ ３行 １行
２． | 申請する設備区分が複数ある場合は、設備区分ごとに比較表を作成してください。
No | 稼働条件 | 既存設備(能力①＝冷房能力、能力②＝暖房 ） | [7 empty] | 導入予定設備(能力⑥＝冷房、能力⑦＝暖房 ） | [7 empty] | 備考
|  | 製品名 | 型番 | 能力：① | 能力:② | 単位 | 台数：③ | ①×③：④ | ②×③：⑤ | 製品名 | 型番 | 能力：⑥ | 能力：⑦ | 単位 | 台数：⑧ | ⑥×⑧：⑨ | ⑦×⑧：⑩ | ⑨－④ | ⑩－⑤ | 設置場所等
1 | 1日15時間稼働エリア | パッケージエアコン | XYZS200 | 20 | 22.4 | kW | 1 | 20 | 22.4 | 高効率エアコンシリーズ | GH1000DN | 20 | 22.4 | kW | 1 | 20 | 22.4 | 0 | 0 | ロビー
2 | 1日8時間稼働エリア | パッケージエアコン | XYZEH3100 | 3.6 | 4 | kW | 2 | 7.2 | 8 | 高効率エアコンシリーズ | GH3700KW | 7.1 | 8 | kW | 1 | 7.1 | 8 | -0.1 | 0 | 会議スペース
3 | 1日10時間稼働エリア | パッケージエアコン | AFKL-Hf1 | 50.4 | 56.5 | kW | 1 | 50.4 | 56.5 | GHE Xシリーズ | GHE400-X | 20 | 20 | kW | 1 | 20 | 20 | 1.1 | -5 | 1Fエリア
[10 empty] | GHE Zシリーズ | GHE620-Z | 31.5 | 31.5 | kW | 1 | 31.5 | 31.5
4 | 1日12時間稼働エリア | パッケージエアコン | ECO1000RX | 11.2 | 10.1 | kW | 1 | 11.2 | 10.1 | EcoシリーズZE | E500ZE-LF | 50.4 | 56.5 | kW | 2 | 100.8 | 113 | -0.8 | 6.4 | 2Fエリア
|  | パッケージエアコン | ECO1600RY | 40 | 40 | kW | 1 | 40 | 40
|  | パッケージエアコン | ECO2100RZ | 50.4 | 56.5 | kW | 1 | 50.4 | 56.5
計 | [6 empty] | 7 | 179.2 |  | 計 |  |  |  |  | 6 | 179.4 | 194.9 | 0.2 | 1.4
自動計算となるので、入力不要です。
自動計算となるので、入力不要です。
【各項目の説明】
■No. ：設備の組み合わせが複数行にまたがる場合は、Noは最初の行のみに入力してください。
■稼働条件、製品名、型番 ：正確に入力してください。
■能力：①、⑥ ：冷房の定格能力（kW）を入力してください。
■能力：②、⑦ ：暖房の定格能力（kW）を入力してください。
■単位 ：「kW」を入力してください。
■台数 ：整数を入力してください。
■備考（設置場所等） ：設備が設置される場所の名称等を入力してください。
【例①】
【例②】
更新前後で能力合計が著しく増減していないか確認する

## 比較表（空調）
既存設備と導入予定設備の比較表（高効率空調） | [18 empty] | 高効率空調
＜注意事項＞
１． | 更新前後の設備の組み合わせがわかるよう、１つのNoで１つの組み合わせを示してください。
また、組み合わせが複数行にまたがる場合は、Noは最初の行のみに入力してください。
２． | 申請する設備区分が複数ある場合は、設備区分ごとに比較表を作成してください。
No | 稼働条件 | 既存設備(能力①＝冷房能力、能力②＝暖房能力） | [7 empty] | 導入予定設備(能力⑥＝冷房能力、能力⑦＝暖房能力） | [7 empty] | 備考
|  | 製品名 | 型番 | 能力：① | 能力:② | 単位 | 台数：③ | ①×③：④ | ②×③：⑤ | 製品名 | 型番 | 能力：⑥ | 能力：⑦ | 単位 | 台数：⑧ | ⑥×⑧：⑨ | ⑦×⑧：⑩ | ⑨－④ | ⑩－⑤ | 設置場所等
1 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
24 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
25 | [7 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
計 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0