## システム提案概要①
【注意事項】 ・印刷範囲を設定済み。 ・色が付いている項目が入力必要な個所 （色なしは自動反映箇所であるが、内容は十分に確認すること） ・出力（印刷）する際は、全ての文字を黒とし、色つきのセルは色をとること。
[9 empty] | 平成25年度 住宅・ビルの革新的省エネ技術導入促進事業 （ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業） システム提案概要① | [41 empty] | 【記載例2】 | [11 empty] | 平成25年度 住宅・ビルの革新的省エネ技術導入促進事業 （ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業） システム提案概要①
■申請者概要 | [24 empty] | ■導入効果 | [13 empty] | ■原単位 | [14 empty] | ■申請者概要 | [24 empty] | ■導入効果 | [13 empty] | ■原単位
申請区分 | [13 empty] | 工事区分 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 中期計画後 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 中期計画後 | [6 empty] | 申請区分 |  |  | ZEB化推進 | [11 empty] | 工事区分 | 既築 | [13 empty] | ZEB化推進 |  |  |  |  | 中期計画後 | [9 empty] | ZEB化推進 |  |  |  |  | 中期計画後
事業期間区分 | [13 empty] | 実施年度 | Ｈ25 |  | Ｈ26 |  | Ｈ27 |  | Ｈ28 | Ｈ29 |  |  |  | 一次エネルギー削減率 | [13 empty] | 導入前の原単位 | [13 empty] | 事業期間区分 |  |  | 単年度 | [11 empty] | 実施年度 | Ｈ25 |  | Ｈ26 |  | Ｈ27 |  | Ｈ28 | Ｈ29 |  |  | 一次エネルギー削減率 |  |  | ○○.○ | [5 empty] | ― |  |  |  |  | 導入前の原単位 |  |  |  | ○○○ | [5 empty] | ―
補助事業名 | [13 empty] | 補助事業者名 | [18 empty] | ％ |  |  |  |  | ％ | [6 empty] | ＭＪ/㎡・年 |  |  |  | ＭＪ/㎡・年 |  |  |  |  | 補助事業名 |  |  | ×××株式会社 東京事務所ビルＺＥＢ化事業 | [11 empty] | 補助事業者名 | ×××株式会社 | [16 empty] | ％ |  |  |  |  | ％ | [9 empty] | ＭＪ/㎡・年 |  |  |  |  | ＭＪ/㎡・年
[26 empty] | 一次エネルギー削減量 | [13 empty] | 導入後の原単位 | [12 empty] | 右記記入例参照 | [26 empty] | 一次エネルギー削減量 |  |  | ○○○○ | [5 empty] | ― |  |  |  |  | 導入後の原単位 |  |  |  | ○○○ | [5 empty] | ―
ＥＳＣＯ/ リース | [32 empty] | ＧＪ/年 |  |  |  |  | ＧＪ/年 | [6 empty] | ＭＪ/㎡・年 |  |  |  | ＭＪ/㎡・年 |  |  |  |  | ＥＳＣＯ/ リース |  |  | なし | [29 empty] | ＧＪ/年 |  |  |  |  | ＧＪ/年 | [9 empty] | ＭＪ/㎡・年 |  |  |  |  | ＭＪ/㎡・年
代表担当者名 | [13 empty] | 所 属 | [11 empty] | 費用対効果 | [27 empty] | 代表担当者名 |  |  | 環境○○ | [11 empty] | 所 属 | ×××株式会社 施設グループ | [9 empty] | 費用対効果 |  |  | ○○○○ | [5 empty] | ―
ＴＥＬ | [13 empty] | E-Mail | [11 empty] | （補助対象経費÷削減量） | [6 empty] | 円/GJ |  |  |  |  | 円/GJ | [15 empty] | ＴＥＬ |  |  | 000-000-00000 | [11 empty] | E-Mail | ○○○○＠×××.ne.jp | [9 empty] | （補助対象経費÷削減量） | [6 empty] | 円/GJ |  |  |  |  | 円/GJ
■建物概要 | [53 empty] | ■建物概要
名 称 | [13 empty] | 用 途 | [10 empty] | ■基本要素別一次エネルギー削減量の内訳 | [13 empty] | ■設備用途別一次エネルギー削減量の内訳 | [14 empty] | 名 称 |  |  | ×××株式会社 東京事務所ビル | [11 empty] | 用 途 | 事務所 | [8 empty] | ■基本要素別一次エネルギー削減量の内訳 | [13 empty] | ■設備用途別一次エネルギー削減量の内訳
地 域 | [13 empty] | CASBEE評価 | [11 empty] | 一次エネルギー削減量の内訳 ＧＪ/年 | [7 empty] | ＺＥＢ実現の基本要素 | 採用システム |  |  |  |  | ＰＡＬ基準値 |  | ＰＡＬ計算値 | [5 empty] | 削減率 |  | ％ |  |  |  | 地 域 |  |  | 東京都中央区 | [11 empty] | CASBEE評価 | Ｓランク取得予定 | [9 empty] | 一次エネルギー削減量の内訳 ＧＪ/年 | [7 empty] | ＺＥＢ実現の基本要素 | 採用システム |  |  |  |  | ＰＡＬ基準値 |  | 300 | ＰＡＬ計算値 |  |  |  | 265 |  |  |  | 削減率 | 11.6 |  | ％
住 所 | [13 empty] | ｴﾈﾙｷﾞｰ指定区分 | [20 empty] | 既存 |  | 新規 | 中期計画 |  |  |  | ＣＥＣ基準値 |  | ＣＥＣ値 |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ削減量 | [7 empty] | 住 所 |  |  | 銀座×-○-○ | [11 empty] | ｴﾈﾙｷﾞｰ指定区分 | 第二種エネルギー管理指定工場 | [18 empty] | 既存 |  | 新規 | 中期計画 |  |  |  |  | ＣＥＣ基準値 |  |  | ＣＥＣ値 |  |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ削減量
[14 empty] | 電力管区 | [11 empty] | 1.建物（外皮）性能 | [5 empty] | ＧＪ/年 | [7 empty] | 空 調 | [8 empty] | ＭＪ/年 | [19 empty] | 電力管区 | 東京電力 | [9 empty] | 1.建物（外皮）性能 |  |  | ○○○ |  |  | ＧＪ/年 |  | ○ | 1 |  | 2 | - |  | 空 調 |  |  | 1.5 |  |  | 1 |  |  | ○○○○○ |  |  |  | ＭＪ/年
階 数 |  |  | 地上 |  |  | 階 | ，地下 |  |  | 階 | ，塔屋 |  | 階 | 交通機関 | [11 empty] | 2.内部発熱の削減 | [5 empty] | ＧＪ/年 | [7 empty] | 換 気 | [8 empty] | ＭＪ/年 |  |  |  |  | 階 数 |  |  | 地上 |  | 8 | 階 | ，地下 |  | 1 | 階 | ，塔屋 |  | 1 | 階 | 交通機関 | ＪＲ山手線 新橋駅 バス ○○××行 ××○下車 徒歩■■分 | [9 empty] | 2.内部発熱の削減 |  |  | ○○○ |  |  | ＧＪ/年 |  | ○ | 0 |  | 1 | - |  | 換 気 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | ○○○○○ |  |  |  | ＭＪ/年
延床面積 | [6 empty] | ㎡ | [18 empty] | 3.省エネシステム・高性能機器 | [5 empty] | ＧＪ/年 | [7 empty] | 照 明 | [8 empty] | ＭＪ/年 |  |  |  |  | 延床面積 |  |  | 14000 |  |  |  | ㎡ | [18 empty] | 3.省エネシステム・高性能機器 |  |  | ○○○ |  |  | ＧＪ/年 |  | ○ | 0 |  | 4 | - |  | 照 明 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | ○○○○○ |  |  |  | ＭＪ/年
竣工年月 | [7 empty] | 構 造 | [17 empty] | 4.創エネルギー | [5 empty] | ＧＪ/年 | [7 empty] | 給 湯 | [8 empty] | ＭＪ/年 |  |  |  |  | 竣工年月 |  |  | 1994-05-01 |  |  |  |  | 構 造 |  |  |  | ＳＲＣ造 | [13 empty] | 4.創エネルギー |  |  | ○○○ |  |  | ＧＪ/年 |  | ○ | 0 |  | 1 | - |  | 給 湯 |  |  | 1.6 |  |  | 1 |  |  | ○○○○○ |  |  |  | ＭＪ/年
■補助対象経費 | [25 empty] | ＢＥＭＳ効果 | [5 empty] | ＧＪ/年 | [7 empty] | その他（冷設） | [8 empty] | ＭＪ/年 |  |  |  |  | ■補助対象経費 | [25 empty] | ＢＥＭＳ効果 |  |  | ○○○ |  |  | ＧＪ/年 | [7 empty] | その他（冷設） | [8 empty] | ○○○○○ |  |  |  | ＭＪ/年
[7 empty] | 平成25年度 | [5 empty] | 事業全体（初年度+複数年度） |  |  |  |  | 事業全体（初年度+複数年度+中期計画） | [7 empty] | 合 計 |  |  | 0 |  |  | ＧＪ/年 | [7 empty] | そ の 他 | [8 empty] | ＭＪ/年 | [11 empty] | 平成25年度 | [6 empty] | 事業全体（初年度+複数年度） |  |  |  |  | 事業全体（初年度+複数年度+中期計画） | [6 empty] | 合 計 |  | ○○○○ |  |  |  | ＧＪ/年 |  |  | 9 |  |  |  |  | そ の 他 | [8 empty] | ○○○○○ |  |  |  | ＭＪ/年
設 備 費 | [11 empty] | 円 |  |  |  |  | 円 | [5 empty] | 円 |  |  | システム制御技術（必須） | [7 empty] | 必 | [5 empty] | 創エネルギー | [8 empty] | ＭＪ/年 |  |  |  |  | 設 備 費 | [6 empty] | 126287200 | [5 empty] | 円 |  | 0 |  |  | 円 |  |  | 0 |  |  | 円 |  | システム制御技術（必須） | [7 empty] | 必 | 0 |  | 3 |  |  | 創エネルギー | [8 empty] | ○○○○○ |  |  |  | ＭＪ/年
工 事 費 | [11 empty] | 円 |  |  |  |  | 円 | [5 empty] | 円 |  |  | ※既築の場合、ＺＥＢ実現に資する基本要素が既に導入されている場合は、その要素を基本要件として数えることができる。 | [13 empty] | 合 計 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ＭＪ/年 |  |  |  |  | 工 事 費 | [6 empty] | 37950000 | [5 empty] | 円 |  | 0 |  |  | 円 |  |  | 0 |  |  | 円 |  | ※既築の場合、ＺＥＢ実現に資する基本要素が既に導入されている場合は、その要素を基本要件として数えることができる。 | [13 empty] | 合 計 | [5 empty] | ○○○○○○ | [6 empty] | ＭＪ/年
合 計 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 円 |  | 0 |  |  | 円 |  |  | 0 |  |  | 円 | [30 empty] | 合 計 | [6 empty] | 164237200 | [5 empty] | 円 |  | 0 |  |  | 円 |  |  | 0 |  |  | 円
■ＺＥＢ実現のコンセプト | [24 empty] | ■ZEB実現に資する採用システム | [26 empty] | ←実施計画４．事業内容と同じ内容 |  | ■ＺＥＢ実現のコンセプト | [24 empty] | ■ZEB実現に資する採用システム
[25 empty] | ZEB実現基本要素 |  |  | 区分 | 補助対象 |  | 採用システム |  |  |  |  | 能力・規模 |  |  |  |  | 汎用性・先進性・省エネ性 | [37 empty] | ZEB実現基本要素 |  | 区分 | 補助対象 |  | 採用システム | [5 empty] | 能力・規模 |  |  |  |  | 汎用性・先進性・省エネ性
[55 empty] | ○現状での建物のエネルギー消費特性 | [23 empty] | 1.建築（外皮）性能 |  | 新規 | ○ |  | ①ｌｏｗ-E複層ガラス | [5 empty] | 全窓面○○○㎡導入
事務所用途で使用しているため、エネルギー消費状況・時間帯について・・・・・・
[56 empty] | また、ターボ冷凍機3台によって、建物全体の空調を行っており、電力エネルギーの消費量・・・・ | [24 empty] | 新規 | ○ |  | ③日射追従ブラインド制御 | [5 empty] | 全窓面○○○㎡導入 |  |  |  |  | 日射量を把握しながら、適正な日射量をブラインド制御を行い
[90 empty] | 日射センサー |  |  |  |  | 外皮負荷を抑制を行うことで、空調負荷の削減を行う。
[55 empty] | ○コンセプト | [25 empty] | 既存 | ― |  | ②外断熱 | [5 empty] | 南側壁面 ○○○○㎡導入
東京事務所のＺＥＢ化実現のために、建物の断熱性能を高め、従来の設備機器を高効率設備機器に更新し、ＢＥＭＳ装置とシステム制御技術により、建物の省エネ性能を最大限に発揮させ、エネルギー消費量の削減を行います。また、再生可能エネルギーの活用で必要な電力を補います。
[79 empty] | 2.内部発熱 |  | 新規 | ― |  | ①クラウド化 | [5 empty] | サーバー 1000Ｗ×○台 |  |  |  |  | クラウド化にて、○○データーセンターへ一括することに
[85 empty] | ＯＡエネルギー削減 |  |  |  |  | 関係機器 2000Ｗ |  |  |  |  | より、ＯＡ機器の内部発熱エネルギーの削減を図る。
[56 empty] | １．建築（外皮）性能 | [22 empty] | 3.省エネシステム |  | 新規 | ○ |  | ①地中熱利用 | [5 empty] | 能力 ○○○ｋW |  |  |  |  | 安定した地中熱を利用し、年間COP5.0、排熱回収時COP7.0
[56 empty] | 建築（外皮）性能の向上をはかるため、施工性と費用対効果を考慮した結果、省エネ性能の優れている高性能ガラス（Low-E複層）を導入し… | [22 empty] | ・高性能機器設備 |  |  |  |  | 高効率ヒートポンプチラー | [5 empty] | COＰ 5.0 |  |  |  |  | の高い省エネ性能を実現する。
排熱回収時ＣＯＰ 7.0
[81 empty] | 新規 | ○ |  | ②タスク・アンビエント空調 | [5 empty] | タスク：床方式 |  |  |  |  | パーソナル空調と省エネルギーを両立させる方式を採用
[56 empty] | ２．内部発熱の削減 | [33 empty] | アンビエント：天井吹出方式 |  |  |  |  | タスク空調が不要なエリアは停止する。
先進性と効果的な省エネ技術として内部発熱の軽減を図る為、建物内にあった発熱量○○○のサーバを外部サーバに移すクラウド化により…
[81 empty] | 新規 | ○ |  | ③最適自然換気 | [5 empty] | 全フロア |  |  |  |  | 室内温度と外気温度を比較し最適時にエントランス・階段室
[84 empty] | （煙突効果利用） | [10 empty] | 上部のダンパーを開放し自然換気を行い省エネを図る。
３．省エネシステム・高性能設備の導入
[56 empty] | 熱源の省エネとして、年間COP５．０、排熱回収時COP７．０の地中熱利用ヒートポンプチラーを導入することで… また、先進性と効果的な省エネ技術として… | [24 empty] | 新規 | ○ |  | ④タスク・アンビエント照明 | [5 empty] | タスク部分 700 ｌｘ |  |  |  |  | 作業を行う箇所には所要の照度を与え、その他の周囲に
[90 empty] | アンビエント部分 ○○ｌｘ |  |  |  |  | ついては、作業場所より低い照度を与えることで、状況に
[90 empty] | 人感制御 |  |  |  |  | 合わせた照明運用が可能。また、先進性の高いシステムを取り
入れることで、より一層の省エネを図る。
４．創エネルギー・その他
[56 empty] | 社会的期待の有る再生可能エネルギーとして、先進性・汎用性などを十分に考慮して太陽光発電設備・・・ | [22 empty] | 4.創エネ・その他 |  | 新規 | ― |  | ①太陽光発電設備 | [5 empty] | 最大出力 20KW |  |  |  |  | 太陽光については、発電時には騒音・廃棄物などが発生しない
[90 empty] | パネル枚数 ○○○枚 |  |  |  |  | クリーンなエネルギーを使用することで、環境に配慮。
[90 empty] | パネル面積 ○○○㎡ |  |  |  |  | また、出力が昼間の電力ピークと重なることで、ピーク電力削減
[90 empty] | 発電○○モジュールユニット |  |  |  |  | に効果がある。
| (注) | ・新築以外の事業者は、現状での建物のエネルギー消費特性を記述してください。 | [52 empty] | (注) | ・新築以外の事業者は、現状での建物のエネルギー消費特性を記述してください。
|  | ・ＢＥＭＳ単独導入の申請の場合は、中期計画の事業内容と事業年度を記入すること。 | [53 empty] | ・ＢＥＭＳ単独導入の申請の場合は、中期計画の事業内容と事業年度を記入すること。
■ＢＥＭＳ装置 | [53 empty] | ■ＢＥＭＳ装置
管理区分 | [13 empty] | 管理点数 | [7 empty] | 点 | [31 empty] | 管理区分 |  |  |  | 単独管理 | [10 empty] | 管理点数 |  | 1000 | [5 empty] | 点
通信プロトコル | [12 empty] | ・その他（ | [9 empty] | ） | [30 empty] | 通信プロトコル |  |  |  | BACnet | [9 empty] | ・その他（ | [9 empty] | ）
省エネシステム | [53 empty] | 省エネシステム |  |  |  | ①熱源台数制御 ②冷却水ポンプ変流量制御 ③冷温水二次ポンプ流量制御
③空調機変風量制御 ⑤照明センサーによる照明制御 ⑥デマンド制御
■システム制御技術 | [53 empty] | ■システム制御技術
名称 | [15 empty] | 概要 | [37 empty] | 名称 | [16 empty] | 概要
1 | 設備間統合制御システム | [6 empty] | ― | [45 empty] | 1 | 設備間統合制御システム | [6 empty] | ○ |  | ①空調・照明優先度選択制御 | [6 empty] | ①計測電力と目標電力の差分により、設定
室温を変更し、照明と連動制御を行う。
2 | 設備と利用者間統合制御システム | [6 empty] | ― | [45 empty] | 2 | 設備と利用者間統合制御システム | [6 empty] | ―
3 | 負荷コントロール | [6 empty] | ― | [45 empty] | 3 | 負荷コントロール | [6 empty] | ○ |  | ③冷凍機最高効率運転 | [6 empty] | ③冷凍機の運転特定データーに基づいたシ
ュミレーション演算を行い冷凍機のトータル
4 | 建物間統合制御システム | [6 empty] | ― | [45 empty] | 4 | 建物間統合制御システム | [6 empty] | ― | [8 empty] | 最高効率運転を実施する。
⑤蓄積運転データーから最小エネルギー消費
5 | チューニングなど運用時への展開 | [6 empty] | ― | [45 empty] | 5 | チューニングなど運用時への展開 | [6 empty] | ○ |  | ⑤熱源機の送水温度最適化 | [6 empty] | をとなる冷凍機の演算に基づき自動調整を
実施。
| ZEB化推進 |  |  |  | 単年度 | [8 empty] | 既築 | なし |  |  |  |  | 事務所 |  |  |  | 単独管理 |  |  | BACnet
| BEMS単独導入 | [18 empty] | 電算 |  |  |  | 群管理 |  |  | LonTalk | 新規 | ○
[5 empty] | 複数年度（2年度事業１年目） | [8 empty] | 新築 | ESCO |  |  |  |  | 官公庁 | [6 empty] | IP | 既存 | ―
[5 empty] | 複数年度（3年度事業１年目） | [8 empty] | 増築 | リース |  |  |  |  | 複合施設 | [6 empty] | 独自 | 中期
[14 empty] | 改築 | 割賦 |  |  |  |  | デパート
[15 empty] | ESCO・リース |  |  |  |  | スーパーマーケット
[15 empty] | ESCO・割賦 |  |  |  |  | その他物販
コンビニ
家電量販店
郊外型大型店舗
パチンコ店
飲食店
ホテル、旅館
病院
|  |  |  | なし | [15 empty] | 福祉施設
幼稚園、保育園
|  |  |  | 北海道電力 | [15 empty] | 小・中学校
|  |  |  | 東北電力 | [15 empty] | 高校
|  |  |  | 東京電力 | [15 empty] | 大学、専門学校
|  |  |  | 中部電力 | [15 empty] | 研究施設
| なし |  |  | 北陸電力 |  |  |  |  | なし | [10 empty] | 劇場、ホール
|  |  |  | 関西電力 |  |  |  |  | 第一種エネルギー管理指定工場 | [10 empty] | 展示施設
| S ランク |  |  | 中国電力 |  |  |  |  | 第二種エネルギー管理指定工場 | [10 empty] | スポーツ施設
| A ランク |  |  | 四国電力 | [15 empty] | 温浴施設
| B+ ランク |  |  | 九州電力 | [15 empty] | 集合住宅
| B- ランク |  |  | 沖縄電力 | [15 empty] | その他
| C ランク |  |  | その他新電力
Ｓランク取得予定
Ａランク取得予定
Ｂ+ランク取得予定
Ｂ-ランク取得予定
Cランク取得予定
Note on C4: 交付申請書(本文)より申請者が概要を記入
Note on C12: 実施計画書 建物の概要の内容を記入。
Note on C26: ４事業内容 4-1（1）ＺＥＢ実現のコンセプトの 内容を要約して記入すること。
Note on C59: 実施計画書 ４事業内容 ４-（1）（2）の内容を記載。
Note on C65: 実施計画書 ４事業内容 ４-２（4）システム制御技術を要約して記載。
Note on G10: 代表担当者名を直接記入すること。
Note on G11: 代表担当者の連絡先を直接記入すること。
Note on K21: 別紙1の補助対象経費記入
Note on K24: 集計計算あり。 他書類の合計と確認下さい
Note on T6: 実施年度は白抜き表記してください。
Note on X10: 代表担当者の会社名・部署を直接記入すること。
Note on X11: 代表担当者をアドレスを直接記入すること。
Note on AA21: ＢＥＭＳ単独導入はこちらに記入
Note on AM6: ・実施計画書5.導入効果の削減率を記入。 ・計算書の値と同じか確認してください
Note on AM8: ・実施計画書5.導入効果の削減量を記入 ・計算書の値と同じか確認してください。(単位注意)
Note on AM14: 省エネルギー計算の根拠のⅢ、Ⅳまたは、Ⅴで計算されたＺＥＢ要素別一次エネルギー削減量を記入
Note on AT10: 実施計画書 5.導入効果の費用対効果を記入
Note on BB21: 上記、採用システムの既存・新規の合計値を記入
Note on BK6: 実施計画書 5.導入効果の導入前原単位を記入
Note on BK8: 実施計画書 5.導入効果の導入後原単位を記入
Note on BN14: 基準値を入力
Note on BP14: 既築でＰＡＬ計算をしないのであれば空白
Note on BV15: 省エネ計算の根拠Ⅲ.Ⅳもしくは、Ⅴで計算された設備区分ごとの一次エネルギー削減量を記入（計算根拠の枠外に転記用データーと表記あり）
・ＺＥＢ実現に資する採用システムは、今回導入する設備及び既に導入している設備を記入。
・区分欄には、今回導入する設備に【新規】、既に導入している設備には【既存】、
中期計画にて導入予定している設備には【中期】を選択。
・補助対象欄には、Ｐ12～Ｐ13記載の補助対象範囲等にある場合は【○】それ以外もしくは、
既に導入している設備については【－】を選択。

## システム提案概要②
【注意事項】 ・印刷範囲を設定済み。 ・色が付いている項目が入力必要な個所 （色なしは自動反映箇所であるが、内容は十分に確認すること） ・出力（印刷）する際は、全ての文字を黒とし、色つきのセルは色をとること。
平成25年度 住宅・ビルの革新的省エネ技術導入促進事業 （ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業）システム提案概要②
申請区分 | 0 | 補助事業名 | 0 | 補助事業者
システム概要図（全体システムがわかるもの）
・ＺＥＢ化推進の場合 補助対象設備＝赤色 （複数年度の場合 ２年度目補助対象設備＝青色、３年目補助対象設備＝緑色）
・ＢＥＭＳ単独の場合 補助対象設備＝赤色 （中期計画＝青色の破線）