## 別添3【新築】ＺＥＢ推進
・印刷範囲を設定済み。 ・色が付いている項目が入力必要な個所 （色なしは自動反映箇所であるが、内容は十分に確認すること） ・出力（印刷）する際は、全ての文字を黒とし、色つきのセルは色をとること。 ・省エネ計算の根拠【新築】（ＺＥＢ化推進)を自動反映。入力内容の確認は忘れずに！
（別添3） |  |  |  |  | 省エネルギー計算書 【新築・増改築】
| 建築用途： |  |  |  |  | 工事区分： |  | 申請区分: | ＺＥＢ化推進
| 設備用途区分 |  |  | システム導入前 標準年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 （Ａ） |  |  | ＣＥＣ 基準値 （新築） | ※1 システム導入後 年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 （Ｂ） |  | ＣＥＣ 計算値 （新築）
| 空調 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 換気 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 照明 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 給湯 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 昇降機 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| その他(冷設） |  |  | 0 |  |  |  | 0
| その他 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 合計 |  |  | 0 |  |  |  | 0
※1 システム導入後年間エネルギー消費量・ＣＥＣ値は創エネルギー量を反映していない値とする。
|  |  |  | 導入前創エネルギー量 ＭＪ/年 （Ｃ） |  |  |  | 導入後創エネルギー量 ＭＪ/年 （Ｄ）
| ※2 創エネルギー |  |  | 0 |  |  |  | 0
※２ 創ｴﾈﾙｷﾞｰとは、自然ｴﾈﾙｷﾞｰを利用した発電とする。
| 1次エネルギー 消費量 |  |  | 導入前標準年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 |  |  |  | 導入後年間エネルギー消費量 ＭＪ/年
|  |  |  | （Ｅ）＝（ Ａ - Ｃ ） |  |  |  | （Ｆ）＝（ Ｂ － Ｄ ）
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
■年間一次エネルギー削減量・削減率
| 1次エネルギー 削減量・削減率 |  |  | 削減量 ＭＪ/年 |  |  |  | 削減率
|  |  |  | （Ｇ）＝（ Ｅ － Ｆ ） |  |  |  | ( Ｇ / Ｅ ) ×100
|  |  |  | 0 |  |  | ＭＪ/年 | #DIV/0! |  |  | ←自動計算あり 少数点第二位切り捨て
|  | (注) | ・計算根拠を添付すること。
・エネルギー消費量は一次エネルギー換算値とする。
･導入後創エネルギー量は、導入前＋新規の値を示す。
Note on F5: (ファイル）①書類関係③⇒（シート）実施計画書⇒（項目）2.建物の概要での用途項目と同じ記載にしてください。
Note on G7: Ⅲ省エネ計算の根拠【新築】ＺＥＢ推進から反映
Note on G20: Ⅲ省エネ計算の根拠【新築】ＺＥＢ推進から反映
Note on N5: 新築・増築・改築 のいずれか記載ください。
Note on O7: Ⅲ省エネ計算の根拠【新築】ＺＥＢ推進から反映
Note on R7: Ⅲ省エネ計算の根拠【新築】ＺＥＢ推進から反映
Note on R20: Ⅲ省エネ計算の根拠【新築】ＺＥＢ推進から反映
Note on Z7: Ⅲ省エネ計算の根拠【新築】ＺＥＢ推進から反映

## Ⅲ省エネ計算の根拠【新築】ＺＥＢ推進
・印刷範囲を設定済み。 ・色が付いている項目が入力必要な個所 （色なしは自動反映箇所であるが、内容は十分に確認すること） ・出力（印刷）する際は、全ての文字を黒とし、色つきのセルは色をとること。
[19 empty] | 申請区分: |  |  | ＺＥＢ化推進 | [23 empty] | 申請区分: |  |  | ＺＥＢ化推進
省エネルギー計算の根拠 【新築・増改築】 | [24 empty] | 右記記入例参照 | 省エネルギー計算の根拠 【新築・増改築】
１．省エネルギー計算書 | [17 empty] | ＣＥＣの計算資料より | [7 empty] | １．省エネルギー計算書 | [18 empty] | ＣＥＣの計算資料より
| 設備用途区分 |  | システム導入前 標準年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 （Ａ） | [5 empty] | ＣＥＣ 基準値 （新築） |  | ※1 システム導入後 年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 （Ｂ） | [5 empty] | ＣＥＣ 計算値 （新築） |  | 消費エネルギー削減量 ＭＪ/年 （ Ａ - Ｂ ） | [7 empty] | 設備用途区分 |  |  | システム導入前 標準年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 （Ａ） | [5 empty] | ＣＥＣ 基準値 （新築） |  | ※1 システム導入後 年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 （Ｂ） | [5 empty] | ＣＥＣ 計算値 （新築） |  | 消費エネルギー削減量 ＭＪ/年 （ Ａ - Ｂ ）
| 空 調 |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | ＭＪ/年 |  |  |  | 空 調 |  |  | 17546108 | [5 empty] | 1.5 |  | 8773054 | [5 empty] | 0.75 |  | 8773054 |  |  |  | ＭＪ/年
| 換 気 |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | ＭＪ/年 |  |  |  | 換 気 |  |  | 1133423 | [5 empty] | 1 |  | 680054 | [5 empty] | 0.6 |  | 453369 |  |  |  | ＭＪ/年
| 照 明 |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | ＭＪ/年 |  |  |  | 照 明 |  |  | 6268000 | [5 empty] | 1 |  | 3134000 | [5 empty] | 0.5 |  | 3134000 |  |  |  | ＭＪ/年
| 給 湯 |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | ＭＪ/年 |  |  |  | 給 湯 |  |  | 746933 | [5 empty] | 1.6 |  | 560200 | [5 empty] | 1.2 |  | 186733 |  |  |  | ＭＪ/年
| 昇 降 機 |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | ＭＪ/年 |  |  |  | 昇 降 機 |  |  | 784000 | [5 empty] | 1 |  | 784000 | [5 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  | ＭＪ/年
| その他(冷設） |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | ＭＪ/年 |  |  |  | その他(冷設） |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | ＭＪ/年
| そ の 他 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | ＭＪ/年 |  |  |  | そ の 他 |  |  | 4762821 | [7 empty] | 4762821 | [7 empty] | 0 |  |  |  | ＭＪ/年
| 合計 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | ＭＪ/年 |  |  |  | 合計 |  |  | 31241285 | [7 empty] | 18694129 | [7 empty] | 12547156 |  |  |  | ＭＪ/年
|  | ※1 システム導入後年間エネルギー消費量・ＣＥＣ値は創エネルギー量を反映していない値とする。 | [25 empty] | ※1 システム導入後年間エネルギー消費量・ＣＥＣ値は創エネルギー量を反映していない値とする。
２.ＢＥＭＳ効果（ＢＥＭＳ等を用いて運転管理及びシステム制御技術による省エネ効果） | [25 empty] | ２.ＢＥＭＳ効果（ＢＥＭＳ等を用いて運転管理及びシステム制御技術による省エネ効果）
| （ｂ）システム導入後年間 エネルギー消費量（Ｂ） ＢＥＭＳ効果実施項目と削減率 | [11 empty] | ＢＥＭＳ効果による用途区分 | [13 empty] | （ｂ）システム導入後年間 エネルギー消費量（Ｂ） ＢＥＭＳ効果実施項目と削減率 | [12 empty] | ＢＥＭＳ効果による用途区分
[13 empty] | 空調 |  |  |  | 換気 |  |  |  | 照明 | [18 empty] | 空調 |  |  |  | 換気 |  |  |  | 照明
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 8773054 |  |  |  | 680054 |  |  |  | 3134000
| 1 | [10 empty] | 用途区分別の削減率 | [14 empty] | 1 | 運転時間管理 | [10 empty] | 用途区分別の削減率 | 0.9% |  |  |  | 1% |  |  |  | 1%
| 2 | [23 empty] | 削減率（％）については、小数点第一位まです。小数点第二位は切り捨て処理してください。 |  | 2 | 室内環境管理 | [11 empty] | 1%
| 3 | [25 empty] | 3 | 機器の運転効率管理 | [11 empty] | 2%
| 4 | [25 empty] | 4 | 設備間コントロール（空調/照明優先度選択制御） | [19 empty] | 2%
| 5 | [23 empty] | ＢＥＭＳ効果実施項目と削減率 一覧表を参照 （公募要領Ｐ27を参照し、用途区分別削減率の上限値に注意してください。） |  | 5 | 負荷コントロール （冷凍機最高効率運転） | [11 empty] | 1%
| 6 | [25 empty] | 6 | チューニング （熱源機の送水温度最適化） | [11 empty] | 2%
| 7 | [25 empty] | 7
| 8 | [25 empty] | 8
| 9 | [25 empty] | 9
| 10 | [25 empty] | 10
| 11 | [25 empty] | 11
| 12 | [25 empty] | 12
| 13 | [25 empty] | 13
| （ｃ） 用途区分ごとの削減率合計 | [11 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [5 empty] | （ｃ） 用途区分ごとの削減率合計 | [12 empty] | 6.9% |  |  |  | 1% |  |  |  | 3%
| （ｄ） 軽減率（1 - ｃ） | [11 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | [5 empty] | （ｄ） 軽減率（1 - ｃ） | [12 empty] | 93.1% |  |  |  | 99% |  |  |  | 97%
| （ｅ） ＢＥＭＳ効果後の年間エネルギー消費量（ｂ×ｄ） | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | （ｅ） BEMS効果後の年間エネルギー消費量（ｂ×ｄ） | [12 empty] | 8167713 |  |  |  | 673253 |  |  |  | 3039980
| （ｆ） ＢＥＭＳ効果の削減量 （ｂ - ｅ） | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | （ｆ） BEMS効果の削減量 （ｂ - ｅ） | [12 empty] | 605341 |  |  |  | 6801 |  |  |  | 94020
| （ｇ） ＢＥＭＳ効果の削減量の合計 （ｆの合計） | [11 empty] | 0 | [13 empty] | （ｇ） ＢＥＭＳ効果の削減量の合計 （ｆの合計） | [12 empty] | 706162
| ＢＥＭＳ効果による削減率（ｇ）/（Ａ） 【削減率は、0％～5％以内とする。】 | [11 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | ←” Ｎ Ｇ ” と表示の場合は、用途区分別の削減率の見直しを行い、 ＢＥＭＳ効果による削減率が 5.0％以内になるよう調整してください。 （５％超えた場合は、切り上げ処理しています。） |  |  | ＢＥＭＳ効果による削減率（ｇ）/（Ａ） 【削減率は、0％～5％以内とする。】 | [12 empty] | 2.3%
３．ＢＥＭＳ効果後の省エネルギー計算書 | [25 empty] | ３．ＢＥＭＳ効果後の省エネルギー計算書
| 設備用途区分 |  | システム導入前 標準年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 （Ａ） | [5 empty] | ＣＥＣ 基準値 （新築） |  | ※1 システム導入後年間エネルギー消費量ＭＪ/年 （Ｂ） | [5 empty] | ＣＥＣ 計算値 （新築） |  | 消費エネルギー削減量 ＭＪ/年 （ Ａ - Ｂ） | [7 empty] | 設備用途区分 |  |  | システム導入前 標準年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 （Ａ） | [5 empty] | ＣＥＣ 基準値 （新築） |  | ※1 システム導入後年間エネルギー消費量ＭＪ/年 （Ｂ） | [5 empty] | ＣＥＣ 計算値 （新築） |  | 消費エネルギー削減量 ＭＪ/年 （ Ａ - Ｂ）
| 空 調 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 最終の設備用途別の削減量（システム提案概要転記ﾃﾞｰﾀｰ） |  | 空 調 |  |  | 17546108 | [5 empty] | 1.5 |  | 8167713 | [5 empty] | 0.69825 |  | 9378395
| 換 気 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 換 気 |  |  | 1133423 | [5 empty] | 1 |  | 673253 | [5 empty] | 0.594 |  | 460170
| 照 明 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 照 明 |  |  | 6268000 | [5 empty] | 1 |  | 3039980 | [5 empty] | 0.485 |  | 3228020
| 給 湯 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 給 湯 |  |  | 746933 | [5 empty] | 1.6 |  | 560200 | [5 empty] | 1.2 |  | 186733
| 昇 降 機 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 昇 降 機 |  |  | 784000 | [5 empty] | 1 |  | 784000 | [5 empty] | 1 |  | 0
| その他（冷設） |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | その他（冷設） |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| そ の 他 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | そ の 他 |  |  | 4483077 | [7 empty] | 4483077 | [7 empty] | 0
| 合計 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 合計 |  |  | 30961541 | [7 empty] | 17708223 | [7 empty] | 13253318
|  |  | 導入前創エネルギー量 ＭＪ/年 （Ｃ） | [7 empty] | 新規創エネルギー量 ＭＪ/年 | [5 empty] | 導入後創エネルギー量 ＭＪ/年 （Ｄ） （C ＋ 新規創ｴﾈ量） | [12 empty] | 導入前創エネルギー量 ＭＪ/年 （Ｃ） | [7 empty] | 新規創エネルギー量 ＭＪ/年 | [5 empty] | 導入後創エネルギー量 ＭＪ/年 （Ｄ） （C ＋ 新規創ｴﾈ量）
| ※2・3 創エネルギー |  | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | ※2・3 創エネルギー |  |  | 0 | [7 empty] | 212560 | [5 empty] | 212560
| 創エネ出力 |  |  | （ | 0 |  | ） | ｋW |  |  |  | （ |  |  | ） ｋW |  |  |  | （ | 0 |  | ） | ｋW |  |  |  | 創エネ出力 |  |  |  | （ | 0 |  | ） | ｋW |  |  |  | （ | 20 |  | ） ｋW |  |  |  | （ | 20 |  | ） | ｋW
|  | ※２ 創ｴﾈﾙｷﾞｰとは、自然ｴﾈﾙｷﾞｰを利用した発電とする。 | [25 empty] | ※２ 創ｴﾈﾙｷﾞｰとは、自然ｴﾈﾙｷﾞｰを利用した発電とする。
|  | ※３ 創ｴﾈﾙｷﾞｰは、全量(自己消費分＋売電分) 計算に含める。 | [25 empty] | ※３ 創ｴﾈﾙｷﾞｰは、全量(自己消費分＋売電分) 計算に含める。
[19 empty] | 申請区分: |  |  | ＺＥＢ化推進 | [23 empty] | 申請区分: |  |  | ＺＥＢ化推進
省エネルギー計算の根拠 【新築・増改築】 | [25 empty] | 省エネルギー計算の根拠 【新築・増改築】
４.ＺＥＢ要素別一次エネルギー削減量 | [25 empty] | ４.ＺＥＢ要素別一次エネルギー削減量
| ＺＥＢ要素別一次エネルギー削減量計算例 （計算例によらず独自の計算にて求めても良い。） | [25 empty] | ＺＥＢ要素別一次エネルギー削減量計算例 （計算例によらず独自の計算にて求めても良い。）
| 1.建物（外皮）性能 | [25 empty] | 1.建物（外皮）性能
[8 empty] | 屋内周辺空間の | [12 empty] | ① ＧＪ/年 | [13 empty] | 屋内周辺空間の | [12 empty] | ① ＧＪ/年
|  | （ＰＡＬ（基準値） ― ＰＡＬ（計算値）） | [5 empty] | 床面積㎡ | [19 empty] | （ＰＡＬ（基準値） ― ＰＡＬ（計算値）） | [6 empty] | 床面積㎡
|  | ＭＪ/㎡年 | [5 empty] | （ペリメーター面積） |  |  |  |  | ＣＥＣ/ＡＣ（計算値） | [14 empty] | ＭＪ/㎡年 | [6 empty] | （ペリメーター面積） |  |  |  |  | ＣＥＣ/ＡＣ（計算値）
|  | ( | ― |  |  | ) | × |  |  |  |  | × |  |  |  | ÷ | 1000 |  | ＝ |  | 0 | [6 empty] | ( | 300 | ― | 265 |  | ) | × | 6600 |  |  |  | × | 0.69 |  |  | ÷ | 1000 |  | ＝ |  | 159
| 2.内部発熱の削減 | [25 empty] | 2.内部発熱の削減
[6 empty] | 内部発熱のエネルギー（負荷）の | [14 empty] | ② ＧＪ/年 | [11 empty] | 内部発熱のエネルギー（負荷）の | [14 empty] | ② ＧＪ/年
|  | 空調エネルギー削減量 |  |  |  | 空調エネルギー（負荷）に | [7 empty] | 内部発熱削減後から | [13 empty] | 空調エネルギー削減量 |  |  |  |  | 空調エネルギー（負荷）に | [7 empty] | 内部発熱削減後から
|  | ＧＪ/年 （Ａ－Ｂ） |  |  |  |  | 占める割合 | [6 empty] | 削減前へのスライド率 | [13 empty] | ＧＪ/年 （Ａ－Ｂ） | [5 empty] | 占める割合 | [6 empty] | 削減前へのスライド率
[5 empty] | × | [7 empty] | × | [5 empty] | ＝ |  | 0 | [6 empty] | 8773 |  |  |  | × |  | 2% | [5 empty] | × |  | 150% |  |  |  | ＝ |  | 263
| 3.省エネシステム・高性能機器 | [23 empty] | 赤字のままプリントアウトして下さい |  | 3.省エネシステム・高性能機器
|  | 省エネシステム導入後エネルギー削減量 |  |  |  |  | 建築（外皮）性能① | [6 empty] | 内部発熱② | [6 empty] | ③ ＧＪ/年 | [6 empty] | 省エネシステム導入後エネルギー削減量 | [5 empty] | 建築（外皮）性能① | [6 empty] | 内部発熱② | [6 empty] | ③ ＧＪ/年
|  | 合計 ＧＪ/年 （Ａ－Ｂ） | [25 empty] | 合計 ＧＪ/年 （Ａ－Ｂ）
[5 empty] | - |  | 0 |  |  |  |  | - |  | 0 |  |  |  |  | ＝ |  | 0 | [6 empty] | 12547 |  |  |  | - |  | 159 |  |  |  |  | - |  | 263 |  |  |  |  | ＝ |  | 12125
| 4.創エネルギー | [25 empty] | 4.創エネルギー
| 導入後創エネルギー量 | [9 empty] | 導入前創エネルギー量 | [9 empty] | ④ ＧＪ/年 | [5 empty] | 導入後創エネルギー量 | [10 empty] | 導入前創エネルギー量 | [9 empty] | ④ ＧＪ/年
|  | ＧＪ/年 （Ｄ） | [9 empty] | ＧＪ/年 （Ｃ） | [15 empty] | ＧＪ/年 （Ｄ） | [10 empty] | ＧＪ/年 （Ｃ）
[7 empty] | - | [11 empty] | ＝ |  | 0 | [6 empty] | 212 | [5 empty] | - |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | ＝ |  | 212
| 5.ＢＥＭＳ効果 | [25 empty] | 5.ＢＥＭＳ効果
[21 empty] | ⑤ ＧＪ/年 | [26 empty] | ⑤ ＧＪ/年
[19 empty] | ＝ |  | 0 | [17 empty] | 706 | [6 empty] | ＝ |  | 706
[21 empty] | ＧＪ/年 | [26 empty] | ＧＪ/年
| 合 計 | [19 empty] | 0 | [5 empty] | 合 計 | [20 empty] | 13465
| 1.建物（外皮）性能 | [6 empty] | ① | [5 empty] | ＧＪ/年 | [12 empty] | 1.建物（外皮）性能 | [7 empty] | ① |  | 159 |  |  |  | ＧＪ/年
| 2.内部発熱の削減 | [6 empty] | ② | [5 empty] | ＧＪ/年 | [10 empty] | ←1.2.3の合計値は、1．省エネルギー計算書の消費エネルギー削減量合計値と同じ。(単位に注意） |  | 2.内部発熱の削減 | [7 empty] | ② |  | 263 |  |  |  | ＧＪ/年
| 3.省エネシステム・高性能機器 | [6 empty] | ③ | [5 empty] | ＧＪ/年 | [12 empty] | 3.省エネシステム・高性能機器 | [7 empty] | ③ |  | 12125 |  |  |  | ＧＪ/年
| 4.創エネルギー | [6 empty] | ④ | [5 empty] | ＧＪ/年 | [12 empty] | 4.創エネルギー | [7 empty] | ④ |  | 212 |  |  |  | ＧＪ/年
| ＢＥＭＳ効果（（ｇ）÷1000） | [12 empty] | ＧＪ/年 | [12 empty] | ＢＥＭＳ効果 | [9 empty] | 706 |  |  |  | ＧＪ/年
| 合計 | [8 empty] | 0 |  |  |  | ＧＪ/年 | [12 empty] | 合計 | [9 empty] | 13465 |  |  |  | ＧＪ/年
| （注）・ＰＡＬ/ＣＥＣ計算書及びその他計算根拠資料、機器仕様を示すカタログの抜粋を添付すること。 | [25 empty] | （注）・ＰＡＬ/ＣＥＣ計算書及びその他計算根拠資料、機器仕様を示すカタログの抜粋を添付すること。
Note on D84: 小数点切り捨て １．省エネルギー計算書 空調の消費エネルギー削減量より
Note on D91: 小数点切り捨て １．省エネルギー計算書 消費エネルギー削減量より
Note on D98: 小数点切り捨て
Note on K84: 計算式 （ＰＡＬ・ＣＥＣ計算書より） （ＱB÷Ｑ）×100＝内部発熱の負荷割合（％） （ＱB＝年間インテリア顕熱負荷【≒内部発熱の負荷】） （ Ｑ＝年間仮想空気調和負荷）
Note on P98: 小数点切り捨て
Note on P104: 小数点切り捨て
Note on S84: 計算式 （（内部発熱削減前÷（内部発熱削減前－機器発熱軽減分）－１）×100 ＝スライド率（％）