## （別添4）【既築】ＺＥＢ化推進
・【既 築】の「ＺＥＢ化推進」を申請する方のシートです。 ・印刷範囲を設定済み。 ・色が付いている項目が入力必要な個所 （色なしは自動反映箇所であるが、内容は十分に確認すること） ・出力（印刷）する際は、全ての文字を黒とし、色つきのセルは色をとること。 ・省エネ計算の根拠【既築】(ＺＥＢ化推進）を自動反映。入力内容の確認は忘れずに！
（別添４） |  |  |  |  | 省エネルギー計算書 【 既 築 】
| 建築用途： |  |  |  |  | 工事区分： | 既築 |  | 申請区分: | ＺＥＢ化推進
| 設備用途区分 |  |  | システム導入前 年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 （Ａ） |  |  |  | ＣＥＣ 基準値 （新築） | システム導入後 年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 （Ｂ） |  | ＣＥＣ 計算値 （新築）
| 空調 |  |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | -
| 換気 |  |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | -
| 照明 |  |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | -
| 給湯 |  |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | -
| 昇降機 |  |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | -
| その他(冷設） |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| その他 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 合計 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 導入前創エネルギー量 ＭＪ/年 （Ｃ） |  |  |  |  | 導入後創エネルギー量 ＭＪ/年 （Ｄ）
| ※1 創エネルギー |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
※1 創ｴﾈﾙｷﾞｰとは、自然ｴﾈﾙｷﾞｰを利用した発電とする。
| 1次エネルギー 消費量 |  |  | 導入前年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 |  |  |  |  | 導入後年間エネルギー消費量 ＭＪ/年
|  |  |  | （Ｅ）＝（ Ａ - Ｃ ） |  |  |  |  | （Ｆ）＝（ Ｂ － Ｄ ）
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ←自動計算あり
■年間一次エネルギー削減量・削減率
| 1次エネルギー 削減量・削減率 |  |  | 削減量 ＭＪ/年 |  |  |  |  | 削減率
|  |  |  | （Ｇ）＝（ Ｅ － Ｆ ） |  |  |  |  | ( Ｇ / Ｅ ) ×100
|  |  |  | 0 |  |  |  | ＭＪ/年 | #DIV/0! |  |  | ←自動計算あり 少数点第二位切り捨て
|  | （注） | ・計算根拠を添付すること。
・エネルギー消費量は一次エネルギー換算値とする。
・既築の場合、ＣＥＣ値は記入しなくてもよい(新築時のＣＥＣ値がある場合には記入のこと)。
・既築の場合、過去３年間の実績一覧表（月別・エネルギー種類別）を添付すること。
・導入後創エネルギー量は、導入前＋新規の値を示す。
Note on F5: (ファイル）①書類関係③⇒（シート）実施計画書⇒（項目）2.建物の概要での用途項目と同じ記載にしてください。
Note on G7: Ⅳ省エネ計算の根拠【既築】ＺＥＢ推進から反映
Note on G20: Ⅳ省エネ計算の根拠【既築】ＺＥＢ推進から反映
Note on R7: Ⅳ省エネ計算の根拠【既築】ＺＥＢ推進から反映
Note on R20: Ⅳ省エネ計算の根拠【既築】ＺＥＢ推進から反映

## Ⅳエネ計算の根拠 【既築】(ＺＥＢ化推進)
・印刷範囲を設定済み。 ・色が付いている項目が入力必要な個所 （色なしは自動反映箇所であるが、内容は十分に確認すること） ・出力（印刷）する際は、全ての文字を黒とし、色つきのセルは色をとること。
下表を参考に適宜実績値による一次エネルギー消費量をまとめること。 単位等に誤りがないように注意（ｋＪ、ＭＪ、ＧＪ等）。 用途区分（空調、換気、照明、etc.）が判明している場合は、適宜実績をまとめる。
[20 empty] | 申請区分: |  |  | ＺＥＢ化推進 |  |  | 右記記入例参照 | [18 empty] | 申請区分: |  |  | ＺＥＢ化推進
省エネルギー計算の根拠 【既築】 | [26 empty] | 省エネルギー計算の根拠 【既築】
１．実績値（過去3年間）の集計 | [26 empty] | １．実績値（過去3年間）の集計
| 集計表を作成の上、過去３年間の平均を 求める（創エネルギー量（自己消費分）を含む） | [26 empty] | 次頁の集計表を作成の上、過去３年間の平均を 求める（創エネルギー量（自己消費分）を含む）
| 平成22年 |  |  |  | 0 |  |  |  | MJ/年 | [15 empty] | ←最後のシート「建物全体のエネルギー消費量 実績値」はじめにを入力してください |  |  | 平成22年 |  |  | 0 |  |  | MJ/年
| 平成23年 |  |  |  | 0 |  |  |  | MJ/年 | [18 empty] | 平成23年 |  |  | 0 |  |  | MJ/年
| 平成24年 |  |  |  | 0 |  |  |  | MJ/年 | [18 empty] | 平成24年 |  |  | 0 |  |  | MJ/年
|  | 年間の平均 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | MJ/年 | [15 empty] | ←3年間の平均と2.設備用途区分のエネルギー消費量の算出 合計はイコールになること |  |  | 3 | 年間の平均 |  | 30361916 |  |  | MJ/年
２．設備用途区分毎のエネルギー消費量の算出 | [26 empty] | ２．設備用途区分毎のエネルギー消費量の算出
| 設備用途区分（空調、換気、照明、給湯、昇降機、その他）別に集計し、エネルギー消費量を求める | [26 empty] | 設備用途区分（空調、換気、照明、給湯、昇降機、その他）別に集計し、エネルギー消費量を求める
| 設備用途区分 |  |  |  |  | エネルギー消費量（MJ/年） | [6 empty] | 比率（％） |  |  | 備考（計算書参照ページ） | [11 empty] | 設備用途区分 |  |  |  | エネルギー消費量（MJ/年） | [5 empty] | 比率（％） |  |  | 備考（計算書参照ページ）
| 空 調 | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | ←別途、計算書を添付すること |  |  | 空 調 |  |  |  | 15805054 | [5 empty] | 52.06% |  |  | 計算書Ｐ○ ※(イ)
| 換 気 | [11 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | また計算書のページ番号とその計算結果の記号備考欄に記入する |  |  | 換 気 |  |  |  | 1480054 | [5 empty] | 4.875% |  |  | 計算書Ｐ○ ※(ロ)
| 照 明 | [11 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 照 明 |  |  |  | 6154000 | [5 empty] | 20.27% |  |  | 計算書Ｐ○ ※(ハ)
| 給 湯 | [11 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 給 湯 |  |  |  | 560200 | [5 empty] | 1.845% |  |  | 計算書Ｐ○ ※(ニ)
| 昇 降 機 | [11 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  | 784000 | [5 empty] | 2.582% |  |  | 表５ 事務所より
| その他（冷設） | [11 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | その他（冷設） |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0%
| そ の 他 | [11 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | そ の 他 |  |  |  | 5578608 | [5 empty] | 18.37% |  |  | 計算書Ｐ○ ※(ホ)
| （ａ）合 計 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | [11 empty] | ←設備用途区分のエネルギー消費量の算出 合計と上記、3年間の平均とはイコールになること |  |  | （ａ）合 計 |  |  |  | 30361916 | [5 empty] | 100%
|  | (注)省エネ計画している用途区分は効果を検証する際のベースとなるので、積上げ算出をする。「公募要領 P26 表5」は参考値とする。 | [26 empty] | (注)省エネ計画している用途区分は効果を検証する際のベースとなるので、積上げ算出をする。「公募要領 P26 表5」は参考値とする。
３．省エネルギー量の算出 | [26 empty] | ３．省エネルギー量の算出
| (1)導入するシステム | [26 empty] | (1)導入するシステム
| No. | 省エネルギー手法 | [10 empty] | 削減量 （MJ/年） |  |  |  |  | 削減率（％） （削減量/ａ） |  |  | 備考 （計算書参照ページ） | [6 empty] | No. | 省エネルギー手法 | [8 empty] | 削減量 （MJ/年） |  |  |  |  | 削減率（％） （削減量/ａ） |  |  | 備考 （計算書参照ページ）
| ① | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ① | ｌｏｗ-E複層ガラス | [8 empty] | 159000 |  |  |  |  | 0.5237% |  |  | 計算書Ｐ○ ※①
| ② | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ② | クラウド化 | [8 empty] | 87000 |  |  |  |  | 0.2865% |  |  | 計算書Ｐ○ ※②
| ③ | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ③ | 地中熱利用高効率ポンプチラー | [8 empty] | 3627520 |  |  |  |  | 11.95% |  |  | 計算書Ｐ○ ※③
| ④ | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ④ | タスク・アンビエント空調 | [8 empty] | 2002400 |  |  |  |  | 6.595% |  |  | 計算書Ｐ○ ※④
| ⑤ | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ⑤ | 最適自然換気 | [8 empty] | 720000 |  |  |  |  | 2.371% |  |  | 計算書Ｐ○ ※⑤
| ⑥ | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ⑥ | タスク・アンビエント照明設備（ＬＥＤ化） | [8 empty] | 3000000 |  |  |  |  | 9.881% |  |  | 計算書Ｐ○ ※⑥
| ⑦ | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ⑦ | 熱源台数制御 | [8 empty] | 350000 |  |  |  |  | 1.153% |  |  | 計算書Ｐ○ ※⑦
| ⑧ | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ⑧ | 冷却水ポンプ変流量制御 | [8 empty] | 218000 |  |  |  |  | 0.718% |  |  | 計算書Ｐ○ ※⑧
| ⑨ | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ⑨ | 冷温水二次ポンプ流量制御 | [8 empty] | 110000 |  |  |  |  | 0.3623% |  |  | 計算書Ｐ○ ※⑨
| ⑩ | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ⑩ | 空調機変風量制御 | [8 empty] | 200000 |  |  |  |  | 0.6587% |  |  | 計算書Ｐ○ ※⑩
| ⑪ | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ⑪ | 照明センサーによる照明制御 | [8 empty] | 122000 |  |  |  |  | 0.4018% |  |  | 計算書Ｐ○ ※⑪
| ⑫ | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ⑫ | [14 empty] | 0%
| ⑬ | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ⑬ | [14 empty] | 0%
| ⑭ | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ⑭ | [14 empty] | 0%
| ⑮ | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ⑮ | [14 empty] | 0%
| 合 計 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | （単位に気を付けること） |  |  | 合 計 | [9 empty] | 10595920 |  |  |  |  | 34.9%
|  | （注） | ・別紙にて各省エネ手法の計算書を必ず添付すること | [25 empty] | （注） | ・別紙にて各省エネ手法の計算書を必ず添付すること
|  |  | ・創エネルギーによる削減量は、省エネルギー手法には計上しないこと。 | [26 empty] | ・創エネルギーによる削減量は、省エネルギー手法には計上しないこと。
| （3）集計 | [26 empty] | （3）集計
| 省エネルギー量算出後の設備用途区分毎のエネルギー消費量（3-（1）設備用途区分毎に編入） | [26 empty] | 省エネルギー量算出後の設備用途区分毎のエネルギー消費量（3-（1）省エネルギー手法を算入）
| 設備用途区分 |  |  |  | 導入前エネルギー消費量 （MJ/年）（Ａ） | [6 empty] | 削減量 |  |  |  | 省エネ手法 |  |  | 導入後エネルギー消費量（MJ/年） （Ｂ） （Ａ - 削減量） | [8 empty] | 設備用途区分 |  |  | 導入前エネルギー消費量（MJ/年）（Ａ） | [5 empty] | 削減量 |  |  |  | 省エネ手法 |  |  | 導入後エネルギー消費量（MJ/年） （Ｂ） （Ｂ）＝（Ａ）-削減量
| 空 調 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 空 調 |  |  | 15805054 | [5 empty] | 6753920 |  |  |  | ①②③④⑦⑧⑨⑩ |  |  | 9051134
| 換 気 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 換 気 |  |  | 1480054 | [5 empty] | 720000 |  |  |  | ⑤ |  |  | 760054
| 照 明 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 照 明 |  |  | 6154000 | [5 empty] | 3122000 |  |  |  | ⑥⑪ |  |  | 3032000
| 給 湯 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 給 湯 |  |  | 560200 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 560200
| 昇 降 機 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 昇 降 機 |  |  | 784000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 784000
| その他（冷設） |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | その他（冷設） |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| そ の 他 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | そ の 他 |  |  | 5578608 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 5578608
| 合 計 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | ←削減量の合計値と上記、省エネシステム3-（1）の合計値とはイコールになること |  |  | 合 計 |  |  | 30361916 | [5 empty] | 10595920 | [6 empty] | 19765996
[20 empty] | 申請区分: |  |  | ＺＥＢ化推進 | [21 empty] | 申請区分: |  |  | ＺＥＢ化推進
省エネルギー計算の根拠 【既築】 | [26 empty] | 省エネルギー計算の根拠 【既築】
| （4）ＢＥＭＳ効果 | [26 empty] | （4）ＢＥＭＳ効果
| ＢＥＭＳ等を用いて運転管理及びシステム制御技術による省エネ効果） | [26 empty] | ＢＥＭＳ等を用いて運転管理及びシステム制御技術による省エネ効果）
| （ｂ）システム導入後年間 エネルギー消費量（Ｂ） ＢＥＭＳ効果実施項目と削減率 | [13 empty] | ＢＥＭＳ効果による用途区分 | [12 empty] | （ｂ）システム導入後年間 エネルギー消費量（Ｂ） ＢＥＭＳ効果実施項目と削減率 | [11 empty] | ＢＥＭＳ効果による用途区分
[15 empty] | 空調 |  |  | 換気 |  |  |  | 照明 | [17 empty] | 空調 |  |  | 換気 |  |  |  | 照明
[15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [17 empty] | 9051134 |  |  | 760054 |  |  |  | 3032000
| 1 | [12 empty] | 用途区分別の削減率 | [13 empty] | 1 | 運転時間管理 | [9 empty] | 用途区分別の削減率 | 0.9% |  |  | 1% |  |  |  | 1%
| 2 | [24 empty] | ←削減率（％）については、小数点第一位まで。小数点第二位は切り捨て処理してください。 |  | 2 | 室内環境管理 | [10 empty] | 1%
| 3 | [26 empty] | 3 | 機器の運転効率管理 | [10 empty] | 2%
| 4 | [26 empty] | 4 | 設備間コントロール（空調/照明優先度選択制御） | [17 empty] | 2%
| 5 | [26 empty] | 5 | 負荷コントロール （冷凍機最高効率運転） | [10 empty] | 1%
| 6 | [24 empty] | ＢＥＭＳ効果実施項目と削減率 一覧表を参照 （公募要領Ｐ27を参照し、用途区分別削減率の上限値に注意してください。） |  | 6 | チューニング （熱源機の送水温度最適化） | [10 empty] | 2%
| 7 | [26 empty] | 7
| 8 | [26 empty] | 8
| 9 | [26 empty] | 9
| 10 | [26 empty] | 10
| 11 | [26 empty] | 11
| 12 | [26 empty] | 12
| 13 | [26 empty] | 13
| （ｃ） 用途区分ごとの削減率合計 | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [5 empty] | （ｃ） 用途区分ごとの削減率合計 | [11 empty] | 6.9% |  |  | 1% |  |  |  | 3%
| （ｄ） 軽減率（1 - ｃ） | [13 empty] | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 100% | [5 empty] | （ｄ） 軽減率（1 - ｃ） | [11 empty] | 93.1% |  |  | 99% |  |  |  | 97%
| （ｅ） ＢＥＭＳ効果後の年間エネルギー消費量（ｂ×ｄ） | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | （ｅ） BEMS効果後の年間エネルギー消費量（ｂ×ｄ） | [11 empty] | 8426605 |  |  | 752453 |  |  |  | 2941040
| （ｆ） ＢＥＭＳ効果の削減量 （ｂ - ｅ） | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | （ｆ） BEMS効果の削減量 （ｂ - ｅ） | [11 empty] | 624529 |  |  | 7601 |  |  |  | 90960
| （ｇ） ＢＥＭＳ効果の削減量の合計 （ｆの合計） | [13 empty] | 0 | [12 empty] | （ｇ） ＢＥＭＳ効果の削減量の合計 （ｆの合計） | [11 empty] | 723090
| ＢＥＭＳ効果による削減率（ｇ）/（Ａ） 【削減率は、0％～5％以内とする。】 | [13 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | ←” Ｎ Ｇ ” と表示の場合は、用途区分別の削減率の見直しを行い、ＢＥＭＳ効果による削減率が 5.0％以内になるよう調整してください。（５％超えたときは、切り上げ処理しています。） |  |  | ＢＥＭＳ効果による削減率（ｇ）/（Ａ） 【削減率は、0％～5％以内とする。】 | [11 empty] | 2.4%
４．省エネルギー量計算のまとめ | [26 empty] | ４．省エネルギー量計算のまとめ
| 設備用途区分 |  |  |  | システム導入前 標準年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 （Ａ） | [5 empty] | ＣＥＣ 基準値 （新築） |  | システム導入後 年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 （Ｂ） |  |  |  |  | ＣＥＣ 計算値 （新築） |  | 消費エネルギー削減量 ＭＪ/年 （ Ａ - Ｂ ） | [7 empty] | 設備用途区分 |  |  | システム導入前 標準年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 （Ａ） |  |  |  |  | ＣＥＣ 基準値 （新築） |  | システム導入後 年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 （Ｂ） |  |  |  |  | ＣＥＣ 計算値 （新築） |  | 消費エネルギー削減量 ＭＪ/年 （ Ａ - Ｂ ）
| 空 調 |  |  |  | 0 | [5 empty] | - |  | 0 |  |  |  |  | - |  | 0 | [7 empty] | 空 調 |  |  | 15805054 |  |  |  |  | - |  | 8426605 |  |  |  |  | - |  | 7378449
| 換 気 |  |  |  | 0 | [5 empty] | - |  | 0 |  |  |  |  | - |  | 0 | [7 empty] | 換 気 |  |  | 1480054 |  |  |  |  | - |  | 752453 |  |  |  |  | - |  | 727601
| 照 明 |  |  |  | 0 | [5 empty] | - |  | 0 |  |  |  |  | - |  | 0 | [5 empty] | 最終の設備用途別の削減量（システム提案概要転記ﾃﾞｰﾀｰ） |  | 照 明 |  |  | 6154000 |  |  |  |  | - |  | 2941040 |  |  |  |  | - |  | 3212960
| 給 湯 |  |  |  | 0 | [5 empty] | - |  | 0 |  |  |  |  | - |  | 0 | [7 empty] | 給 湯 |  |  | 560200 |  |  |  |  | - |  | 560200 |  |  |  |  | - |  | 0
| 昇 降 機 |  |  |  | 0 | [5 empty] | - |  | 0 |  |  |  |  | - |  | 0 | [7 empty] | 昇 降 機 |  |  | 784000 |  |  |  |  | - |  | 784000 |  |  |  |  | - |  | 0
| その他（冷設） |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | その他（冷設） |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| そ の 他 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | そ の 他 |  |  | 5578608 | [6 empty] | 5578608 | [6 empty] | 0
| 合 計 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 合 計 |  |  | 30361916 | [6 empty] | 19042906 | [6 empty] | 11319010
| 設備用途区分 |  |  |  | （Ｃ）導入前 創エネルギー量（MJ/年） | [6 empty] | 新規創エネ量（MJ/年） | [5 empty] | （Ｄ）導入後 創エネルギー量（MJ/年） （C ＋ 新規創ｴﾈ量） | [9 empty] | 設備用途区分 |  |  | （Ｃ）導入前 創エネルギー量（MJ/年） | [5 empty] | 新規創エネ量（MJ/年） | [5 empty] | （Ｄ）導入後 創エネルギー量（MJ/年） （C ＋ 新規創ｴﾈ量）
| ※1.2 創エネルギー | [16 empty] | 0 | [9 empty] | ※1.2 創エネルギー |  |  | 102400 | [5 empty] | 212560 | [5 empty] | 314960
| 創エネ出力 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | ｋW |  |  | （ |  |  | ） | ｋW |  | （ | 0 |  |  | ） | ｋW |  |  |  | 創エネ出力 |  |  |  | （ | 10 | ） | ｋW |  |  | （ | 20 |  | ） | ｋW |  | （ | 30 |  |  | ） | ｋW
|  | ※1 創ｴﾈﾙｷﾞｰとは、自然ｴﾈﾙｷﾞｰを利用した発電とする。 | [26 empty] | ※1 創ｴﾈﾙｷﾞｰとは、自然ｴﾈﾙｷﾞｰを利用した発電とする。
|  | ※2 創ｴﾈﾙｷﾞｰは、全量(自己消費分＋売電分) 計算に含める。 | [26 empty] | ※2 創ｴﾈﾙｷﾞｰは、全量(自己消費分＋売電分) 計算に含める。
５．ＺＥＢ要素別一次エネルギー削減量 | [26 empty] | ５．ＺＥＢ要素別一次エネルギー削減量
[16 empty] | 省エネ手法 |  |  |  | 削減量 | [20 empty] | 省エネ手法 |  |  |  | 削減量
| 1.建物（外皮）性能 | [21 empty] | ＧＪ/年 |  |  | ←（単位に気を付けること） |  | 1.建物（外皮）性能 | [12 empty] | ① |  |  |  | 159 |  |  | ＧＪ/年
| 2.内部発熱の削減 | [21 empty] | ＧＪ/年 |  |  | ←1.2.3の合計値は、３．省エネルギー量の算出（3）削減量の合計値と同じ。(単位に注意） |  | 2.内部発熱の削減 | [12 empty] | ② |  |  |  | 87 |  |  | ＧＪ/年
| 3.省エネシステム・高性能機器 | [21 empty] | ＧＪ/年 |  |  |  |  | 3.省エネシステム・高性能機器 | [12 empty] | ③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪ |  |  |  | 10349 |  |  | ＧＪ/年
| 4.創エネルギー（（新規創エネ量）÷1000） | [21 empty] | ＧＪ/年 |  |  |  |  | 4.創エネルギー（（新規創エネ量）÷1000） | [16 empty] | 212 |  |  | ＧＪ/年
| ＢＥＭＳ効果（（ｇ）÷1000） | [21 empty] | ＧＪ/年 |  |  |  |  | ＢＥＭＳ効果（（ｇ）÷1000） | [16 empty] | 723 |  |  | ＧＪ/年
| 合計 | [18 empty] | 0 |  |  | ＧＪ/年 |  |  |  |  | 合計 | [16 empty] | 11530 |  |  | ＧＪ/年
[20 empty] | 申請区分: |  |  | ＺＥＢ化推進
省エネルギー計算の根拠 【既築】
[8 empty] | 建物全体のエネルギー消費量 実績値 | [16 empty] | ←既築で申請する場合は、全事業者必須
| 平成22年 | [24 empty] | ←22年～２4年の３年間で構いません。
| 月 |  |  | 電力（一般） kWh |  |  | 電力（昼間） kWh |  |  | 電力（夜間） kWh |  |  | ガス（種別） m3 |  |  | 油（種別） Ｌ |  | ※創エネルギー kWh(自己消費分) | [5 empty] | ※創エネルギー kWh(売電分) |  | ←・ガス（種別・単位）、油（種別）を明記すること ・空欄に追加でエネルギー消費量を計上する場合は、一次エネルギー量に換算して 一次エネルギー合計値欄に算入してください。
| 計 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 原単位 |  |  | 9.76 |  |  | 9.97 |  |  | 9.28 | [7 empty] | 9.76 | [5 empty] | 9.76
| 換算単位 |  |  | MJ/kWh |  |  | MJ/kWh |  |  | MJ/kWh | [7 empty] | MJ/kWh | [5 empty] | MJ/kWh
| 一次エネルギー量 MＪ／年 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 一次エネルギー合計値 MＪ／年 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | ※創ｴﾈﾙｷﾞｰとは、自然ｴﾈﾙｷﾞｰを利用した発電とする。
※一次エネルギー合計値に、売電の値を含めないこと、
| 平成23年 | [23 empty] | ←導入前に昼間と夜間の電力原単位を用いる場合、導入後も、昼間と夜間の原単位を用いること。導入後の効果を昼間、夜間に区分できない場合は、全電力を一般値（9.76MJ/kWh）を用いること。
| 月 |  |  | 電力（一般） kWh |  |  | 電力（昼間） kWh |  |  | 電力（夜間） kWh |  |  | ガス（種別） m3 |  |  | 油（種別） Ｌ |  | ※創エネルギー kWh(自己消費分) | [5 empty] | ※創エネルギー kWh(売電分)
| 計 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 原単位 |  |  | 9.76 |  |  | 9.97 |  |  | 9.28 | [7 empty] | 9.76 | [5 empty] | 9.76
| 換算単位 |  |  | MJ/kWh |  |  | MJ/kWh |  |  | MJ/kWh | [7 empty] | MJ/kWh | [5 empty] | MJ/kWh
| 一次エネルギー量 MＪ／年 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 一次エネルギー合計値 MＪ／年 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | ※創ｴﾈﾙｷﾞｰとは、自然ｴﾈﾙｷﾞｰを利用した発電とする。
※一次エネルギー合計値に、売電の値を含めないこと、
平成24年
| 月 |  |  | 電力（一般） kWh |  |  | 電力（昼間） kWh |  |  | 電力（夜間） kWh |  |  | ガス（種別） m3 |  |  | 油（種別） Ｌ |  | ※創エネルギー kWh(自己消費分) | [5 empty] | ※創エネルギー kWh(売電分)
| 計 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 原単位 |  |  | 9.76 |  |  | 9.97 |  |  | 9.28 | [7 empty] | 9.76 | [5 empty] | 9.76
| 換算単位 |  |  | MJ/kWh |  |  | MJ/kWh |  |  | MJ/kWh | [7 empty] | MJ/kWh | [5 empty] | MJ/kWh
| 一次エネルギー量 MＪ／年 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 一次エネルギー合計値 MＪ／年 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | ※創ｴﾈﾙｷﾞｰとは、自然ｴﾈﾙｷﾞｰを利用した発電とする。
※一次エネルギー合計値に、売電の値を含めないこと、
Note on C12: 実績値の集計 年数を記入してください
Note on C123: 年度でも年でも可
Note on G9: 建物全体のエネルギー消費量 実績値の値を反映
Note on X29: 備考欄は必ず記入し、 どの計算書のどこから用いた数字なのか、ひも付けをする
Note on BU29: 備考欄は必ず記入し、 どの計算書のどこから用いた数字なのか、ひも付けをする
年度毎に集計管理されている場合は、スタート月を年度開始月に変更しても良い