## （別添5） 【既築】ＢＥＭＳ単独導入
・【既 築】の「ＢＥＭＳ単独導入」を申請する方のシートです。 ・印刷範囲を設定済み。 ・色が付いている項目が入力必要な個所 （色なしは自動反映箇所であるが、内容は十分に確認すること） ・出力（印刷）する際は、全ての文字を黒とし、色つきのセルは色をとること。 ・省エネ計算の根拠【既築】(ＢＥＭＳ単独導入）を自動反映。入力内容の確認は忘れずに！
（別添5） |  |  |  |  | 省エネルギー計算書 【 既 築 】
| 建築用途： |  |  |  |  | 工事区分： | 既築 |  | 申請区分: | ＢＥＭＳ単独導入(および中期計画)
| 設備用途区分 |  |  | システム導入前 年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 （Ａ） |  |  |  | ＣＥＣ 基準値 （新築） | システム導入後 年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 （Ｂ） |  | ＣＥＣ 計算値 （新築）
| 空調 |  |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | -
| 換気 |  |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | -
| 照明 |  |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | -
| 給湯 |  |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | -
| 昇降機 |  |  | 0 |  |  |  | - | 0 |  | -
| その他(冷設） |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| その他 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 合計 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 導入前創エネルギー量 ＭＪ/年 （Ｃ） |  |  |  |  | 導入後創エネルギー量 ＭＪ/年 （Ｄ）
| ※1創エネルギー |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
※1 創ｴﾈﾙｷﾞｰとは、自然ｴﾈﾙｷﾞｰを利用した発電とする。
| 1次エネルギー 消費量 |  |  | 導入前年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 |  |  |  |  | 導入後年間エネルギー消費量 ＭＪ/年
|  |  |  | （Ｅ）＝（ Ａ - Ｃ ） |  |  |  |  | （Ｆ）＝（ Ｂ － Ｄ ）
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ←自動計算あり
■年間一次エネルギー削減量・削減率
ＢＥＭＳ単独導入
| 1次エネルギー 削減量・削減率 |  |  | 削減量 ＭＪ/年 （Ｇ）＝（ Ｅ － Ｆ ） |  |  |  |  | 削減率 ( Ｇ / Ｅ ) ×100
|  |  |  | 0 |  |  |  | ＭＪ/年 | #DIV/0! |  |  | ←自動計算あり 少数点第二位切り捨て
■年間一次エネルギー削減量・削減率
中期計画
| 1次エネルギー 削減量・削減率 |  |  | 削減量 ＭＪ/年 |  |  |  |  | 削減率
|  |  |  | （Ｇ´）＝（ Ｅ － Ｆ´ ） |  |  |  |  | ( Ｇ´ / Ｅ ) ×100
|  |  |  | 0 |  |  |  | ＭＪ/年 | #DIV/0!
|  | (注) | ・計算根拠を添付すること。
・エネルギー消費量は一次エネルギー換算値とする。
・既築の場合、ＣＥＣ値は記入しなくてもよい(新築時のＣＥＣ値がある場合には記入のこと)。
・既築の場合、過去３年間の実績一覧表（月別・エネルギー種類別）を添付すること。
・導入後創エネルギー量は、導入前＋新規の値を示す。
Note on F5: (ファイル）①書類関係③⇒（シート）実施計画書⇒（項目）2.建物の概要での用途項目と同じ記載にしてください。
Note on G7: Ⅴ省エネ計算の根拠【既築】ＢＥＭＳ単独導入から反映
Note on G19: Ⅴ省エネ計算の根拠【既築】ＢＥＭＳ単独導入から反映
Note on G38: Ⅴ省エネ計算の根拠【既築】ＢＥＭＳ単独導入から反映
Note on R7: Ⅴ省エネ計算の根拠【既築】ＢＥＭＳ単独導入から反映
Note on R19: Ⅴ省エネ計算の根拠【既築】ＢＥＭＳ単独導入から反映
Note on R38: Ⅴ省エネ計算の根拠【既築】ＢＥＭＳ単独導入から反映

## Ⅴ省エネ計算の根拠 【既築】ＢＥＭＳ単独導入
・印刷範囲を設定済み。 ・色が付いている項目が入力必要な個所 （色なしは自動反映箇所であるが、内容は十分に確認すること） ・出力（印刷）する際は、色つきのセルは色をとること。
下表を参考に適宜実績値による一次エネルギー消費量をまとめること。 単位等に誤りがないように注意（ｋＪ、ＭＪ、ＧＪ等）。 用途区分（空調、換気、照明、etc.）が判明している場合は、適宜実績をまとめる。
[17 empty] | 申請区分: |  | ＢＥＭＳ単独導入(および中期計画) | [24 empty] | 申請区分: |  | ＢＥＭＳ単独導入(および中期計画)
省エネルギー計算の根拠 【既築】 | [26 empty] | 省エネルギー計算の根拠 【既築】
１．実績値（過去3年間）の集計 | [25 empty] | ←最後のシート「建物全体のエネルギー消費量 実績値」はじめにを入力してください | １．実績値（過去3年間）の集計
| 集計表を作成の上、過去３年間の平均を求める （創エネルギー量（自己消費分）を含む） | [12 empty] | 本計算書で中期計画も算出するため、ステ ージⅠ・Ⅱのプロセスに分けて計算を行う。 | [11 empty] | 右記記入例参照 |  | 次頁の集計表を作成の上、過去３年間の平均を 求める （創エネルギー量（自己消費分）を含む） | [11 empty] | 本計算書で中期計画も算出するため、ステ ージⅠ・Ⅱのプロセスに分けて計算を行う。
| 平成22年 |  |  |  | 0 |  |  |  | MJ/年 |  |  |  |  | ・ステージ Ｉ ・・・・・・・（ＢＥＭＳ単独導入） | [13 empty] | 平成22年 |  |  | 0 |  |  |  | MJ/年 |  |  |  |  | ・ステージＩ・・・・・・・（ＢＥＭＳ単独導入）
| 平成23年 |  |  |  | 0 |  |  |  | MJ/年 |  |  |  |  | ・ステージⅡ・・・・・・（将来分） | [13 empty] | 平成23年 |  |  | 0 |  |  |  | MJ/年 |  |  |  |  | ・ステージⅡ・・・・・・（将来分）
| 平成24年 |  |  |  | 0 |  |  |  | MJ/年 |  |  |  |  | ・ステージⅠ+Ⅱ・・・（中期計画） | [13 empty] | 平成24年 |  |  | 0 |  |  |  | MJ/年 |  |  |  |  | ・ステージⅠ+Ⅱ・・・（中期計画）
|  | 年間の平均 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | MJ/年 | [16 empty] | ←3年間の平均と2.設備用途区分のエネルギー消費量の算出 合計はイコールになること |  | 3 | 年間の平均 |  | 30361916 |  |  |  | MJ/年
２．設備用途区分毎のエネルギー消費量の算出 | [26 empty] | ２．設備用途区分毎のエネルギー消費量の算出
| 設備用途区分（空調、換気、照明、給湯、昇降機、その他）別に集計し、エネルギー消費量を求める | [26 empty] | 設備用途区分（空調、換気、照明、給湯、昇降機、その他）別に集計し、エネルギー消費量を求める
| 設備用途区分 |  |  |  |  | エネルギー消費量（MJ/年） | [6 empty] | 比率（％） |  |  | 備考（計算書参照ページ） | [11 empty] | 設備用途区分 |  |  |  | エネルギー消費量（MJ/年） | [6 empty] | 比率（％） |  |  | 備考（計算書参照ページ）
| 空 調 | [11 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | ←別途、計算書を添付すること |  | 空 調 |  |  |  | 15805054 | [6 empty] | 52.06% |  |  | 計算書Ｐ○ ※(イ)
| 換 気 | [11 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | また計算書のページ番号とその計算結果の記号備考欄に記入する |  | 換 気 |  |  |  | 1480054 | [6 empty] | 4.875% |  |  | 計算書Ｐ○ ※(ロ)
| 照 明 | [11 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 照 明 |  |  |  | 6154000 | [6 empty] | 20.27% |  |  | 計算書Ｐ○ ※(ハ)
| 給 湯 | [11 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 給 湯 |  |  |  | 560200 | [6 empty] | 1.845% |  |  | 計算書Ｐ○ ※(ニ)
| 昇 降 機 | [11 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | 昇 降 機 |  |  |  | 784000 | [6 empty] | 2.582% |  |  | 表５ 事務所より
| その他（冷設） | [11 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | その他（冷設） |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0%
| そ の 他 | [11 empty] | #DIV/0! | [14 empty] | そ の 他 |  |  |  | 5578608 | [6 empty] | 18.37% |  |  | 計算書Ｐ○ ※(ホ)
| （ａ） 合 計 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | [12 empty] | ←設備用途区分のエネルギー消費量の算出 合計と上記、3年間の平均とはイコールになること |  | （ａ） 合 計 |  |  |  | 30361916 | [6 empty] | 100%
|  | (注)省エネ計画している用途区分は効果を検証する際のベースとなるので、積上げ算出をする。「公募要領 P26 表5」は参考値とする。 | [26 empty] | (注)省エネ計画している用途区分は効果を検証する際のベースとなるので、積上げ算出をする。「公募要領 P26 表5」は参考値とする。
-- -- -- -- -- -- ステージ Ⅰ -- -- -- -- -- -- | [26 empty] | -- -- -- -- -- -- ステージ Ⅰ -- -- -- -- -- --
３．省エネルギー量の算出 （ＢＥＭＳ単独導入（補助対象外設備を含む）） | [26 empty] | ３．省エネルギー量の算出 （ＢＥＭＳ単独導入（採用システム含む））
| (1)ＢＥＭＳ単独導入時における補助対象設備 | [26 empty] | (1)ＢＥＭＳ導入 省エネシステム（ＢＥＭＳ単独導入時における補助対象設備）
| No. | 省エネルギー手法 | [10 empty] | 削減量1（MJ/年） |  |  |  |  | 削減率（％） （削減量/ａ） |  |  | 備考 （計算書参照ページ） | [6 empty] | No. | 省エネルギー手法 | [9 empty] | 削減量1（MJ/年） | [5 empty] | 削減率（％） （削減量/ａ） |  |  | 備考 （計算書参照ページ）
| ① | [16 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | ←補助対象設備は公募要領P13を参照してください。 |  | ① | 熱源台数制御 | [9 empty] | 350000 | [5 empty] | 1.153% |  |  | 計算書Ｐ○ ※①
| ② | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ② | 冷却水ポンプ変流量制御 | [9 empty] | 218000 | [5 empty] | 0.718% |  |  | 計算書Ｐ○ ※②
| ③ | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ③ | 冷温水二次ポンプ流量制御 | [9 empty] | 110000 | [5 empty] | 0.3623% |  |  | 計算書Ｐ○ ※③
| ④ | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ④ | 空調機変風量制御 | [9 empty] | 200000 | [5 empty] | 0.6587% |  |  | 計算書Ｐ○ ※④
| ⑤ | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ⑤ | 照明センサーによる照明制御 | [9 empty] | 122000 | [5 empty] | 0.4018% |  |  | 計算書Ｐ○ ※⑤
| ⑥ | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ⑥ | [16 empty] | 0%
| ⑦ | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ⑦ | [16 empty] | 0%
| 合 計 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | 合 計 | [10 empty] | 1000000 | [5 empty] | 3.294%
|  | （注） | ・別紙にて各省エネ手法の計算書を必ず添付すること | [25 empty] | （注） | ・別紙にて各省エネ手法の計算書を必ず添付すること
|  |  | ・創エネルギーによる削減量は、省エネルギー手法には計上しないこと。 | [26 empty] | ・創エネルギーによる削減量は、省エネルギー手法には計上しないこと。
| (2)ＢＥＭＳ単独導入時における補助対象外設備 | [26 empty] | (2)ＢＥＭＳ導入時 採用システム（ＢＥＭＳ単独導入時における補助対象外設備）
| No. | 省エネルギー手法 | [10 empty] | 削減量2 （MJ/年） |  |  |  |  | 削減率（％） （削減量/ａ） |  |  | 備考 （計算書参照ページ） | [6 empty] | No. | 省エネルギー手法 | [9 empty] | 削減量2 （MJ/年） | [5 empty] | 削減率（％） （削減量/ａ） |  |  | 備考 （計算書参照ページ）
| ⑧ | [16 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | ←将来分はステージⅡに入力してください。 |  | ⑧ | タスク・アンビエント照明設備（ＬＥＤ化） | [9 empty] | 2000000 | [5 empty] | 6.587% |  |  | 計算書Ｐ○ ※⑧
| ⑨ | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ⑨ | [16 empty] | 0%
| ⑩ | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ⑩ | [16 empty] | 0%
| ⑪ | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ⑪ | [16 empty] | 0%
| ⑫ | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ⑫ | [16 empty] | 0%
| 合 計 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | 合 計 | [10 empty] | 2000000 | [5 empty] | 6.587%
|  | （注） | ・別紙にて各省エネ手法の計算書を必ず添付すること | [25 empty] | （注） | ・別紙にて各省エネ手法の計算書を必ず添付すること
|  |  | ・創エネルギーによる削減量は、省エネルギー手法には計上しないこと。 | [26 empty] | ・創エネルギーによる削減量は、省エネルギー手法には計上しないこと。
| （3）集計 | [26 empty] | （3）集計
| 省エネルギー量算出後の設備用途区分毎のエネルギー消費量 （3-（1）・（2）設備用途区分毎に編入） | [26 empty] | 省エネルギー量算出後の設備用途区分毎のエネルギー消費量 （3-（1）・（2）省エネルギー手法を算入）
| 設備用途区分 |  |  |  | 導入前エネルギー消費量 （MJ/年）（Ａ） | [6 empty] | 削減量3 （削減量1＋2） |  |  |  | 省エネ手法 |  |  | 導入後エネルギー消費量 （MJ/年） （Ｂ） （Ａ-削減量） | [8 empty] | 設備用途区分 |  |  | 導入前エネルギー消費量（MJ/年）（Ａ） | [6 empty] | 削減量3 （削減量1＋2） |  |  |  | 省エネ手法 |  |  |  | 導入後エネルギー消費量（MJ/年） （Ｂ） （Ｂ）＝（Ａ）-削減量
| 空 調 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 空 調 |  |  | 15805054 | [6 empty] | 878000 |  |  |  | ①②③④ |  |  |  | 14927054
| 換 気 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 換 気 |  |  | 1480054 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 1480054
| 照 明 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 照 明 |  |  | 6154000 | [6 empty] | 2122000 |  |  |  | ⑤⑧ |  |  |  | 4032000
| 給 湯 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 給 湯 |  |  | 560200 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 560200
| 昇 降 機 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 昇 降 機 |  |  | 784000 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 784000
| その他（冷設） |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | その他（冷設） |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| そ の 他 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | そ の 他 |  |  | 5578608 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 5578608
| 合 計 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | ←削減量3の合計値は、上表3-（1）・（2）の削減量1・2の合計値を合わせた値はイコールになること |  | 合 計 |  |  | 30361916 | [6 empty] | 3000000 | [7 empty] | 27361916
[17 empty] | 申請区分: |  | ＢＥＭＳ単独導入(および中期計画) | [23 empty] | 申請区分: |  |  | ＢＥＭＳ単独導入(および中期計画)
省エネルギー計算の根拠 【既築】 | [26 empty] | 省エネルギー計算の根拠 【既築】
-- -- -- -- -- -- ステージ Ⅰ -- -- -- -- -- -- | [26 empty] | -- -- -- -- -- -- ステージ Ⅰ -- -- -- -- -- --
| （４）ＢＥＭＳ効果 | [26 empty] | （４）ＢＥＭＳ効果
| ＢＥＭＳ等を用いた運転管理及びシステム制御技術による省エネ効果 | [26 empty] | ＢＥＭＳ等を用いて運転管理及びシステム制御技術による省エネ効果
| （ｂ）システム導入後年間 エネルギー消費量（Ｂ） ＢＥＭＳ効果実施項目と削減率 | [13 empty] | ＢＥＭＳ効果による用途区分 | [12 empty] | （ｂ）システム導入後年間 エネルギー消費量（Ｂ） ＢＥＭＳ効果実施項目と削減率 | [12 empty] | ＢＥＭＳ効果による用途区分
[15 empty] | 空調 |  |  | 換気 |  |  |  | 照明 | [18 empty] | 空調 |  |  |  | 換気 |  |  |  | 照明
[15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 14927054 |  |  |  | 1480054 |  |  |  | 4032000
| 1 | [12 empty] | 用途区分別の削減率 | [13 empty] | 1 | 運転時間管理 | [10 empty] | 用途区分別の削減率 | 0.9% |  |  |  | 1% |  |  |  | 1%
| 2 | [24 empty] | 削減率（％）については、小数点第一位まで、小数点第二位は切り捨て処理してください。 |  | 2 | 室内環境管理 | [11 empty] | 1%
| 3 | [26 empty] | 3 | 機器の運転効率管理 | [11 empty] | 2%
| 4 | [26 empty] | 4 | 設備間コントロール（空調/照明優先度選択制御） | [19 empty] | 2%
| 5 | [26 empty] | 5 | 負荷コントロール （冷凍機最高効率運転） | [11 empty] | 1%
| 6 | [26 empty] | 6 | チューニング （熱源機の送水温度最適化） | [11 empty] | 2%
| 7 | [26 empty] | 7
| 8 | [26 empty] | 8
| 9 | [24 empty] | ＢＥＭＳ効果実施項目と削減率 一覧表を参照 （公募要領Ｐ27を参照し、用途区分別削減率の上限値に注意してください。） |  | 9
| 10 | [26 empty] | 10
| 11 | [26 empty] | 11
| 12 | [26 empty] | 12
| 13 | [26 empty] | 13
| （ｃ） 用途区分ごとの削減率合計 | [13 empty] | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [5 empty] | （ｃ） 用途区分ごとの削減率合計 | [12 empty] | 6.9% |  |  |  | 1% |  |  |  | 3%
| （ｄ） 軽減率（1 - ｃ） | [13 empty] | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 100% | [5 empty] | （ｄ） 軽減率（1 - ｃ） | [12 empty] | 93.1% |  |  |  | 99% |  |  |  | 97%
| （ｅ） ＢＥＭＳ効果後の年間エネルギー消費量（ｂ×ｄ） | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | （ｅ） BEMS効果後の年間エネルギー消費量（ｂ×ｄ） | [12 empty] | 13897087 |  |  |  | 1465253 |  |  |  | 3911040
| （ｆ） ＢＥＭＳ効果の削減量 （ｂ - ｅ） | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | （ｆ） BEMS効果の削減量 （ｂ - ｅ） | [12 empty] | 1029967 |  |  |  | 14801 |  |  |  | 120960
| （ｇ） ＢＥＭＳ効果の削減量の合計 （ｆの合計） | [13 empty] | 0 | [12 empty] | （ｇ） ＢＥＭＳ効果の削減量の合計 （ｆの合計） | [12 empty] | 1165728
| ＢＥＭＳ効果による削減率（ｇ）/（Ａ） 【削減率は、0％～5％以内とする。】 | [13 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | ←” Ｎ Ｇ ” と表示の場合は、用途区分別の削減率の見直しを行い、ＢＥＭＳ効果による削減率が 5.0％以内になるよう調整してください。（５％超えた場合は、切り上げ処理しています。） |  |  | ＢＥＭＳ効果による削減率（ｇ）/（Ａ） 【削減率は、0％～5％以内とする。】 | [12 empty] | 3.9%
４．省エネルギー量計算のまとめ （ＢＥＭＳ単独導入） | [26 empty] | ４．省エネルギー量計算のまとめ （ＢＥＭＳ単独導入（採用システム含む））
| 設備用途区分 |  |  |  | システム導入前 標準年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 （Ａ） | [5 empty] | ＣＥＣ 基準値 （新築） |  | システム導入後 年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 （Ｂ） |  |  |  |  | ＣＥＣ 計算値 （新築） |  | 消費エネルギー削減量 ＭＪ/年 （ Ａ - Ｂ ） | [7 empty] | 設備用途区分 |  |  | システム導入前 標準年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 （Ａ） | [5 empty] | ＣＥＣ 基準値 （新築） |  | システム導入後 年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 （Ｂ） | [5 empty] | ＣＥＣ 計算値 （新築） |  | 消費エネルギー削減量 ＭＪ/年 （ Ａ - Ｂ ）
| 空 調 |  |  |  | 0 | [5 empty] | - |  | 0 |  |  |  |  | - |  | 0 | [7 empty] | 空 調 |  |  | 15805054 | [5 empty] | - |  | 13897087 | [5 empty] | - |  | 1907967
| 換 気 |  |  |  | 0 | [5 empty] | - |  | 0 |  |  |  |  | - |  | 0 | [7 empty] | 換 気 |  |  | 1480054 | [5 empty] | - |  | 1465253 | [5 empty] | - |  | 14801
| 照 明 |  |  |  | 0 | [5 empty] | - |  | 0 |  |  |  |  | - |  | 0 | [5 empty] | 最終の設備用途別の削減量（システム提案概要転記用ﾃﾞｰﾀｰ） |  | 照 明 |  |  | 6154000 | [5 empty] | - |  | 3911040 | [5 empty] | - |  | 2242960
| 給 湯 |  |  |  | 0 | [5 empty] | - |  | 0 |  |  |  |  | - |  | 0 | [7 empty] | 給 湯 |  |  | 560200 | [5 empty] | - |  | 560200 | [5 empty] | - |  | 0
| 昇 降 機 |  |  |  | 0 | [5 empty] | - |  | 0 |  |  |  |  | - |  | 0 | [7 empty] | 昇 降 機 |  |  | 784000 | [5 empty] | - |  | 784000 | [5 empty] | - |  | 0
| その他（冷設） |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | その他（冷設） |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| そ の 他 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | そ の 他 |  |  | 5578608 | [7 empty] | 5578608 | [7 empty] | 0
| 合 計 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 合 計 |  |  | 30361916 | [7 empty] | 26196188 | [7 empty] | 4165728
| 設備用途区分 |  |  |  | （Ｃ）導入前 創エネルギー量（MJ/年） | [6 empty] | 新規創エネ量（MJ/年） （ＢＥＭＳ単独導入時） | [5 empty] | （Ｄ）導入後 創エネルギー量（MJ/年） （C ＋ 新規創ｴﾈ量） | [9 empty] | 設備用途区分 |  |  | （Ｃ）導入前 創エネルギー量（MJ/年） | [6 empty] | 新規創エネ量（MJ/年） （ＢＥＭＳ単独導入時） | [6 empty] | （Ｄ）導入後 創エネルギー量（MJ/年） （C ＋ 新規創ｴﾈ量）
| ※1.2 創エネルギー | [16 empty] | 0 | [9 empty] | ※1.2 創エネルギー |  |  | 0 | [6 empty] | 212560 | [6 empty] | 212560
| 創エネ出力 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | ｋW |  |  | （ |  |  | ） | ｋW |  | （ | 0 |  |  | ） | ｋW |  |  |  | 創エネ出力 |  |  |  | （ | 0 |  | ） | ｋW |  |  | （ | 20 |  | ） | ｋW |  |  | （ | 20 |  |  | ） | ｋW
|  | ※1 創ｴﾈﾙｷﾞｰとは、自然ｴﾈﾙｷﾞｰを利用した発電とする。 | [26 empty] | ※1 創ｴﾈﾙｷﾞｰとは、自然ｴﾈﾙｷﾞｰを利用した発電とする。
|  | ※2 創ｴﾈﾙｷﾞｰは、全量(自己消費分＋売電分) 計算に含める。 | [26 empty] | ※2 創ｴﾈﾙｷﾞｰは、全量(自己消費分＋売電分) 計算に含める。
５. 年間一次エネルギー削減量・削減率 | [26 empty] | ５. 年間一次エネルギー削減量・削減率
| ＢＥＭＳ単独導入 | [26 empty] | ＢＥＭＳ単独導入（採用システム含む）
| 1次エネルギー 消費量 |  |  |  | 導入前年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 | [10 empty] | 導入後年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 | [11 empty] | 1次エネルギー 消費量 |  |  | 導入前年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 | [10 empty] | 導入後年間エネルギー消費量 ＭＪ/年
[5 empty] | （Ｅ）＝（ Ａ - Ｃ ） | [10 empty] | （Ｆ）＝（ Ｂ － Ｄ ） | [14 empty] | （Ｅ）＝（ Ａ - Ｃ ） | [10 empty] | （Ｆ）＝（ Ｂ － Ｄ ）
[5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 30361916 | [10 empty] | 25983628
| ＢＥＭＳ導入 削減量・削減率 |  |  |  | 削減量 （Ｇ）＝（ Ｅ － Ｆ ） | [10 empty] | 削減率 ( Ｇ / Ｅ ) ×100 | [11 empty] | ＢＥＭＳ導入 削減量・削減率 |  |  | 削減量 （Ｇ）＝（ Ｅ － Ｆ ） | [10 empty] | 削減率 ( Ｇ / Ｅ ) ×100
[5 empty] | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | （申請値） | [8 empty] | 4378288 | [10 empty] | 14.4% | [6 empty] | （申請値）
| ◎ＢＥＭＳ単独導入 削減率（補助対象設備及びＢＥＭＳ効果） | [26 empty] | ◎ＢＥＭＳ単独導入 削減率（ＢＥＭＳの評価のみとする。）
| ＢＥＭＳ導入(補助対象設備） 削減量1の合計値 |  |  |  |  | （ｇ） ＢＥＭＳ効果の 削減量の合計 |  |  |  |  | 導入前エネルギー消費量 （MJ/年）（Ｅ） |  |  |  |  | ＢＥＭＳ導入 削減率 （削減量1の合計 + ｇ） ／ （Ｅ） | [11 empty] | ＢＥＭＳ導入省エネシステム 削減量1の合計値 |  |  |  | （ｇ） ＢＥＭＳ効果の 削減量の合計 |  |  |  |  | 導入前エネルギー消費量 （MJ/年）（Ｅ） |  |  |  |  | ＢＥＭＳ導入 削減率 （削減量1の合計 + ｇ） ／ （Ｅ）
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | （1％以上） |  |  | ←１％未満の場合は、3-（1） ＢＥＭＳ導入 省エネシステム、又はＢＥＭＳ効果の用途別削減率を見直してください。 |  |  | 1000000 |  |  |  | 1165728 |  |  |  |  | 30361916 |  |  |  |  | 7.1% | [6 empty] | （1％以上）
６．ＺＥＢ要素別一次エネルギー削減量 | [26 empty] | ６．ＺＥＢ要素別一次エネルギー削減量
[16 empty] | 省エネ手法 |  |  |  | 削減量 | [21 empty] | 省エネ手法 |  |  |  |  | 削減量
| 1.建物（外皮）性能 | [21 empty] | ＧＪ/年 |  |  | ←（単位に気を付けること） |  | 1.建物（外皮）性能 | [21 empty] | ＧＪ/年
| 2.内部発熱の削減 | [21 empty] | ＧＪ/年 |  |  | ←1.2.3の合計値は、３．省エネルギー量の算出（3）削減量の合計値と同じ。(単位に注意） |  | 2.内部発熱の削減 | [21 empty] | ＧＪ/年
| 3.省エネシステム・高性能機器 | [21 empty] | ＧＪ/年 |  |  |  |  | 3.省エネシステム・高性能機器 | [13 empty] | ①②③④⑤⑧ |  |  |  |  | 3000 |  |  | ＧＪ/年
| 4.創エネルギー（（新規創エネ量）÷1000） | [21 empty] | ＧＪ/年 |  |  |  |  | 4.創エネルギー（（新規創エネ量）÷1000） | [18 empty] | 212 |  |  | ＧＪ/年
| ＢＥＭＳ効果（ｇ）÷1000 | [21 empty] | ＧＪ/年 |  |  |  |  | ＢＥＭＳ効果（ｇ）÷1000 | [18 empty] | 1165 |  |  | ＧＪ/年
| 合計 | [18 empty] | 0 |  |  | ＧＪ/年 |  |  |  |  | 合計 | [18 empty] | 4377 |  |  | ＧＪ/年
[17 empty] | 申請区分: |  | ＢＥＭＳ単独導入(および中期計画) | [23 empty] | 申請区分: |  |  | ＢＥＭＳ単独導入(および中期計画)
省エネルギー計算の根拠 【既築】 | [26 empty] | 省エネルギー計算の根拠 【既築】
-- -- -- -- -- -- ステージ Ⅱ -- -- -- -- -- -- | [26 empty] | -- -- -- -- -- -- ステージ Ⅱ -- -- -- -- -- --
７．省エネルギー量の算出 | [26 empty] | ７．省エネルギー量の算出
| (1)採用システム（将来分） | [26 empty] | (1)採用システム（将来分）
| No. | 省エネルギー手法 | [10 empty] | 削減量4（MJ/年） |  |  |  |  | 削減率（％） （削減量/ａ） |  |  | 備考 （計算書参照ページ） | [6 empty] | No. | 省エネルギー手法 | [9 empty] | 削減量4（MJ/年） | [5 empty] | 削減率（％） （削減量/ａ） |  |  | 備考 （計算書参照ページ）
| ⑬ | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ⑬ | ｌｏｗ-E複層ガラス | [9 empty] | 159000 | [5 empty] | 0.5237% |  |  | 計算書Ｐ○ ※⑬
| ⑭ | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ⑭ | クラウド化 | [9 empty] | 87000 | [5 empty] | 0.2865% |  |  | 計算書Ｐ○ ※⑭
| ⑮ | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ⑮ | 地中熱利用高効率ポンプチラー | [9 empty] | 3722880 | [5 empty] | 12.26% |  |  | 計算書Ｐ○ ※⑮
| ⑯ | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ⑯ | タスク・アンビエント空調 | [9 empty] | 2032400 | [5 empty] | 6.694% |  |  | 計算書Ｐ○ ※⑯
| ⑰ | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ⑰ | 最適自然換気 | [9 empty] | 800000 | [5 empty] | 2.635% |  |  | 計算書Ｐ○ ※⑰
| ⑱ | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ⑱ | [16 empty] | 0%
| ⑲ | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ⑲ | [16 empty] | 0%
| ⑳ | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | ⑳ | [16 empty] | 0%
| 21 | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 21 | [16 empty] | 0%
| 22 | [16 empty] | #DIV/0! | [9 empty] | 22 | [16 empty] | 0%
| 合 計 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | 合 計 | [10 empty] | 6801280 | [5 empty] | 22.4%
|  | （注） | ・別紙にて各省エネ手法の計算書を必ず添付すること | [25 empty] | （注） | ・別紙にて各省エネ手法の計算書を必ず添付すること
|  |  | ・創エネルギーによる削減量は、省エネルギー手法には計上しないこと。 | [26 empty] | ・創エネルギーによる削減量は、省エネルギー手法には計上しないこと。
-- -- -- -- -- -- ステージ Ⅰ+Ⅱ -- -- -- -- -- -- | [26 empty] | -- -- -- -- -- -- ステージ Ⅰ+Ⅱ -- -- -- -- -- --
| （2）集計 （中期計画） | [26 empty] | （2）集計 （中期計画）
| 省エネルギー量算出後の設備用途区分毎のエネルギー消費量（7-（1）省エネルギー手法を算入） | [26 empty] | 省エネルギー量算出後の設備用途区分毎のエネルギー消費量（7-（1）省エネルギー手法を算入）
| 設備用途区分 |  |  |  | 導入前エネルギー消費量 （MJ/年）（Ａ） |  |  |  |  | 削減量5 （=BEMS導入 削減量3） |  |  | ＢＥＭＳ効果（ｆ） |  |  | 削減量6 （=中期計画削減量4の振り分け） |  | 省エネ手法 |  |  | 導入後エネルギー消費量 （MJ/年） （Ｂ） （Ａ - 削減量） | [6 empty] | 設備用途区分 |  |  | 導入前エネルギー消費量（MJ/年）（Ａ） |  |  |  |  | 削減量5 （=BEMS導入 削減量3） |  |  | ＢＥＭＳ効果（ｆ） |  |  | 削減量6 （=中期計画削減量4の振り分け） |  |  | 省エネ手法 |  |  | 導入後エネルギー消費量（MJ/年） （Ｂ） （Ａ - 削減量）
| 空 調 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 空 調 |  |  | 15805054 |  |  |  |  | 878000 |  |  | 1029967 |  |  | 6001280 |  |  | ⑬⑭⑮⑯ |  |  | 7895807
| 換 気 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 換 気 |  |  | 1480054 |  |  |  |  | 0 |  |  | 14801 |  |  | 800000 |  |  | ⑰ |  |  | 665253
| 照 明 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 照 明 |  |  | 6154000 |  |  |  |  | 2122000 |  |  | 120960 |  |  | 0 | [5 empty] | 3911040
| 給 湯 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 給 湯 |  |  | 560200 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 560200
| 昇 降 機 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 昇 降 機 |  |  | 784000 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 784000
| その他（冷設） |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | その他（冷設） |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| そ の 他 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | そ の 他 |  |  | 5578608 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 5578608
| 合 計 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ←削減量6の合計値は、上表7-（1）の削減量6の合計値とイコールになること |  |  | 合 計 |  |  | 30361916 |  |  |  |  | 3000000 |  |  | 1165728 |  |  | 6801280 | [5 empty] | 19394908
８．省エネルギー量のまとめ （中期計画） | [26 empty] | ８．省エネルギー量のまとめ （中期計画）
| 設備用途区分 |  |  |  | システム導入前 標準年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 （Ａ） | [5 empty] | ＣＥＣ 基準値 （新築） |  | システム導入後 年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 （Ｂ） |  |  |  |  | ＣＥＣ 計算値 （新築） |  | 消費エネルギー削減量 ＭＪ/年 （ Ａ - Ｂ ） | [7 empty] | 設備用途区分 |  |  | システム導入前 標準年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 （Ａ） | [5 empty] | ＣＥＣ 基準値 （新築） |  | システム導入後 年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 （Ｂ） | [5 empty] | ＣＥＣ 計算値 （新築） |  | 消費エネルギー削減量 ＭＪ/年 （ Ａ - Ｂ ）
| 空 調 |  |  |  | 0 | [5 empty] | - |  | 0 |  |  |  |  | - |  | 0 | [7 empty] | 空 調 |  |  | 15805054 | [5 empty] | - |  | 7895807 | [5 empty] | - |  | 7909247
| 換 気 |  |  |  | 0 | [5 empty] | - |  | 0 |  |  |  |  | - |  | 0 | [7 empty] | 換 気 |  |  | 1480054 | [5 empty] | - |  | 665253 | [5 empty] | - |  | 814801
| 照 明 |  |  |  | 0 | [5 empty] | - |  | 0 |  |  |  |  | - |  | 0 | [7 empty] | 照 明 |  |  | 6154000 | [5 empty] | - |  | 3911040 | [5 empty] | - |  | 2242960
| 給 湯 |  |  |  | 0 | [5 empty] | - |  | 0 |  |  |  |  | - |  | 0 | [7 empty] | 給 湯 |  |  | 560200 | [5 empty] | - |  | 560200 | [5 empty] | - |  | 0
| 昇 降 機 |  |  |  | 0 | [5 empty] | - |  | 0 |  |  |  |  | - |  | 0 | [7 empty] | 昇 降 機 |  |  | 784000 | [5 empty] | - |  | 784000 | [5 empty] | - |  | 0
| その他（冷設） |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | その他（冷設） |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| そ の 他 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | そ の 他 |  |  | 5578608 | [7 empty] | 5578608 | [7 empty] | 0
| 合 計 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 合 計 |  |  | 30361916 | [7 empty] | 19394908 | [7 empty] | 10967008
| 設備用途区分 |  |  |  | （Ｃ）導入前 創エネルギー量（MJ/年） | [5 empty] | 新規創エネ量（MJ/年） | [8 empty] | （Ｄ´）導入後 創エネルギー量 （MJ/年） （C ＋ 新規創ｴﾈ量） | [7 empty] | 設備用途区分 |  |  | （Ｃ）導入前 創エネルギー量（MJ/年） | [5 empty] | 新規創エネ量（MJ/年） | [9 empty] | （Ｄ´）導入後 創エネルギー量 （MJ/年） （C ＋ 新規創ｴﾈ量）
[11 empty] | ＢＥＭＳ単独導入時 |  |  |  |  | 将来分 | [20 empty] | ＢＥＭＳ単独導入時 |  |  |  |  | 将来分
| ※1.2 創エネルギー |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | ※1.2 創エネルギー |  |  | 0 | [5 empty] | 212560 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 212560
| 創エネ出力 |  |  |  | （ | 0 |  | ） | ｋW |  | （ | 0 |  | ） | ｋW | （ | 0 | ） | ｋW | （ | 0 |  | ） | ｋW |  |  |  | 創エネ出力 |  |  | （ | 0 |  | ） | ｋW |  | （ | 20 |  | ） | ｋW | （ | 0 |  | ） | ｋW | （ | 20 |  | ） | ｋW
|  | ※1 創ｴﾈﾙｷﾞｰとは、自然ｴﾈﾙｷﾞｰを利用した発電とする。 | [26 empty] | ※1 創ｴﾈﾙｷﾞｰとは、自然ｴﾈﾙｷﾞｰを利用した発電とする。
|  | ※2 創ｴﾈﾙｷﾞｰは、全量(自己消費分＋売電分) 計算に含める。 | [26 empty] | ※2 創ｴﾈﾙｷﾞｰは、全量(自己消費分＋売電分) 計算に含める。
９. 年間一次エネルギー削減量・削減率 | [26 empty] | ９. 年間一次エネルギー削減量・削減率
| 中期計画削減量 | [26 empty] | 中期計画削減量
| 1次エネルギー 消費量 |  |  |  | 導入前年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 | [10 empty] | 導入後年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 | [11 empty] | 1次エネルギー 消費量 |  |  | 導入前年間エネルギー消費量 ＭＪ/年 | [10 empty] | 導入後年間エネルギー消費量 ＭＪ/年
[5 empty] | （Ｅ）＝（ Ａ - Ｃ ） | [10 empty] | （Ｆ´）＝（ Ｂ － Ｄ´ ） | [14 empty] | （Ｅ）＝（ Ａ - Ｃ ） | [10 empty] | （Ｆ´）＝（ Ｂ － Ｄ´ ）
[5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 30361916 | [10 empty] | 19182348
| ＢＥＭＳ導入 削減量・削減率 |  |  |  | 削減量 （Ｇ´）＝（ Ｅ － Ｆ´ ） | [10 empty] | 削減率 ( Ｇ´ / Ｅ ) ×100 | [11 empty] | ＢＥＭＳ導入 削減量・削減率 |  |  | 削減量 （Ｇ´）＝（ Ｅ － Ｆ´ ） | [10 empty] | 削減率 ( Ｇ´ / Ｅ ) ×100
[5 empty] | 0 | [10 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | （25％以上） | [8 empty] | 11179568 | [10 empty] | 36.8% | [6 empty] | （25％以上）
[17 empty] | 申請区分: |  | ＢＥＭＳ単独導入(および中期計画)
省エネルギー計算の根拠 【既築】
[8 empty] | 建物全体のエネルギー消費量 実績値 | [16 empty] | ←既築で申請する場合は、全事業者必須
| 平成22年 | [23 empty] | ←22年～２4年の３年間で構いません。
| 月 |  |  | 電力（一般） kWh |  |  | 電力（昼間） kWh |  |  | 電力（夜間） kWh |  |  | ガス（種別） m3 |  |  | 油（種別） Ｌ |  | ※創エネルギー kWh(自己消費分) | [5 empty] | ※創エネルギー kWh(売電分) |  | ←・ガス（種別・単位）、油（種別）を明記すること ・空欄に追加でエネルギー消費量を計上する場合は、一次エネルギー量に換算して 一次エネルギー合計値欄に算入してください。
| 計 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 原単位 |  |  | 9.76 |  |  | 9.97 |  |  | 9.28 | [7 empty] | 9.76 | [5 empty] | 9.76
| 換算単位 |  |  | MJ/kWh |  |  | MJ/kWh |  |  | MJ/kWh | [7 empty] | MJ/kWh | [5 empty] | MJ/kWh
| 一次エネルギー量 MＪ／年 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 一次エネルギー合計値 MＪ／年 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | ※創ｴﾈﾙｷﾞｰとは、自然ｴﾈﾙｷﾞｰを利用した発電とする。
※一次エネルギー合計値に、売電の値を含めないこと、
平成23年
| 月 |  |  | 電力（一般） kWh |  |  | 電力（昼間） kWh |  |  | 電力（夜間） kWh |  |  | ガス（種別） m3 |  |  | 油（種別） Ｌ |  | ※創エネルギー kWh(自己消費分) | [5 empty] | ※創エネルギー kWh(売電分) | ←導入前に昼間と夜間の電力原単位を用いる場合、導入後も、昼間と夜間の原単位を用いること。導入後の効果を昼間、 夜間に区分できない場合は、全電力を一般値（9.76MJ/kWh）を用いること。
| 計 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 原単位 |  |  | 9.76 |  |  | 9.97 |  |  | 9.28 | [7 empty] | 9.76 | [5 empty] | 9.76
| 換算単位 |  |  | MJ/kWh |  |  | MJ/kWh |  |  | MJ/kWh | [7 empty] | MJ/kWh | [5 empty] | MJ/kWh
| 一次エネルギー量 MＪ／年 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 一次エネルギー合計値 MＪ／年 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | ※創ｴﾈﾙｷﾞｰとは、自然ｴﾈﾙｷﾞｰを利用した発電とする。
※一次エネルギー合計値に、売電の値を含めないこと、
平成24年
| 月 |  |  | 電力（一般） kWh |  |  | 電力（昼間） kWh |  |  | 電力（夜間） kWh |  |  | ガス（種別） m3 |  |  | 油（種別） Ｌ |  | ※創エネルギー kWh(自己消費分) | [5 empty] | ※創エネルギー kWh(売電分)
| 計 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 原単位 |  |  | 9.76 |  |  | 9.97 |  |  | 9.28 | [7 empty] | 9.76 | [5 empty] | 9.76
| 換算単位 |  |  | MJ/kWh |  |  | MJ/kWh |  |  | MJ/kWh | [7 empty] | MJ/kWh | [5 empty] | MJ/kWh
| 一次エネルギー量 MＪ／年 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 一次エネルギー合計値 MＪ／年 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | ※創ｴﾈﾙｷﾞｰとは、自然ｴﾈﾙｷﾞｰを利用した発電とする。
※一次エネルギー合計値に、売電の値を含めないこと、
Note on C12: 実績値の集計 年数を入力してください。
Note on C203: 年度でも年でも可
Note on G9: 建物全体のエネルギー消費量 実績値の値を反映
Note on G55: ２．設備用途区分毎のエネルギー消費量の算出と同じ値
Note on G159: ２．設備用途区分毎のエネルギー消費量の算出と同じ値
Note on H24: 1.実績値（過去３年間）の集計の平均値と同じ値。
Note on R167: 3-（1） 削減量4の合計値と同じ値になります。
Note on X30: 備考欄は必ず記入し、 どの計算書のどこから用いた数字なのか、ひも付けをする
Note on X43: 備考欄は必ず記入し、 どの計算書のどこから用いた数字なのか、ひも付けをする
Note on X141: 備考欄は必ず記入し、 どの計算書のどこから用いた数字なのか、ひも付けをする
Note on BC9: 建物全体のエネルギー消費量 実績値の値を反映
Note on BC55: ２．設備用途区分毎のエネルギー消費量の算出と同じ値
Note on BC159: ２．設備用途区分毎のエネルギー消費量の算出と同じ値
Note on BD24: 1.実績値（過去３年間）の集計の平均値と同じ値。
Note on BN167: 3-（1） 削減量4の合計値と同じ値になります。
Note on BT30: 備考欄は必ず記入し、 どの計算書のどこから用いた数字なのか、ひも付けをする
Note on BT43: 備考欄は必ず記入し、 どの計算書のどこから用いた数字なのか、ひも付けをする
Note on BT141: 備考欄は必ず記入し、 どの計算書のどこから用いた数字なのか、ひも付けをする
年度毎に集計管理されている場合は、スタート月を年度開始月に変更しても良い