## はじめに（シート説明）
【注意事項】
・交付決定後に送付される事務取扱説明書を熟読し、写真撮影をすること
※交付決定通知書を受領した後に事業に着手すること
※各写真貼付の用紙は、右上箇所に（通し番号/用紙枚数の合計）を入力すること
※写真貼付は、縦横比を変えないこと
※交付番号及び現場名については、着手前シートに入力すると全てのシートに自動転記されます。
（各シートごとの入力は不要です。）
シート名
|  | 事業着手前の建設地の写真貼付 | 着手前
屋根Ａ
天井Ｂ
外壁Ｃ１
|  | 実施計画書（2/4）に記載した断熱材の写真貼付 | 外壁Ｃ２
床Ｄ１
床Ｄ２
基礎ＥＦ
基礎Ｇ
基礎ＨＩ
エアコン
エアコン（２）
セントラル空調
床暖房
パネルラジエーター
|  | 実施計画書（3/4）に記載した設備の写真貼付 | 空気集熱式太陽熱利用
換気（ダクト）
換気（壁・天井）
給湯
照明
エネルギー計測
太陽光発電
蓄電
|  | 住宅の完成の写真貼付 | 住宅の完成
ＺＥＨシール
|  | 上記以外の写真貼付 | その他

## 着手前
|  | （ | ／ | 頁 | ）
交付番号： | 現場名：
前面道路からの着手前写真（１） ※敷地の周辺環境が分かるように撮影 ※事務取扱説明書発送時に同封されている 「着手前写真用ボード」に必ず工事名称、撮影日時、 撮影者名を記入し、着手前写真としてボードを写し 込み敷地を前面道路、周辺建物等を含めて撮影した 写真を貼付 ※着手前写真については工事用看板等のアプリの使用不可
前面道路からの着手前写真（１）
前面道路からの着手前写真（２） ※着手前写真（１）と違う方向から撮影 ※敷地の周辺環境が分かるように撮影 ※事務取扱説明書発送時に同封されている 「着手前写真用ボード」に必ず工事名称、撮影日時、 撮影者名を記入し、着手前写真としてボードを写し 込み敷地を前面道路、周辺建物等を含めて撮影した 写真を貼付 ※着手前写真については工事用看板等のアプリの使用不可
前面道路からの着手前写真（２）
ＳＩＩから始まる交付決定番号及び現場名を入力すると、全てのシートに自動転記されます。
※吹出しは、消去しなくても
印刷されませんので、このまま印刷
してください。

## 屋根Ａ
[6 empty] | （ | ／ | 頁 | ）
| 交付番号： |  |  | 現場名：
※複数の断熱材を使用する場合は、各種類ごとに全景及び検尺写真を貼付
※吹付け又は吹込み系の断熱材は施工前、施工後及び検尺写真を貼付
実施計画書２/４ 屋根Ａ①に記載した 断熱材の施工後全景 |  |  | 実施計画書２/４ 屋根Ａ①に記載した 断熱材の検尺 ※重ね敷きの場合、その様子が分かる ように撮影
撮影対象： |  | 屋根Ａ① 施工後 全景 | 撮影対象： |  | 屋根Ａ① 断熱材の検尺
断熱材の仕様： |  |  | 断熱材の仕様：
実施計画書２/４ 屋根Ａ②に記載した 断熱材の施工後全景 |  |  | 実施計画書２/４ 屋根Ａ②に記載した 断熱材の検尺 ※重ね敷きの場合、その様子が分かる ように撮影
撮影対象： |  | 屋根Ａ② 施工後 全景 | 撮影対象： |  | 屋根Ａ② 断熱材の検尺
断熱材の仕様： |  |  | 断熱材の仕様：
実施計画書２/４ 屋根Ａ③に記載した 断熱材の施工後全景 |  |  | 実施計画書２/４ 屋根Ａ③に記載した 断熱材の検尺 ※重ね敷きの場合、その様子が分かる ように撮影
撮影対象： |  | 屋根Ａ③ 施工後 全景 | 撮影対象： |  | 屋根Ａ③ 断熱材の検尺
断熱材の仕様： |  |  | 断熱材の仕様：
断熱部材の種類、厚みを記入
例）グラスウール32K、厚み50+150mm
施工前の写真については、屋根Ａ②～③で空白となる枠を利用し、撮影対象のタイトルを「施工前」等と修正すること
通し番号/用紙枚数の合計を入力
※吹出しは、消去しなくても
印刷されませんので、このまま印刷
してください。
※交付番号及び現場名については、着手前シートに入力すること。

## 天井B
[6 empty] | （ | ／ | 頁 | ）
| 交付番号： |  |  | 現場名：
※複数の断熱材を使用する場合は、各種類ごとに全景及び検尺写真を貼付
※吹付け又は吹込み系の断熱材は施工前、施工後及び検尺写真を貼付
実施計画書２/４ 天井B①に記載した 断熱材の施工後全景 |  |  | 実施計画書２/４ 天井B①に記載した 断熱材の検尺 ※重ね敷きの場合、その様子が分かる ように撮影
撮影対象： |  | 天井B① 施工後 全景 | 撮影対象： |  | 天井B① 断熱材の検尺
断熱材の仕様： |  |  | 断熱材の仕様：
実施計画書２/４ 天井B②に記載した 断熱材の施工後全景 |  |  | 実施計画書２/４ 天井B②に記載した 断熱材の検尺 ※重ね敷きの場合、その様子が分かる ように撮影
撮影対象： |  | 天井B② 施工後 全景 | 撮影対象： |  | 天井B② 断熱材の検尺
断熱材の仕様： |  |  | 断熱材の仕様：
実施計画書２/４ 天井B③に記載した 断熱材の施工後全景 |  |  | 実施計画書２/４ 天井B③に記載した 断熱材の検尺 ※重ね敷きの場合、その様子が分かる ように撮影
撮影対象： |  | 天井B③ 施工後 全景 | 撮影対象： |  | 天井B③ 断熱材の検尺
断熱材の仕様： |  |  | 断熱材の仕様：
※吹出しは、消去しなくても
印刷されませんので、このまま印刷
してください。
施工前の写真については、天井B②～③で空白となる枠を利用し、撮影対象のタイトルを「施工前」等と修正すること
※交付番号及び現場名については、着手前シートに入力すること。

## 外壁Ｃ1
[6 empty] | （ | ／ | 頁 | ）
| 交付番号： |  |  | 現場名：
※複数の断熱材を使用する場合は、各種類ごとに全景及び検尺写真を貼付
※吹付け又は吹込み系の断熱材は施工前、施工後及び検尺写真を貼付
実施計画書２/４ 外壁 一般部Ｃ１① に記載した断熱材の施工後全景 |  |  | 実施計画書２/４ 外壁 一般部Ｃ１① に記載した断熱材の検尺 ※重ね敷きの場合、その様子が分かる ように撮影
撮影対象： |  | 外壁 一般部Ｃ１① 施工後 全景 | 撮影対象： |  | 外壁 一般部Ｃ１① 断熱材の検尺
断熱材の仕様： |  |  | 断熱材の仕様：
実施計画書２/４ 外壁 一般部Ｃ１② に記載した断熱材の施工後全景 |  |  | 実施計画書２/４ 外壁 一般部Ｃ１② に記載した断熱材の検尺 ※重ね敷きの場合、その様子が分かる ように撮影
撮影対象： |  | 外壁 一般部Ｃ１② 施工後 全景 | 撮影対象： |  | 外壁 一般部Ｃ１② 断熱材の検尺
断熱材の仕様： |  |  | 断熱材の仕様：
実施計画書２/４ 外壁 一般部Ｃ１③ に記載した断熱材の施工後全景 |  |  | 実施計画書２/４ 外壁 一般部Ｃ１③ に記載した断熱材の検尺 ※重ね敷きの場合、その様子が分かる ように撮影
撮影対象： |  | 外壁 一般部Ｃ１③ 施工後 全景 | 撮影対象： |  | 外壁 一般部Ｃ１③ 断熱材の検尺
断熱材の仕様： |  |  | 断熱材の仕様：
施工前の写真については、外壁 一般部Ｃ１②～③で空白となる枠を利用し、撮影対象のタイトルを「施工前」等と修正すること
※吹出しは、消去しなくても
印刷されませんので、このまま印刷
してください。
※交付番号及び現場名については、着手前シートに入力すること。

## 外壁Ｃ２
[6 empty] | （ | ／ | 頁 | ）
| 交付番号： |  |  | 現場名：
※複数の断熱材を使用する場合は、各種類ごとに全景及び検尺写真を貼付
※吹付け又は吹込み系の断熱材は施工前、施工後及び検尺写真を貼付
実施計画書２/４ 外壁 階間部Ｃ２① に記載した断熱材の施工後全景 |  |  | 実施計画書２/４ 外壁 階間部Ｃ２① に記載した断熱材の検尺 ※重ね敷きの場合、その様子が分かる ように撮影
撮影対象： |  | 外壁 階間部Ｃ２① 施工後 全景 | 撮影対象： |  | 外壁 階間部Ｃ２① 断熱材の検尺
断熱材の仕様： |  |  | 断熱材の仕様：
実施計画書２/４ 外壁 階間部Ｃ２② に記載した断熱材の施工後全景 |  |  | 実施計画書２/４ 外壁 階間部Ｃ２② に記載した断熱材の検尺 ※重ね敷きの場合、その様子が分かる ように撮影
撮影対象： |  | 外壁 階間部Ｃ２② 施工後 全景 | 撮影対象： |  | 外壁 階間部Ｃ２② 断熱材の検尺
断熱材の仕様： |  |  | 断熱材の仕様：
※吹出しは、消去しなくても
印刷されませんので、このまま印刷
してください。
施工前の写真については、外壁 階間部Ｃ２②～③で空白となる枠を利用し、撮影対象のタイトルを「施工前」等と修正すること
※交付番号及び現場名については、着手前シートに入力すること。

## 床Ｄ１
[6 empty] | （ | ／ | 頁 | ）
| 交付番号： |  |  | 現場名：
※複数の断熱材を使用する場合は、各種類ごとに全景及び検尺写真を貼付
実施計画書２/４ 床 一般部Ｄ１① に記載した断熱材の施工後全景 |  |  | 実施計画書２/４ 床 一般部Ｄ１① に記載した断熱材の検尺 ※重ね敷きの場合、その様子が分かる ように撮影
撮影対象： |  | 床 一般部Ｄ１① 施工後 全景 | 撮影対象： |  | 床 一般部Ｄ１① 断熱材の検尺
断熱材の仕様： |  |  | 断熱材の仕様：
実施計画書２/４ 床 一般部Ｄ１② に記載した断熱材の施工後全景 |  |  | 実施計画書２/４ 床 一般部Ｄ１② に記載した断熱材の検尺 ※重ね敷きの場合、その様子が分かる ように撮影
撮影対象： |  | 床 一般部Ｄ１② 施工後 全景 | 撮影対象： |  | 床 一般部Ｄ１② 断熱材の検尺
断熱材の仕様： |  |  | 断熱材の仕様：
※交付番号及び現場名については、着手前シートに入力すること。

## 床Ｄ２
[6 empty] | （ | ／ | 頁 | ）
| 交付番号： |  |  | 現場名：
※複数の断熱材を使用する場合は、各種類ごとに全景及び検尺写真を貼付
実施計画書２/４ 床 外気に接する部分Ｄ２① に記載した断熱材の施工後全景 |  |  | 実施計画書２/４ 床 外気に接する部分Ｄ２① に記載した断熱材の検尺 ※重ね敷きの場合、その様子が分かる ように撮影
撮影対象： |  | 床 外気に接する部分Ｄ２① 施工後 全景 | 撮影対象： |  | 床 外気に接する部分Ｄ２① 断熱材の検尺
断熱材の仕様： |  |  | 断熱材の仕様：
実施計画書２/４ 床 外気に接する部分Ｄ２② に記載した断熱材の施工後全景 |  |  | 実施計画書２/４ 床 外気に接する部分Ｄ２② に記載した断熱材の検尺 ※重ね敷きの場合、その様子が分かる ように撮影
撮影対象： |  | 床 外気に接する部分Ｄ２② 施工後 全景 | 撮影対象： |  | 床 外気に接する部分Ｄ２② 断熱材の検尺
断熱材の仕様： |  |  | 断熱材の仕様：
※交付番号及び現場名については、着手前シートに入力すること。

## 基礎ＥＦ
[6 empty] | （ | ／ | 頁 | ）
| 交付番号： |  |  | 現場名：
※複数の断熱材を使用する場合は、各種類ごとに全景及び検尺写真を貼付
実施計画書２/４ 基礎断熱仕様 垂直部Ｅ① に記載した断熱材の施工後全景 |  |  | 実施計画書２/４ 基礎断熱仕様 垂直部Ｅ① に記載した断熱材の検尺 ※重ね敷きの場合、その様子が分かる ように撮影
撮影対象： |  | 基礎断熱仕様 垂直部Ｅ① 施工後 全景 | 撮影対象： |  | 基礎断熱仕様 垂直部Ｅ① 断熱材の検尺
断熱材の仕様： |  |  | 断熱材の仕様：
実施計画書２/４ 基礎断熱仕様 垂直部Ｅ② に記載した断熱材の施工後全景 |  |  | 実施計画書２/４ 基礎断熱仕様 垂直部Ｅ② に記載した断熱材の検尺 ※重ね敷きの場合、その様子が分かる ように撮影
撮影対象： |  | 基礎断熱仕様 垂直部Ｅ② 施工後 全景 | 撮影対象： |  | 基礎断熱仕様 垂直部Ｅ② 断熱材の検尺
断熱材の仕様： |  |  | 断熱材の仕様：
実施計画書２/４ 基礎断熱仕様 水平部Ｆ に記載した断熱材の施工後全景 |  |  | 実施計画書２/４ 基礎断熱仕様 水平部Ｆ に記載した断熱材の検尺 ※重ね敷きの場合、その様子が分かる ように撮影
撮影対象： |  | 基礎断熱仕様 水平部Ｆ 施工後 全景 | 撮影対象： |  | 基礎断熱仕様 水平部Ｆ 断熱材の検尺
断熱材の仕様： |  |  | 断熱材の仕様：
※交付番号及び現場名については、着手前シートに入力すること。

## 基礎Ｇ
[6 empty] | （ | ／ | 頁 | ）
| 交付番号： |  |  | 現場名：
※複数の断熱材を使用する場合は、各種類ごとに全景及び検尺写真を貼付
実施計画書２/４ 床断熱仕様 外気に接する部分Ｇ① に記載した断熱材の施工後全景 |  |  | 実施計画書２/４ 床断熱仕様 外気に接する部分Ｇ① に記載した断熱材の検尺 ※重ね敷きの場合、その様子が分かる ように撮影
撮影対象： |  | 床断熱仕様 外気に接する部分Ｇ① 施工後 全景 | 撮影対象： |  | 床断熱仕様 外気に接する部分Ｇ① 断熱材の検尺
断熱材の仕様： |  |  | 断熱材の仕様：
実施計画書２/４ 床断熱仕様 外気に接する部分Ｇ② に記載した断熱材の施工後全景 |  |  | 実施計画書２/４ 床断熱仕様 外気に接する部分Ｇ② に記載した断熱材の検尺 ※重ね敷きの場合、その様子が分かる ように撮影
撮影対象： |  | 床断熱仕様 外気に接する部分Ｇ② 施工後 全景 | 撮影対象： |  | 床断熱仕様 外気に接する部分Ｇ② 断熱材の検尺
断熱材の仕様： |  |  | 断熱材の仕様：
※交付番号及び現場名については、着手前シートに入力すること。

## 基礎ＨＩ
[6 empty] | （ | ／ | 頁 | ）
| 交付番号： |  |  | 現場名：
※複数の断熱材を使用する場合は、各種類ごとに全景及び検尺写真を貼付
実施計画書２/４ 床断熱仕様 床下に接する部分Ｈ に記載した断熱材の施工後全景 |  |  | 実施計画書２/４ 床断熱仕様 床下に接する部分Ｈ に記載した断熱材の検尺 ※重ね敷きの場合、その様子が分かる ように撮影
撮影対象： |  | 床断熱仕様 床下に接する部分Ｈ 施工後 全景 | 撮影対象： |  | 床断熱仕様 床下に接する部分Ｈ 断熱材の検尺
断熱材の仕様： |  |  | 断熱材の仕様：
実施計画書２/４ 床断熱仕様 水平部 Ｉ に記載した断熱材の施工後全景 |  |  | 実施計画書２/４ 床断熱仕様 水平部 Ｉ に記載した断熱材の検尺 ※重ね敷きの場合、その様子が分かる ように撮影
撮影対象： |  | 床断熱仕様 水平部 Ｉ 施工後 全景 | 撮影対象： |  | 床断熱仕様 水平部 Ｉ 断熱材の検尺
断熱材の仕様： |  |  | 断熱材の仕様：
※交付番号及び現場名については、着手前シートに入力すること。

## エアコン
[6 empty] | （ | ／ | 頁 | ）
| 交付番号： |  |  | 現場名：
※主たる居室に設置したエアコンは全て撮影対象とする。
２台目以上は、個別エアコン（２）のシートを利用すること。
実施計画書３/４ 主たる居室に記載した 室内機の全景 |  |  | 実施計画書３/４ 主たる居室に記載した 室内機の型番と製造番号が読み取れる ように撮影
撮影対象： |  | 主たる居室 室内機 全景 | 撮影対象： |  | 主たる居室 室内機 型番と製造番号
実施計画書３/４ その他居室に記載した 室内機の全景 |  |  | 実施計画書３/４ その他居室に記載した 室内機の型番と製造番号が読み取れる ように撮影
撮影対象： |  | その他居室 室内機 全景 | 撮影対象： |  | その他居室 室内機 型番と製造番号
※交付番号及び現場名については、着手前シートに入力すること。

## エアコン(2)
[6 empty] | （ | ／ | 頁 | ）
| 交付番号： |  |  | 現場名：
※主たる居室に設置した２台目以上のエアコンを貼付
実施計画書３/４ 主たる居室に記載した 室内機の全景 |  |  | 実施計画書３/４ 主たる居室に記載した 室内機の型番と製造番号が読み取れる ように撮影
撮影対象： |  | 主たる居室 室内機 全景 | 撮影対象： |  | 主たる居室 室内機 型番と製造番号
実施計画書３/４ 主たる居室に記載した 室内機の全景 |  |  | 実施計画書３/４ 主たる居室に記載した 室内機の型番と製造番号が読み取れる ように撮影
撮影対象： |  | 主たる居室 室内機 全景 | 撮影対象： |  | 主たる居室 室内機 型番と製造番号
実施計画書３/４ 主たる居室に記載した 室内機の全景 |  |  | 実施計画書３/４ 主たる居室に記載した 室内機の型番と製造番号が読み取れる ように撮影
撮影対象： |  | 主たる居室 室内機 全景 | 撮影対象： |  | 主たる居室 室内機 型番と製造番号
※交付番号及び現場名については、着手前シートに入力すること。

## セントラル空調
[6 empty] | （ | ／ | 頁 | ）
| 交付番号： |  |  | 現場名：
施工中 ダクト配管や屋根裏、床下等に設置する 設備等（施工後に確認が難しい隠ぺい 箇所）の写真を貼付 |  |  | 設置した室内機の全景写真を貼付
撮影対象： |  | 施工中 | 撮影対象： |  | 室内機 全景
実施計画書３/４に記載した 室外機の全景写真を貼付 |  |  | 実施計画書３/４に記載した 室外機の型番と製造番号が読み取れる ように撮影
撮影対象： |  | 室外機 全景 | 撮影対象： |  | 室外機 型番と製造番号
主たる居室に設置した 吹出口の全景写真を貼付 |  |  | その他居室に設置した 吹出口の全景写真を貼付
撮影対象： |  | 主たる居室 吹出口 | 撮影対象： |  | その他居室 吹出口
※交付番号及び現場名については、着手前シートに入力すること。

## 床暖房
[6 empty] | （ | ／ | 頁 | ）
| 交付番号： |  |  | 現場名：
施工中 主たる居室に設置した 温水パネルの全景写真を貼付 |  |  | 施工中 その他居室に設置した 温水パネルの全景写真を貼付
撮影対象： |  | 主たる居室 温水パネル 全景 | 撮影対象： |  | その他居室 温水パネル 全景
実施計画書３/４に記載した 熱源機の全景写真を貼付 ※エネファームの場合は不要 |  |  | 実施計画書３/４に記載した 熱源機の型番と製造番号が読み取れる ように撮影 ※エネファームの場合は不要
撮影対象： |  | 熱源機 全景 | 撮影対象： |  | 熱源機 型番と製造番号
※交付番号及び現場名については、着手前シートに入力すること。

## パネルラジエーター
[6 empty] | （ | ／ | 頁 | ）
| 交付番号： |  |  | 現場名：
実施計画書３/４に記載した 熱源機の全景写真を貼付 |  |  | 実施計画書３/４に記載した 熱源機の型番と製造番号が読み取れる ように撮影
撮影対象： |  | 熱源機 全景 | 撮影対象： |  | 熱源機 型番と製造番号
主たる居室に設置した パネルラジエーターの全景写真を貼付 |  |  | 主たる居室に設置した パネルラジエーターの型番が読み 取れるように撮影
撮影対象： |  | 主たる居室 パネルラジエーター 全景 | 撮影対象： |  | 主たる居室 パネルラジエーター 型番
その他居室に設置した パネルラジエーターの全景写真を貼付 |  |  | その他居室に設置した パネルラジエーターの型番が読み 取れるように撮影
撮影対象： |  | その他居室 パネルラジエーター 全景 | 撮影対象： |  | その他居室 パネルラジエーター 型番
※交付番号及び現場名については、着手前シートに入力すること。

## 空気集熱式太陽熱利用
[6 empty] | （ | ／ | 頁 | ）
| 交付番号： |  |  | 現場名：
空気搬送機（ダクト接続状況が分かる もの）の写真を貼付 |  |  | 空気搬送機の型番と製造番号が読み取れる ように撮影
撮影対象： |  | 空気搬送機 | 撮影対象： |  | 空気搬送機 型番と製造番号
集熱パネルの設置枚数が 確認できる全景写真を貼付
撮影対象： |  | 集熱パネル 全景
主たる居室に設置した 吹出口の全景写真を貼付 |  |  | その他居室に設置した 吹出口の全景写真を貼付
撮影対象： |  | 主たる居室 吹出口 | 撮影対象： |  | その他居室 吹出口
※交付番号及び現場名については、着手前シートに入力すること。

## 換気（ダクト）
[6 empty] | （ | ／ | 頁 | ）
| 交付番号： |  |  | 現場名：
※２４時間換気に係るものは全て写真貼付
※複数設置した場合は全て撮影対象（同一機種を含む）
実施計画書３/４に記載した 換気設備（本体）の全景写真を貼付 |  |  | 実施計画書３/４に記載した 換気設備（本体）の型番が読み取れる ように撮影
撮影対象： |  | 換気設備 全景 | 撮影対象： |  | 換気設備 型番
実施計画書３/４に記載した 換気設備（本体）の全景写真を貼付 |  |  | 実施計画書３/４に記載した 換気設備（本体）の型番が読み取れる ように撮影
撮影対象： |  | 換気設備 全景 | 撮影対象： |  | 換気設備 型番
実施計画書３/４に記載した 換気設備（本体）の全景写真を貼付 |  |  | 実施計画書３/４に記載した 換気設備（本体）の型番が読み取れる ように撮影
撮影対象： |  | 換気設備 全景 | 撮影対象： |  | 換気設備 型番
※交付番号及び現場名については、着手前シートに入力すること。

## 換気（壁・天井）
[6 empty] | （ | ／ | 頁 | ）
| 交付番号： |  |  | 現場名：
※２４時間換気に係るものは全て写真貼付
※複数設置した場合は全て撮影対象（同一機種を含む）
実施計画書３/４に記載した 換気設備（本体）の全景写真を貼付 |  |  | 実施計画書３/４に記載した 換気設備（本体）の全景写真を貼付
撮影対象： |  | 換気設備（壁付・天井付） 全景 | 撮影対象： |  | 換気設備（壁付・天井付） 全景
実施計画書３/４に記載した 換気設備（本体）の全景写真を貼付 |  |  | 実施計画書３/４に記載した 換気設備（本体）の全景写真を貼付
撮影対象： |  | 換気設備（壁付・天井付） 全景 | 撮影対象： |  | 換気設備（壁付・天井付） 全景
実施計画書３/４に記載した 換気設備（本体）の全景写真を貼付 |  |  | 実施計画書３/４に記載した 換気設備（本体）の全景写真を貼付
撮影対象： |  | 換気設備（壁付・天井付） 全景 | 撮影対象： |  | 換気設備（壁付・天井付） 全景
※交付番号及び現場名については、着手前シートに入力すること。

## 給湯
[6 empty] | （ | ／ | 頁 | ）
| 交付番号： |  |  | 現場名：
※給湯設備種別ごとに全景及び型番と製造番号の写真を貼付
※複数設置した場合は全て撮影対象（同一機種を含む）
実施計画書３/４に記載した 給湯設備の全景写真を貼付 ※エコキュートの場合は貯湯タンクと 熱源機（ヒートポンプ）が対象 |  |  | 実施計画書３/４に記載した 給湯設備の型番と製造番号が読み取れる ように撮影 ※エコキュートの場合は貯湯タンクの 型番と製造番号が対象
撮影対象： |  | 給湯設備 全景 | 撮影対象： |  | 給湯設備 型番と製造番号
実施計画書３/４に記載した 給湯設備の全景写真を貼付 ※エコキュートの場合は貯湯タンクと 熱源機（ヒートポンプ）が対象 |  |  | 実施計画書３/４に記載した 給湯設備の型番と製造番号が読み取れる ように撮影 ※エコキュートの場合は貯湯タンクの 型番と製造番号が対象
撮影対象： |  | 給湯設備 全景 | 撮影対象： |  | 給湯設備 型番と製造番号
※交付番号及び現場名については、着手前シートに入力すること。

## 照明
|  |  |  | （ | ／ | 頁 | ）
| 交付番号： |  | 現場名：
主たる居室に設置した照明設備の全景 ※機器単体のアップではなく、部屋全体と照明 設備の位置関係が分かるように撮影
撮影対象： |  | 主たる居室 照明設備 全景
その他居室に設置した照明設備の全景 ※機器単体のアップではなく、部屋全体と照明 設備の位置関係が分かるように撮影
撮影対象： |  | その他居室 照明設備 全景
非居室に設置した照明設備の全景 ※機器単体のアップではなく、部屋全体と照明 設備の位置関係が分かるように撮影
撮影対象： |  | 非居室 照明設備 全景
※交付番号及び現場名については、着手前シートに入力すること。

## エネルギー計測
|  |  |  | （ | ／ | 頁 | ）
| 交付番号： |  | 現場名：
モニターの設置状況
撮影対象： |  | モニター
計測装置の設置状況 ※計測装置（本体）が分かるように ボックスの中蓋等のカバーは外し て撮影
撮影対象： |  | 計測装置
受信機器の設置状況
撮影対象： |  | 受信機器
※交付番号及び現場名については、着手前シートに入力すること。

## 太陽光発電
[6 empty] | （ | ／ | 頁 | ）
| 交付番号： |  |  | 現場名：
※施工後の全景（各面ごと）を撮影
実施計画書３/４に記載した 太陽光発電システムの全景写真を貼付 ※足場があるうちに撮影 |  |  | 実施計画書３/４に記載した 太陽光発電システムの全景写真を貼付 ※足場があるうちに撮影
撮影対象： |  | 太陽光発電システム 設置後 | 撮影対象： |  | 太陽光発電システム 設置後
実施計画書３/４に記載した 太陽光発電システムの全景写真を貼付 ※足場があるうちに撮影 |  |  | 実施計画書３/４に記載した 太陽光発電システムの全景写真を貼付 ※足場があるうちに撮影
撮影対象： |  | 太陽光発電システム 設置後 | 撮影対象： |  | 太陽光発電システム 設置後
※交付番号及び現場名については、着手前シートに入力すること。

## 蓄電
[6 empty] | （ | ／ | 頁 | ）
| 交付番号： |  |  | 現場名：
実施計画書３/４に記載した 蓄電システムの設置後の 全景写真を貼付 リース事業者を介して導入した場合は 【実績報告書添付書類３】設置・施工完了 証明書へ添付すること。 |  |  | 実施計画書３/４に記載した 蓄電システムの型番と製造番号が 読み取れるように撮影 リース事業者を介して導入した場合は 【実績報告書添付書類３】設置・施工完了 証明書へ添付すること。
撮影対象： |  | 蓄電システム 設置後 | 撮影対象： |  | 蓄電システム 型番と製造番号
実施計画書３/４に記載した 蓄電システムについて通電し、稼働状況 （作動中であること）が確認できる写真を 貼付
撮影対象： |  | 蓄電池の作動状況の確認
※交付番号及び現場名については、着手前シートに入力すること。

## 住宅の完成
[6 empty] | （ | ／ | 頁 | ）
| 交付番号： |  |  | 現場名：
※分割して撮影した場合は、シートをコピーして写真を貼付
住宅の全景 着手前写真どちらか1枚と同一アングル の全景写真を貼付
撮影対象： |  | 住宅の完成（着手前写真どちらか1枚と同一アングル）
住宅の全景（東側） 一面で全ての開口部が撮影できない 場合は分割して写真を貼付 |  |  | 住宅の全景（西側） 一面で全ての開口部が撮影できない 場合は分割して写真を貼付
撮影対象： |  | 住宅の全景（東側） | 撮影対象： |  | 住宅の全景（西側）
住宅の全景（南側） 一面で全ての開口部が撮影できない 場合は分割して写真を貼付 |  |  | 住宅の全景（北側） 一面で全ての開口部が撮影できない 場合は分割して写真を貼付
撮影対象： |  | 住宅の全景（南側） | 撮影対象： |  | 住宅の全景（北側）
※交付番号及び現場名については、着手前シートに入力すること。

## ＺＥＨシール
[6 empty] | （ | ／ | 頁 | ）
| 交付番号： |  |  | 現場名：
ＺＥＨシール 全景 ＺＥＨシールが貼付された玄関付近と 位置関係が分かるように撮影 |  |  | ＺＥＨシール 近景 ＺＥＨシールの文字が分かるように撮影
撮影対象： |  | ＺＥＨシール 全景 | 撮影対象： |  | ＺＥＨシール 近景
※交付番号及び現場名については、着手前シートに入力すること。

## その他
|  |  |  | （ | ／ | 頁 | ）
| 交付番号： |  | 現場名：
写真貼付 |  | 写真貼付
撮影対象： |  | 撮影対象：
写真貼付 |  | 写真貼付
撮影対象： |  | 撮影対象：
写真貼付 |  | 写真貼付
撮影対象： |  | 撮影対象：
※交付番号及び現場名については、着手前シートに入力すること。