## 蓄電システム製品登録申請書_定型様式２
蓄電システム製品登録申請書 定型様式２ （ １ / ５ ）
蓄電システム技術情報一覧
※ 申請するパッケージ型番毎に提出すること。
登録申請者 |  |  |  |  | ※
申請No. |  | 製 品 名 | [8 empty] | ※ | パッケージ型番 |  |  |  |  | ※
メーカーコード
■ 蓄電池部
蓄電池部情報 | [6 empty] | 認証機関
認証番号
認証日
認証取得企業
[7 empty] | 工場審査有効期限 |  |  |  | 注1
蓄電池部型番（単セル型番）
[7 empty] | 自社/ＯＥＭ/部品購入 区分 |  |  |  |  | 自社 / ＯＥＭ / 部品購入
安全基準
製造工場（事業所）
蓄電池部名（単セル）
単電池の定格容量[Ah]
サイクル耐久性 情報 |  |  |  | 2,000サイクル まで （注2） |  |  | 認証機関
認証書類名
認証日
認証サイクル数[サイクル]/保持容量[％]
認証取得企業
[7 empty] | 自社/ＯＥＭ/部品購入 区分 |  |  |  |  | 自社 / ＯＥＭ / 部品購入
|  |  |  | 3,650サイクル 以上 |  |  | 長期サイクル数（3,650 以上）[サイクル]
[7 empty] | 試験方法 |  |  |  |  | 実測 / 算出
[7 empty] | 第三者認証/自社試験 区分 |  |  |  |  | 第三者認証 / 自社試験
注1 認証日より3年以上経過している場合に要記入。確認書類として認証機関のホームページ画面コピーを添付してください。
注2 2,000サイクル以上の認証情報がある場合は、その内容を記載してください。
■ 蓄電システム
蓄電システム情報 | [6 empty] | 認証機関
認証番号
認証日
認証取得企業
[7 empty] | 工場審査有効期限 |  |  |  | 注1
[7 empty] | 自社/ＯＥＭ 区分 |  |  |  |  | 自社 / ＯＥＭ
安全基準
製造工場（事業所）
蓄電システム型番
[7 empty] | 定格出力[kW] |  |  |  | ※
蓄電池部型番（単セル型番）
公称電圧（単セル）[V]
セル数[個]
[7 empty] | 電力変換装置のタイプ |  |  |  | ※ | ハイブリッド / 専用
性能品質基準 | [6 empty] | 蓄電池容量①（計算値）[kWh] |  |  |  | ※
蓄電池容量②（カタログ公開値）[kWh]
初期実効容量（ＪＥＭ 1511） | [6 empty] | 第三者認証/自社試験 区分 |  |  |  |  | 第三者認証 / 自社試験
[7 empty] | 初期実効容量[kWh] |  |  |  |  | 計算値
計測値
[7 empty] | 本事業で適用する初期実効容量 |  |  |  | ※
震災対策基準確認書 | [6 empty] | 認証機関
試験分類
認証取得企業
認証書類名
認証日
注1 認証日より3年以上経過している場合に要記入。確認書類として認証機関のホームページ画面コピーを添付してください。
蓄電池容量①：単電池の定格容量、公称電圧、セルの数の積で算出される値（小数点第二位以下を切り捨て）。
蓄電池容量②：自社の製品ホームページ、カタログ等に掲載されている値。
「※」がある項目は、ＳＩＩホームページで公表される情報です。
蓄電システム製品登録申請書 定型様式２ （ ２ / ５ ）
■ ＥＣＨＯＮＥＴ Ｌｉｔｅ規格
ＥＣＨＯＮＥＴ Ｌｉｔｅ規格情報 | [6 empty] | 認証機関
認証番号
認証製品又は部品の型番（品番）
認証取得企業
[7 empty] | 自社/ＯＥＭ 区分 |  |  |  |  | 自社 / ＯＥＭ
[7 empty] | Ｒｅｌｅａｓｅバージョン（登録時点） |  |  |  | ※
[7 empty] | ファームアップ対応時期・ 対応後バージョン |  |  |  | ※
■ その他認証
その他認証情報（AIF認証等） | [6 empty] | 認証の種類 |  |  |  | ※
認証番号
認証取得企業
[7 empty] | 自社/ＯＥＭ 区分 |  |  |  |  | 自社 / ＯＥＭ
■ 保証年数
保証年数情報 | [6 empty] | メーカー保証年数（無償）
サイクル試験による性能年数
[7 empty] | ＳＩＩに登録する保証年数 |  |  |  | ※
■ その他
再生可能蓄電モードを有することが確認できる書類名
メーカー希望小売価格[円]
■ メーカー情報
製品情報が確認できるホームページ等のＵＲＬ | [10 empty] | ※
申請者等からの問合せ窓口の電話番号 | [10 empty] | ※
「※」がある項目は、ＳＩＩホームページで公表される情報です。
蓄電システム製品登録申請書 定型様式２ （ ３ / ５ ）
システム概要
■ 申請蓄電システム
申請No. |  | 製 品 名 | [9 empty] | パッケージ型番
0 |  | 0 | [9 empty] | メーカーコード
[12 empty] | 0 |  | 0
■ パッケージ型番構成品情報
No. | 型 番 | [9 empty] | 用 途
1
2
3
4
5
■ 蓄電システム配線系統図
※ 対象となる蓄電システムのパッケージ型番に含まれる範囲は朱書きすること。
※ 系統連系等、ECHONET Lite対応、太陽光発電システム連携がある場合は、接続先までの範囲を記入すること。
配線系統図欄に収まらない場合は、別途用紙（最大A3サイズ）を作成し提出すること。
蓄電システム製品登録申請書 定型様式２ （ ４ / ５ ）
銘板サンプル・保証書等の雛型
申請No. |  | 製 品 名 | [9 empty] | パッケージ型番
0 |  | 0 | [9 empty] | メーカーコード
[12 empty] | 0 |  | 0
銘板サンプル
※ パッケージ型番・製造番号・機器製造事業者名が打刻される箇所にマークを入れること。
保証書等の雛型
※ パッケージ型番・製造番号・機器製造事業者名が印字される箇所にマークを入れること。
蓄電システム製品登録申請書 定型様式２ （ ５ / ５ ）
ＯＥＭ等企業情報
※ 『ＯＥＭ等企業情報』は必要の場合のみ提出すること。
パッケージ型番 |  |  | 0
■ 申請するメーカーの情報
会 社 名 |  |  | 0 | [7 empty] | メーカー コード |  | 0
■ 蓄電システムのＯＥＭ等先の情報
会社名 | [10 empty] | 支店名
所 属 | [10 empty] | 担当者氏名
住 所 |  |  | 〒 |  |  |  |  | －
[8 empty] | 都 |  | 市
建物名・部屋番号（部屋番号は必ずご記入ください）
電話番号 |  |  | ( |  |  | ) |  |  | － |  | ＦＡＸ番号 |  | ( |  | ) | －
携帯電話番号 |  |  | ( |  |  | ) |  |  | －
Ｅ-ＭＡＩＬ | [11 empty] | ＠
※ １シート１パッケージ型番の情報のみ記入すること。
複数の製品がある場合はシートをコピーして該当型番の数分提出すること。
※ ＯＥＭ等企業情報は蓄電システム本体がＯＥＭ商品であるものを対象とします。
システムを構成するパーツのＯＥＭ情報は不要です。
※ 自社で製造等している場合は、ＯＥＭ等先の情報は空白とすること。
※ 海外企業の場合の企業情報の書き方については別途ＳＩＩへ連絡すること。